# 电力设备状态检修技术的现状与发展论文_陈杨,杨成伟,赵国锋

（莱芜钢铁集团有限公司设备检修中心 山东济南 271104）

摘要：中国电力水平自改革开放以来迅速发展，在全国范围内，电网覆盖率逐年提高，电力用户不断增加，人们的生活水平也不断提高，在这种社会背景下，人们对电气质量有更高的要求，为了满足人们的电需求，我国电力企业在电力系统中开展电力电气设备状态检查工作，通过电气设备状态检查技术的应用，可以提高电力运行的稳定性。本文从状态检查和修理的概念展开分析，实际分析电气设备状态检查的必要性，研究电气设备状态检查的具体流程，最后，对电力电气设备状态的检查技术进行了研究。

关键词：电力电气；设备状态；检修技术

引言

电厂电力设备运行状态是否良好直接影响到供电质量与稳定性，而且电力设备运行状态下受到内部和外部等因素的影响难免会出现各种故障问题，不仅影响设备正常运行，还会增加安全隐患与经济损失。同时，一些电厂运行中出于经济利益因素考虑，往往在电力设备更新方面未给予高度重视，甚至一些老化、运行效率不高的设备仍然处于运行状态，影响供电可靠性。另外，电力设备检修工作流于形式，加上检修人员工作责任意识差、技术低导致设备检修以后，在短时间内就出现重复性问题，增加电力设备检修频率和检修工作量。在此研究基础上，本文探讨了电厂电力设备检修现状与现实问题，然后提出了优化策略，对促进电厂及电力设备的安全稳定运行起到重要的意义。

1电厂电力设备检修现状

1.1电力设备检修制度灵活性差，影响技术革新

现行的电厂电力设备检修属于预防性检修制度，导致工作人员在进行电力设备检修时都是按部就班，依据制度规范进行操作，缺少针对性，而电力设备检修也过于依赖定期定点式的大检修，日常维护有待提升。同时，在定期定点检修模式下，检修工作经常流于形式，各种问题仍然存在影响电力设备运行，也会对工作人员的态度和思想产生负面影响，技术革新慢。整体而言，电厂电力设备检修工作效率不高，隐患问题得不到有效解决，必须从电力设备检修制度入手进行优化和改进。

1.2极易出现设备过度维修的情况，缩减电力设备使用寿命

定期定点检修模式下，电厂工作人员只能按照规章制度和计划进行检修，很多时候无法兼顾电力设备的实际情况，而且无论设备是否存在问题或问题大小，都必须进行全面排查，也就是进行大修。但是在电厂运行中还会采购新机器，这种情况下，无论是新旧机器都需要进行检修，明显存在检修效率不高，投入很多不必要的精力。概括来说主要包括以下几种情况:定期定点检修模式下，很难突出检修重点、主次不明、盲目性而且极易出现电力设备检修过剩或不足的情况;在电力设备检修工作中如果过多拆装，会使电力设备损耗更加严重，不仅影响电力设备功能，也会由于人为操作缩减设备使用寿命，带来更多经济损失。

2电厂电力设备检修工作发展

2.1建立健全电力设备检修制度

针对电厂电力设备检修必须有健全规范的设备检修制度作为指导和保障，科学规划电力设备检修流程，保证工作人员效率。目前，很多电厂中，设备检修制度以点检定修制度为主，具体来说就是检修人员依据事先制定的检修计划于固定时间点、周期内对指定的电力设备进行固定检修，其优势在于可以使检修人员充分了解设备运行是否良好，预测可能会出现故障的部位并提出预防性措施。相对来说，这种检修制度与方法比较科学，成本有所降低且工作效率比较明显。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是，我们应该明确的是不同设备起到的作用不一样，重要性也不一样，在设备检修技术以及成本上也会存在很大的差异，这些都是需要解决的。显然定期定点与状态检修模式的有效结合很可能成为电厂电力设备检修发展的重要思路。

2.2电力电气设备的信息管理和处理技术

由于我国的电量使用情况随着时间的推移逐渐增高，因此该维修方式的发展十分快速。而且电力电气设备的状态检修是一种比较具有综合性的维修方式，它是多种管理技术相结合的技术。在世界上不同的国家有不同的管理技术，从而也形成了不同的管理体系。例如，荷兰一家输电服务公司，结合本国电量使用的实际情况，开发了一种新型的电力电气维修管理系统，这个系统的主要是以变电站的维修为基础，以电力电气设备的使用周期为出发点，从而对电力电气设备的状态进行预测和检修。这样的系统的建立，是以预测设备的状态为前提，同时可以减少设备检修的费用。

2.3变电站中的应用

变电站在电力企业是基础的电力设施，能够负责其电力的运输传输等工作，在传统的变电站检修中，往往采用继电保护装置，当继电保护装置检测到变电站工作异常时，需要由工作人员去现场进行故障的检修与维修，整体检修的效率比较低。随着自动化技术的发展，电力状态检修与自动化技术相结合，使电气检修的效率得到了有效的提高，通过电气状态检修，能够对变电站进行远程控制，电力企业中的工作人员可以通过计算机查看变电站运行的参数信息，并且对相关地区电力使用数据进行收集与统计，通过电脑终端就能够发现变电站的异常，根据以往的数据信息能够分析可能的故障，然后进行有针对性的检修，有效的提高了检修效率，并且使变电站始终处于正常运行的状态。电力系统整体是一个比较复杂的系统，当一个设备元件出现故障后，就会导致其他电气设备出现连带故障，因此对隔离开关进行状态检修十分必要，隔离开关会因为温度过高等情况出现故障，因此在对其进行状态检修时，可以检测其表面温度，如果出现温度异常就对其进行维修，将故障在第一时间进行排除。当前部分电力企业在电力设备状态检修工作中，虽然已经构建了软件系统、硬件设施等，但是在管理方面仍然采用了传统的管理方式，这就会导致新的技术、软件等难以发挥出其真正的价值，因此需要提高管理人员的综合素质以及技术人员的专业水平，使电力设备状态检修技术能够应用的更加熟练，为电力水平的发展做出贡献。电力电气设备状态检修属于新型的检修技术，工作人员应该不断学习，使自己能够适应新技术，与此同时也使新技术能够发挥出其真正的价值。

2.4构建状态检修评估体系

日常电力公司在对电力设备进行检查的过程中，它主要有变压器、输电线路、断路器等，在传热系统的检查过程中，检修人员进行相应的检查记录。在工作交接等过程中，有根据，但为了提高尚未确立检修的评价电气设备的有效性，构筑了完善的检查评价系统，在设备状态检查后，记录数据并创建完整的检查报告。由一个健全的电源代表进行显示的评估系统，以及电力设备的维护。

结语

状态检修技术是目前电气设备检修中比较常用且先进的技术，与传统的检修技术相比，它具有在线检修、避免出现检修不足以及检修过度等优点，可以在保障电气设备处于最佳运行状况的同时，减少设备检修所引发的费用和成本，延长电气设备的使用寿命，提高电气设备运行效率和经济效益。但是在此技术的应用过程中，要针对不同的电气设备采取相应的状态检修技术、严格执行检修流程，这样才能提高电气设备运行可靠性和稳定性。

参考文献

[1]卢振磊.电力电气设备状态检修技术应用与必要性研究［J］.现代国企研究，2016（8）：123.

[2]荣新瑞．发电厂电力设备检修现状及优化研究［J］．计算机产品与流通，2017(11):59+64．

论文作者:陈杨,杨成伟,赵国锋

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5edda615d73810e1cdf8744.html