# 污水处理中水质检测发展探讨李然论文_李然,

摘要：城市污水与居民生活息息相关，为了提高居民生活质量，有效的解决城市污水问题是环境工程的主要工作目标。随着城市建设规模的扩大，城市中水资源受到了各种物质的污染，水污染直接影响了居民的用水与健康，为了妥善解决城市中污水问题，要先对污水问题进行分析，然后制定合理的污水处理方案。本文基于污水处理中水质检测发展探讨展开论述。

关键词：污水处理；水质检测；发展探讨

引言

在当今社会飞速发展的背景下，对于水的依赖是离不开的，无论是在生活中还是在工业生产中，水资源的质量也在一定程度上影响着相关产业的发展。所以，无论是从生活还是从生产出发，都要重视对于水资源的检测，重视其监测的稳定性和准确性，为我国水资源的保护和健康发展做保障。

1水质安全管理的目标

对于水进行监测的目的是让百姓的生活用水没有被工业所污染，让干净的水源进入到每一位的家中，因此，保障水质检测的准确性和稳定性是非常的重要的。首先，进行水质的检测主要是对地表水、地下水等进行检测，保障日常用水的安全;其次，对于水质进行一定的检测还可以为环境的保护提供一些关键的数据，为下一步的水资源的保护提供保障。污水处理厂的生产运行管理，不只是监测化验与记录出水水质，还要分析参数为什么会随着环境而变化，工艺运行参数的最终确定要充分考虑来水的水量和水质，优化污水处理设施的运行，确保设备运行正常，保证出水的达标排放。与此同时，管理污水处理厂水质的过程中，要摸索水质变化存在的规律，同时针对水质的特征情况进行实验分析和研究，找出有效工艺控制方式能够促进COD、TP、TN、NH3-N等指标的去除率和水质的可生化性提升，然后再对进出水量进行统计分析，以便总结生产运行经验。

2提高污水水质检测准确性与稳定性的原因

水源是为了保证生产水的水质，提高生活水的水质安全性。根据水的不同，微生物、细菌、污染物不同，在水质测试中，根据水体污染物指标和种类进行分类，通常可以分为两个水质检查项目。①根据水质检查中水的温度、颜色和浊度，掌握水的综合情况，通过水的碱值、水下生物、浮游生物等指标，确定水质检查中存在的实际问题。水体里浮游生物和微生物的数量多，需氧量也很大。②水质测试中发现有毒物质时，应通过数据测试，分析水质的变化方向，从结果统计分析中判断水体是否可重复使用，以确保水的安全。因此，水质检查应判断水的使用质量和循环再利用的价值，提高污水水质检查的准确性和稳定性，促进水利和水环境保护，提高资源利用率，同时保证人们的水安全。

3影响污水水质检测准确性及稳定性的主要因素

3.1仪器工作状态

试验仪器是实施污水水质检查的主要设备，在日常运行中定期维修，不经过清洗，检查结果不稳定，从而使检查结果的准确性和稳定性不高。试验仪器在工作过程中非常容易受到水质中的杂质和其他物质的影响，如果检查员不定期更换仪器一致的试剂（包括校准试剂和反应试剂），则在有效期过后，检查结果可能会变得不准确。

3.2水源的影响

如果一名工作人员在实际水质检测期间无法明确确定水质来源，他/她将在确定污水处理措施时失去目标。一般来说，废水的两个主要来源是工业废水和生活废水。当某一地区的水源受到污染时，首先必须开始第一阶段的调查，以确定是工业污染还是生活水污染。把这两个要素混为一谈，很难找到有效的水污染解决办法。例如，在处理工业水污染时，必须在厂房加工设备的流出处安装工业废水取样点，主要研究有机污染物等污染物。对于生活用水污染问题，应在城市规划的整个排水管道上设置采样点，主要研究硫化氢、磷酸等污染物。因此，准确的水质分析是取得准确水文结果的前提。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3检测方式

检查者在进行污水质检查之前，先分析污水质情况，然后根据实际情况所需的检查项目选择相应的检查设备和检查方法，根据检查设备的检查范围，应用不同的检查方法进行检查的水质结果也可能会有差异。如果检查人员没有选择适当的检查设备，或者检查设备的检查限制与国际标准波长大不相同，则会影响一些水质检查结果，因此检查结果准确度不高。

4相关措施

4.1样本的选取频率要相同

对于监测的水源的选取一定要注意在同一地点选取检测水源的频率要相同，这样检测出来的结果能够保证水质结果反映相同，让水质的检测符合其意义，所以说，再取水样本的时候一定要让对于水样本的采取的频率相同，这样，能够在一定程度上提高检测结果的稳定性。

4.2加强检测仪器的维修与养护

试验机构的精密性是确保试验结果稳定性和准确性的基础，因此我国检查人员必须定期整顿和维修检查设备，以确保仪器的反应器、传感器和每个单元电路的工作。试管要定期清洁试验仪器，及时检查仪器的运行状态和准确性。检查员还必须定期检查检查试剂储量和试剂的有效期，确保反应试剂的质量，以避免可能对检查设备问题引起的污水质量检查结果产生不利影响的情况。由于水质检查过程复杂，电极消耗量大，寿命短，因此我们检查人员必须定期更换水质检查设备的电极，加强检查设备的前期检查。探测器可以安装防雷装置和接地线，以确保设备的安全，安装UPS等可以提高测试设备的电压操作稳定性，并减少电源系统对测试结果的不利影响。

4.3检测环境和用品选择要合理

在进行水样本的检测的时候。一定要重视检测的环境，有的时候，可能会因环境的不同，即使是同一种试剂进行检测其检测的结果也是不同的，其原因就是因为环境不同导致其再进行试验反应的时候可能会反应不完全，从而影响到检测结果的准确性。所以说，在进行水质检测的时候，一定要注意实验的环境温度湿度，让试剂充分的反应，让结果保持准确性。

4.4合理控制人为误差及系统误差

人因素也是废水生产的重要因素。因此，为了减少人为错误，必须不断提高相关人员的技术水平，提高设备使用质量。为了保证设备的准确性，必须招聘熟悉使用规则的员工。此外，还需要对使用的设备进行严格的检查和定期维护。当然，需要仔细检查设备的质量，检查设备，同时检查员工的技术水平，以确保设备和员工的技术水平同时满足水质测试的操作要求。通过确保进行水质测量的人有足够的经验，可以最大限度地减少人为错误对水质测量的影响。为了有效地控制系统不出现故障，必须选择适当的分析方法，在使用设备之前对设备进行补偿，如果校准结果正常，则可以根据设备对水质进行全面评估。如果校正值不准确，可以使用其他测量方法测试水质。总之，为了有效控制系统故障，必须比较各种分析方法检查水质。

结束语

要完全避免水质测量中存在的问题是极其困难的。因此，我们只能提出解决方案，进一步控制每个分析阶段的错误概率，确保水质检查的安全性，进一步控制排水的污染程度。

参考文献

[1]施小玲.水质检测与污水处理中生物技术的应用分析[J].化工管理,2019(21):42-43.

[2]刘杰.污水处理中水质检测发展探讨[J].资源节约与环保,2019(06):145.

[3]李艳红.浅谈如何提高污水水质检测的准确性及稳定性[J].科技风,2019(12):176.

[4]徐冰心.城镇污水水质检测重要性及排放标准探究[J].中国资源综合利用,2019,37(04):73-75.

[5]刘妮,张帆远航.如何提高污水水质检测的准确性及稳定性[J].建材与装饰,2018(42):153-154.

论文作者:李然,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b60c052cae80afd91d17b918.html