# 城市防洪排涝泵站的机电设备管理与维护论文_闭增冠

闭增冠

横县喷灌服务中心 广西横县 530300

摘要：随着全国各地自然环境的不断变化，许多城市的降雨不平衡加上防洪排涝系统不完善，使得城市的内涝现象时常发生，不利于城市居民的正常生活。城市防洪排涝系统是由多个部分共同组成的，其中防洪排涝泵站设备是最为重要的一部分，直接影响到城市防洪排涝的效果。文章将对目前城市防洪排涝泵站设备管理的现状进行分析，提出城市防洪排涝泵站设备管理的方法，旨在为城市的防洪排涝提供一定的借鉴。

关键词：城市防洪排涝；泵站机电设备；管理维护

引言

水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。大量的降水会给城市的排涝系统带来巨大的压力，城市防洪排涝泵站设备无法及时将过多的水排出城市，直接造成城市内涝，威胁城市居民的人身财产安全。当前，城市大力推广水利工程建设，其中城市防洪排涝泵站设备属于水利工程的一个部分，每年的4月至9月份汛期，当降雨量大、城市积雨量过大形成内涝的时候，为了保障城市居民的人身财产安全，相关的排涝泵站都要对城市进行防洪排涝。因此，城市防洪排涝泵站的设备管理十分重要，有助于推进城市防洪排涝建设，保障城市的稳定。

1城市防洪排涝泵站概述

防洪排涝泵站是市政管理工程的重要设施，集防洪、除涝、调水等诸多功能于一身，其组成部分主要包括进水建筑物、出水建筑物、泵房等。进水建筑物主要有引水渠道、进水池、前池等，出水建筑物主要有出水池、压力水箱等，泵房则是主机组和辅助设备的所在地。防洪排涝泵站是堤防工程的重要配套工程，在抵御洪水、排出内涝方面发挥着重要的作用，对城市发展至关重要。

2城市洪涝灾害对我国的影响现状

2.1城市洪涝灾害影响范围广

大多数的城市在形成初期都是依水而建，例如上海就位于长江的出海口，在城市发展过程中，河流给城市带来了丰富的水资源，使得城市不断的发展壮大，但是在河流给城市带来众多便捷的同时，也造成了洪涝等一系列的灾害，我国有将近七百座城市是临近河流而建的，其中绝大多的城市都面临洪涝灾害的威胁，而城市中由于人口比较密集，一旦洪涝灾害，其造成的损失是不可估量的，除此之外，我国还有众多的小城镇面临同样的问题，所以，洪涝灾害的防护工作绝对不能有一丝一毫的懈怠。

2.2城市洪涝灾害具有复杂性和多样性

由于我国地形复杂，所以在城市的发展中，就出现了多重类型区位的城市，虽然他们都共同面临着洪涝灾害的威胁，但是具体的类型和成因却不尽相同。由于我国夏天受到季风的影响，全国范围内降水较为集中，所以发生洪涝灾害的季节也一般出现在夏季。其次，城市洪涝的灾害也有不同的类型，位于河流出海口和冲击三角洲的城市，会受到台风和河流洪水的影响，在我国东南沿海地区，剧烈的台风对这些城市的影响较大，洪涝同台风的组合是这些城市防治的重点。位于冲击平原的城市，由于平原地势较低，极易发生内涝，所以一定要注重暴雨天气的防护措施。

2.3城市洪涝灾害近年来日益加剧

近年来，由于我国城市的不断发展和壮大，使得一些城市的基础设施建设相对落后，特别是防洪排涝的体系还没有完善，使得每年我国一些大城市都会发生洪涝的灾害，且这一灾害还在不断的加剧，给人们的生命财产安全造成极大的威胁。造成这样的原因有很多，第一，就是城市的发展中，越来许多的地面被硬化，而相对的绿地却越来越少，一旦遇到暴雨天气就是的城市排水不畅，发生内涝。其次，洪涝灾害会影响到交通和水电供应等基础设施，使得洪涝的危害一再的扩大，对人们日常的生活影响也越来越大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，城市的热岛效应也加剧了城市的洪涝灾害，使得洪涝灾害的频率和强度都大大的增加，给城市带来巨大的威胁。

3城市防洪排涝泵站的机电设备管理与维护探讨

3.1洪涝灾害前的准备

洪涝灾害前的一系列准备的措施，更多的是为了保证发生洪涝灾害期间相关设备的正常运行。所以，在准备的阶段，首先，就是要加强对泵站机电设备问题的排查，争取的洪涝灾害发生之前有效的处理。同时对于相关的设备的试运行是必不可少的，这样可以让相关的工作人员更加的了解设备的操作，其次也可以发现设备中可能存在的问题。对于相关设备日常的排查一定要认真，及时的发现问题。

3.2城市防洪排涝泵站的机电设备运行中监视

该项工作在整个电动机维护与管理过程中有着不可替代的重要地位。此过程中重点监视有无突发或者异常事故、有无温度过高;有无电压、电流是否正常。在针对电压、电流监视时，要注意不平衡值是否在正常允许的范围内;发生突发或者异常事故时，要严密注意电器接点打火冒烟或者过热冒烟等情况的出现，此时需要工作人员及时迅速地把电源切断;针对温度、振动、响声情况的监视，要关注剧烈振动、异常响声、温度是否过高等一系列情况。此外，定期检修、做好日常保养，这两方面构成了电机运行中维护和管理的重要内容。电动机的日常维修与管理是一项不得松懈的长期工程，它需要工作人员在方方面面对各个部件进行修复、调整、安装、检修和保养等。

3.3、洪涝灾害后的检修和故障排查

洪涝灾害后，对于泵站机电设备一定会有一定的损伤，后期的检查和维护也是十分必要的，要防止洪涝灾害的再次发生，所以就需要的最短的时间内保证泵站机电设备运行正常和整体设备的完整性。在后期的全面排查中，一旦发现可能存在的安全隐患就要及时的处理。要做好泵站机电设备的全面检查和日常的巡查的配合，更换新的机电设备后，要对相关的数据进行记录，一旦出现异常的数据就要及时的找到问题、排查问题。在对泵站机电设备进行问题的全面排查以后，就需要对其整体运行的情况情况进行安全等级的评价，符合相关的规定才能继续投入使用。

3.4积极引入新技术和新设备

当前的科学技术快速发展，全国各地乃至全世界各地都针对城市防洪排涝的相关技术和设备进行研究，很多发达的城市的技术和设备都已经较为完善，所以管理站应该要积极地引进新的技术和设备，及时更换现有的技术和设备，让现代化的技术和设备能够在城市防洪排涝泵站设备管理中发挥作用，进一步促进城市防洪排涝工作的顺利开展。因此，在对现有的城市防洪排涝泵站设备进行维修的过程中，管理站应该要积极去发现现有的问题，根据现有的问题积极地引进新技术，让新技术为检修人员提供更加精准的数据，进而不断地让检修人员更新改造城市防洪排涝泵站设备，保障城市防洪排涝工作的顺利开展，使得城市的居民的人身财产安全遭受的威胁尽可能减少，保证国家和社会的稳定运行。

结束语

综上所述，我国城市防洪排涝的工作还是比较严峻的，所以城市防洪排涝管理站的负责人一方面要制定好相关的制度，将防洪排涝的工作落实到每一个细节，一方面要加强对技术人员的培训，积极引进新的设备技术，不断提升自己的综合竞争实力。现代是信息化的时代，城市的发展迅速，众多现代化的大投资都在城市中心建设，倘若城市发生内涝，会给社会和国家造成重大的经济损失。所以城市防洪排涝泵站设备管理必须要有严格的制度把控，及时维修改进城市防洪排涝泵站设备，保证防洪排涝工作的稳步进行。

参考文献

[1]徐文轩,董瑞颖.海河口泵站对天津防洪排涝形势影响的探讨[J].天津理工大学学报,2016,v.32;No.135,20-23.

[2]黄郁.城市防洪排涝泵站的机电设备管理与维护[J].珠江水运,2015(17):58-59.

[3]黄郁．城市防洪排涝泵站的机电设备管理与维护[J]．珠江水运，2015(17):58－59．

论文作者:闭增冠

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b652cab3ac170e13aa787153.html