# 变电运行习惯性违章的现状及反违章措施论文_李进

（江苏省电力公司盐城供电公司）

摘要：伴随我国各项领域建设水平的不断发展，电力作为基础能源之一，能否做到安全稳定发展将直接影响到我国各行业领域进步水平的长远性，因此受到了广泛关注。而现阶段，在电力行业日常运行过程当中，因相关工作人员对于安全问题的思想认识较浅、操作不规范等行为较多，从而使得开展有关工作的进程中时常发生电力系统故障，造成安全问题。这往往是由于工作当中的忽视，从而产生过多的习惯性违章。而文章将根据目前我国供电有关行业，在日常工作中不足进行分析，并提出了几点有关反违章的指导建议。

关键词：电力行业；变电；习惯性违章现状；解决办法；反违章建议

0 引言

在电力相关行业日常工作当中，因人员疏忽、安全意识不到位等原因时常产生工作失误等习惯性违章。此类问题的产生，究其原因往往是由于在日常工作当中相关工作者未严格遵守相关管理规定、工作要求进行正确操作。长期如此将严重的影响到我国电力行业的快速稳定发展，并带来诸多电力系统运行的安全隐患。因此应当针对此类问题着重进行有关管理把控工作，避免安全事故等问题的发生。

1 习惯性违章的分类

在电力行业日常工作的各个环节当中，因习惯性违章而造成的各类问题已严重危害到电力生产的安全性及稳定发展，其严重性不言而喻。而在实际工作当中较为常见的习惯性违章可概括为三个方面，分别是管理性违章、装置性违章以及行为性违章。

第一，管理型违章。管理性违章：从事电力设计、施工、物资、生产工作的各级行政、技术管理人员，不按国电公司、行业、集团公司有关规定和反事故措施，结合本单位、本部门实际制定有关规程、制度和措施并组织实施的行为。

第二，装置性违章。装置性违章：指工作现场的环境、设备、设施及工器具不符合国家、行业、集团公司有关规定及反事故措施和保证人身安全的各项规定及技术措施的要求，不能保证人身和设备安全的一切不安全状态。

第三，行为性违章。作业（行为）性违章：指在电力工程设计、施工、生产过程中，不遵守国家、行业以及集团公司和我局颁发的各项规定、制度和反事故措施，违反保证安全的各项规定、制度及措施的一切不安全行为。

2 习惯性违章的分析

目前我国电力行业习惯性违章等问题，已成为影响电力行业未来发展的重要因素之一，此类问题的产生经过分析可概括为以下几点：

第一，管理型违章分析。有关管理层人员在日常的管理把控工作不足。在管理工作当中，对于安全的管理十分重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而现阶段部分管理人员因自身思想认识不足，致使在对基层工作人员的操作、电站设备维护、监督作业等方面存在欠缺，从而使变电维护工作人员在现场操作过程中没有提高保护自身安全的思想认识。如因管理者的疏忽，现场施工人员没有按照规定佩戴安全帽、绝缘手套等工具。同时由于管理者本身对安全生产的意识不够到位，对安全问题重视程度较差，存在侥幸心理。造成现场操作的部分误操作没有得到及时发现、及时纠正，使得变电站部分设备难以做到稳定运行，且会对后期的维护、维修等工作带来巨大的难度。

第二，装置性违章分析。装置性违章所涵盖内容涉及面较广，从现场的物资摆放到所使用设备的质量安全都属于装置性违章范畴。目前变电站所使用的防误装置及给现场人员进行配备的安全器具，其设备质量未能完全达到标准保证。同时由于所用设备在设计研发阶段存在一定的设计缺陷，运行稳定性较差，发生紧急情况时甚至无法正常运作使用。而给现场人员配备的安全器具也存在同样问题。此类问题的存在使得一旦在操作过程中出现错误引发设备故障，将对设备的抢修工作带来巨大难点，最终带来严重的损失，甚至威胁自身的生命安全。还有部分工作者对日常的设备巡查工作意识淡薄，没有按照规定时间进行有效检查，使得故障等问题发生时无法第一时间进行有效抢修。

第三，行为性违章分析。行为性违章问题从源头上来讲，是由于管理层人员以及现场施工人员在不同程度上的思想重视情况较差，未意识到自身错误违章的严重性。一般常见的行为性违章包括消防用具挪作他用、不按照规定进行安全器具佩戴、定期检查怕麻烦而凭经验操作、电动工具使用时未接地线、在危险区域内吸烟等。由于多年的检查工作疏忽，使得此类问题未按照有关规定进行有效执行，最终成年累月养成错误习惯，导致行为性违章。同时由于规范执行力度较差，部分人员在工作的操作技术上不达标，使得电力设备出现系统故障时，无法通过合理的方式方法进行快速排查并制定有效的维修方案，使设备遭到更为严重的破损并产生损失。甚至还有部分人员因自身工作技能不足，在对设备进行维护检修的过程中难以排查故障隐患，导致地区电力设备的使用寿命受到了一定的影响，间接的增加了经济投入。

3 有效加强反违章工作的几点建议

3.1 提高安全意识普及

为实际加强变电相关工作内容的反违章工作，应当着重加强对于安全意识的普及工作。在日常的工作当中努力做好对于习惯性违章问题的总结分析，并通过会议等多种形式加强工作者的安全意识，积极提高安全作业的知识技能普及，使有关人员能够从自身做起端正态度。要做到这一点还需要管理层有关人员加强安全问题宣传力度，并倡导有关人员进行互相监督。在工作当中发现因不重视、大意等情况下而产生的违章问题要予以严厉指正，并组织此类人员进行有关知识的学习。同时在相关会议、组织学习结束后，还要对较为常见的习惯性违章问题进行总结，并通过各岗位人员发言等方式针对实际情况作出错误检讨，有效加强人员自身对于安全问题的思想认识度，使此类习惯性错误、违章问题真正从源头出得到控制。

3.2 提高安全问题的现场监管力度

建议相关责任人、管理人员在日常的工作当中，积极加强对于现场作业等内容的安全监督管理工作。建立健全相关管理体系制度，将电力安全问题放在监管工作的首要位置上，认清只有稳抓细抓电力安全问题，才是保障电力相关行业稳定发展，减少错误操作等违章行为的有效途径。同时在日常工作的安排当中，按照相关管理规定，每日定期进行监察巡视，发现问题及时处理，并组织有关人员进行问题记录，通过良好的把控管理提高反违章工作的有效性。而对已经记录下的常见习惯性违章问题，要组织有关人员进行会议讨论，对习惯性问题的存在原因、解决办法进行分析探讨，并在会议上找出有效的解决性方案，避免同样问题再度发生。同时有关监管人员还要注意到，因电力行业的进步速度较快，为确保有关监管工作的有效性，应当结合行业实际情况随时进行调整，避免有关管理体系办法落后时代，成为“空架子”。

3.3 加强基层工作者技能水平

为提高在变电运行等工作内容中的安全问题，减少习惯性违章问题的发生，建议有关人员应当加强对于电力基层工作者的培养工作。在日常工作当中积极开展有关一线工作人员的技能水平培训，在针对部分较为常见或较难变电操作的问题，应当着重进行正确的技术培训，使电力基层工作者的实际工作水平能够更上一个台阶，真正做到反违章工作的有效性。

4 结束语

综上所述，为实际提高我国电力行业在未来的长远发展，相关工作者应当提高自身思想认识，切实了解到习惯性违章问题的严重性，并积极采取有关措施对此类问题做到良好纠正，提高反违章工作的实际效果。要求管理监管等有关人员着重加强自身思想意识，提高对于安全生产的认识程度。并逐步提高变电作业的现场监管力度，加强基层人员培养。切实保障一线电力工作者的人身安全，同时也保障好电力有关设备的安全稳定运行，使我国在相关领域得到进一步提高。

参考文献：

[1]邓观富.电力变电运行中的多发事故点及控制措施探讨[J].电子世界.2016（14）.

[2]孙小芳.变电运行安全管理问题及措施分析[J].科技创新与应用.2016（24）.

[3]刘朋勋.提高变电运行供电可靠性的若干管理措施[J].黑龙江科技信息.2016（21）.

[4]张素华.从习惯性违章、谈做好基层安全生产管理的认识[A].2010年云南电力技术论坛论文集（文摘部分）[C].2010.

[5]《国家电网公司电力安全工作规程》.

论文作者:李进

论文发表刊物:《电力设备》2016年第17期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b65a49392b2e99012dd1fa92.html