# 关于污水处理设备的管理及维护分析论文_杨南

东营区网上审批服务中心 山东省东营市 257100

摘要：随着科学技术的不断发展，人们环保意识的增强，对于工厂排污处理有了更加硬性的要求。 为了提高国家污水处理质量， 大多数工厂在进行污水排放之前，会对其展开降污处理。 污水处理设备管理以及维护的不断增强，成为了现阶段工厂实现排污管理项目的基本条件。 本文分析了污水处理设备在管理以及维护方面存在的问题，提出了一系列科学合理的改进措施。

关键词：污水处理；工艺流程；技术

引言：随着城市人口的不断增长，城市污水的排放量与日俱增，不仅对环境造成了很大的破坏，同时还消耗了大量的能源。首先分析了我国污水处理厂运行现状，结合污水处理厂的能耗情况，探讨了污水处理厂节能降耗的具体运行措施。

众所周知，污水处理是一项能源消耗量很大的技术，虽然人们不断地研究和探索，但是我国污水处理厂的能耗还是有增无减。目前，我国污水处理厂的工艺流程主要包括污水以及污泥的运输，处理阶段的供氧和最后的污泥处理等环节。目前，大多污水处理厂都使用改良后的 AAO 和氧化沟工艺，两者都能够实现大规模的处理 , 而生物处理过程中产生的电耗占总用电量的 70％以上，因此，必须认真做好节能降耗工作。

一、污水处理设备的运行情况

1.1 维护流程不规范

污水处理设备要想有效的运转需要有着健全完善的设备养护流程，所以，污水处理厂在开展工作时，需要对设备运行的各项指标加以重视，定期检查油箱的储油情况，检查设备的运行状态，出现磨损的元件需要及时的更换。但是很多的污水处理厂却忽视了设备维护的重要性，认为检查只是例行公事，而且没有明确的设备检修与维护制度，设备出现故障的概率大大增加，检修人员不能及时的了解发生故障的原因，未能第一时间解决问题，甚至可能会影响到污水的处理效果，甚至一些工厂为了节省成本，偷偷排放不符合标准的污水，增加了污水的治理难度。

1.2 零部件维修不到位

一些污水处理厂为了减少成本的投入，会考虑缩减设备零部件的投入，有些污水处理厂的管理部门可能是缺少零部件储存意识，设备发生故障不能及时的更换，维修设备的时间大大的延长，影响了企业工作效率。此外，一些污水处理厂在建设初期，会累积大量的零部件，但是更换的次数毕竟有限，所以很多零部件长期搁置，不能正常使用，增加了企业的支出。另外，一些中小企业因为收入达不到预期目标，领导层不重视，不能及时的采购设备的零部件，影响了工期。

1.3 工作人员整体素质偏低

污水处理技术需要有运营团队作为支持，会影响到整个污水处理厂的工作效率。最近几年，随着设备的完善、技术的进步，设备维护需要有一批专业性较强的团队作为支撑。但是从目前来看，污水处理厂没有组织运营团队的培训工作，维修人员的专业水平无法提升，维修技术很难满足设备的要求，影响了企业的整体收益，再加上，企业缺少安全防护意识，工作人员的人身安全得不到保障，更加不愿意从事该项工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、污水处理厂机械设备的维护与保养

2.1 不断完善设备维护的规程

污水处理设备的长时间使用不可避免地会发生零件变形或磨损等情况，这样难以保证设备高效率地运行，也很难保证设备性能的安全，严重时可能会造成设备事故，所以设备管理部门应该将设备的维护重视起来，依照设备的实际工作情况制定和完善设备维护的规程，对设备维护的内容做出规定，规律地维护和检修设备，最大限度地增加使用设备的时间，做好设备事故的预防工作。污水处理过程中广泛使用减速箱，维修人员应该针对减速箱的特点，不同的时节添加不同的油脂。由于污水处理设备频繁性地接触污水和污泥，长此以往设备会受到潮湿环境的严重锈蚀，这时的工作人员必须要做好设备的日常防腐工作，维护好污水处理设备，常见的防腐措施有定期涂油、清理污泥、尽可能长时间地使用钢丝绳。

2.2 设备的维修与保养制度

制定必须严格、多层次化日常维护保养（简称日保）、一级保养（简称一保）、二级保养（简称二保）这三种保养能够有效减少机械震动、造作条件、气候环境对设备的影响，对设备的正常运行起到决定性。日保主要包括以下几项内容：设备工作前的加油润滑、简单查看设备的情况；设备运行中的几项检查如油位、油标、液位、仪表压力等数据是否正常；设备结束工作前的设备清扫和擦拭工作，每天的设备保养人员要认真执行各项日保内容，保证设备清洁、整齐、安全、润滑。通常状况下，机械设备只有完成规定的工作时长后才能进行一级保养，根据设备种类的 不同，停止间隙内将设备进行拆卸检查与保养，这样工作人员可以慢慢了解设备的功能和结构，学会“四会”、“三好”，设备减少磨损，使用时间延长，解决设备的常见问题和安全隐患。规定三个月为一个一保周期，操作为主要工作，维修作为辅助工作。二级保养与一级保养工作内容相差不多，不同的是二保主要是以维修作为主要工作，以操作作为辅助工作，它的周期通常为12个月，即 1 年。

2.3 加强备品配件的计划管理

定期地采购或清点备品配件是保证污水处理厂正常持续运营的重要工作，设备管理单位应该加强对污水处理设备配件的管理。如果污水处理设备的零件是从国外采购的，国外采购的成本相对比较高，当这个设备配件可以采用国内配件代替时，尽量选择从国内购买配件，当这个配件无法在国内买到或替代时，则可联系专业人士进行测绘和制作，或者联系生产厂家申请定制也是有必要的。

三、总结

总之，我国目前的污水处理设备存在极大的管理缺陷。污水处理企业要提高设备运行质量，必须充分认识到设备安全运行的规律，做好全方位的维护保养与维修。唯有如此，才能更好的进行污水净化，促进环保事业的发展。

参考文献：

[1] 张泽 . 浅谈污水处理厂设备安全运行与维修 [J]. 内江科技，2017， 38(07)：33+23.

[2] 高明科 . 浅谈污水处理设备安装与维护 [J]. 河南科技，2013(14)：77.

论文作者:杨南

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6625dd752a50e86d26586a5.html