# 电力输配电线路中的节能降耗技术分析论文_王树辉

(国网河南省电力公司淇县供电公司 河南鹤壁 456750)

摘要：电力行业是我国的支柱产业，不仅肩负着保证居民正常工作生活的重要责任，同时对我国经济发展也有着重要作用。由于我国电力需求的不断增长，电力系统的节能降耗技术显得尤为重要。它不仅可以节约电力资源，提升企业经济效益，同时也是电力行业得以持续发展的重要因素。因此，我们应当努力研究输配电线路中的节能降耗技术，提升电力企业的综合实力，为打造具有国际竞争力的电力企业品牌贡献一份力量。

关键词：电力输配电线路;节能降耗技术

引言

输配电线路中的节能降耗问题是供电单位的重中之重，必须将其技术措施进行不断的改进和优化，通过损耗的降低来提高我国的电力资源。所以，在选择输配电线路降耗技术时，一定要根据实际情况来进行合理化选择，达到节能降耗的最大化效应。同时，提高节能降耗不仅能够缩减电力企业的人力投入和成本投入，还能对国家的经济负担起到一定的缓解作用，并进一步促进电力事业的发展。

1电力输配电线路中的节能降耗意义

随着我国电力系统的迅猛发展，能源方面的消耗也在不断增加，所以，提高电力输配电线路中的节能降耗技术，减少电力系统输配电线路中的能源损耗，已经成为电力企业深入研究的重点问题。对于电力企业而言，电力传输系统本身就是一个电能使用者，电力系统在电力能源方面的消耗，是电力企业的主要损失之一，它直接关系着电力企业的经济效益。所以，在电力企业传输系统中使用节能技术，有利于提高企业的经济效益。与此同时，随着国家经济的发展，居民生活水平不断提高，使得电力方面的实际用量也逐渐增多，导致电力系统的传输量越来越大，电力系统所需承载的负荷与日俱增，大量的电力能源都消耗在城市的配电网中。因此，电力企业应加强城市电力输配电线路中的节能建设，这不仅对企业的效益有着重要的影响，而且还能与全球能源环保理念相接轨，对促进企业经济发展乃至整个国家的经济发展都有着十分重要的意义。

2电力输配电线路中节能降耗技术存在的问题

2.1设备选型不合理

电力输配电设备的构建具有一定的复杂性，其由多种部件构成，而每个部件存在的电阻也不尽相同，并会导致电力输送过程中存在很大程度的耗损，电力领域将这种电力损耗称之为线损。同时，电网在输送和分配过程中，其损耗大多产生在各个元件中，比如变压器设备的损耗等，而其还具有可变损耗的特点，能够直接影响到最终的节能降耗。所以，在对新型设备进行选择时，一定要参考多方面因素，包括使用的范围和设备的结构等，以实现节能降耗的目的。

2.2电网规划缺乏完善

在实际情况中，各种因素都会对电网规划造成影响，第一是人员技术或者素质不足；第二是未能有效的落实规划；第三是规划制定不合理等。同时，电网规划的缺陷会对实际路线的使用造成重要影响，不仅不能实现节能降耗，还可能造成不必要的损耗。

2.3管理方面有待提高

众所知周，阴雨天是最容易破坏输配电线路的时候，特别是雷的攻击可能对其造成重大损失。在自然界中，雷电因为自身巨大的能量会造成很大的破坏性，当发生雷电情况时，很容易破坏到输配电，阻碍节能降耗的实现。现阶段，我国在预防雷电攻击方面的技术手段还有待提高，以尽早实现全面预防的作用。同时，在我国大多数城市建设中，线路之间的搭建和连接都错综复杂，这会让危险系数提高，而电线也会因为长期的使用出现腐蚀等情况，对整个线路的使用年限造成影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力输配电线路中的节能降耗技术措施

3.1电网的合理性规划

很多供电企业在输配电线路中，都存在电网设计不合理的现象，这样很容易导致在输配电力的过程中，出现大量电力损耗。所以，为了节约电力资源，我们要对电网进行科学合理地规划。我们可以采用自动化检测技术和在线监测技术对电网进行规划，通过它们对电力的输配进行实时监测，并且制定出有效的调度模式，进而提高电力传输效率。目前，计算机技术在电力系统中的应用也越来越广泛。比如，利用网络技术和计算机技术计算出电网的相关参数，然后根据参数制定出一套科学的电网运行模式，这样可以从根本上降低输配电线路中的损耗。另外，电网的合理性规划还有利于简化输配电线路，避免输配电线的浪费。合理的电网规划，不仅有利于节省材料，节约成本，合理利用资源，增加电力企业受益，更重要的是对于我国依靠火力发电的地区，可以起到一定的环境保护作用。

3.2输配线路的科学设计

在输配线路方面，可以采取以下措施进行节能降耗。①减少导线长度。在施工设计时，为了减少整条电力输配电线的电阻，一般会缩短变配电室到电气竖井的距离，进而降低电力损耗。在实际生产时，配电箱及低压柜出线回路设计过程中，一般会减少弯曲折回设计，尽量使线路延直线向前延伸。②采用大截面的导线。从长远的角度来看，采用大截面导线可以节省电力资源。比如，把最小界面线路增加2级，将线路损耗节省下来的资金投入到其他电力设备中，这样可以促进电力企业的经济快速运转。另外，通常情况下线路的使用寿命可以达到十年甚至更久，和截面小的线路相比，在如此长的使用期限内大截面线路的使用具有明显的优势。③采用架空绝缘导线。架空绝缘导线，是指在电力系统建设时，在高空线路中架设绝缘导线。实践证明，运用这种技术有着十分明显的效果：它可以增加电力系统的安全性，减少电力系统线路间的冲突，扩大电力系统设计范围，体现了灵活的敷设方式，摆脱线路设计周围环境的束缚，有利于线缆使用寿命的延长，进而节约企业成本。

3.3新型设备的大力引进

电力企业在选择变压器型号时，首先应当充分考虑到降耗的作用，并进行有效的规划。其中，使用非晶合金铁芯变压器能产生几个方面的优势，第一是运行成本低；第二是空载损耗低；第三是噪音较等。同时，基于非晶合金铁芯的全密封，其免去了后期的大量维护工作和维护成本。在目前的变压器中，S11能实现最低作用的损耗，相比于其他类型的变压器，它的空载损耗能够有效降低68%以上。这也能够充分明，要实现线路中损耗的有效降低，变压器的良好选择是关键，这需要电力企业能够结合自身需求和输配电建设的环节，对新型变压器进行合理化的选择。在电量相同的情况下，通过变压器经济可以实现变压器运行的最佳方式，并通过负载的相应调整实现节能降耗的目的。同时，变压器经济运行最大的优势在于不需要特别的投入，只需要实现管理的科学合理化，就能保证功率因素的最佳效果。目前，市场上有关于变压器的材质和等级都存在一定的差异，并会对产生的运行参数造成一定的区别。所以，选择变压器是关键环节，因为最佳参数变压器的选择是开展变压器经济运行的基础条件，必须对其予以重视。

结束语

为了追求经济效益的最大化，电力企业在寻求自身发展的同时，也将节能降耗列为了工作重点内容。当前，电力输配电线路中的节能降耗技术越来越受到电力企业的重视，提高输配电线路中的节能降耗技术不仅可以实现电力企业资源的优化配置，节省运营成本，提高企业经济效益，同时还符合环保节能的理念。因此，我们应对输配电线路中的节能降耗技术进行深入地研究，促进其发展。

参考文献：

[1]卢春雷.浅谈电力输配电线路中的节能降耗技术[J].科技风,2016,(11):162.

[2]王达.节能降耗技术在电力输配电线路中的运用[J].电子制作,2016,(09):97-98.

[3]潘焱.浅析电力输配电线路中的节能降耗技术[J].通讯世界,2015,(07):184-185.

[4]周波.电力输配电线路中的节能降耗技术分析[J].通讯世界,2014,(22):209-210.

[5]陈义波,李媛.关于电力输配电线路中的节能降耗技术的探讨[J].硅谷,2014,7(22):154-155.

论文作者:王树辉

论文发表刊物:《电力设备》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6719a4362ae4d174a8ac3a0.html