# 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理论文_ 王垒

摘要：在建筑工程中，为保护建筑地下结构或其周边环境的安全，需要采取必要的相关技术措施，对基坑极其周边进行保护，这就是深基坑支护。对建筑而言，深基坑施工是工程的基础和前提，做好其技术管理工作尤为重要。鉴于此，本文对建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理进行分析，以供参考。

关键词：深基坑支护；施工技术；技术管理

引言

在建筑工程中，深基坑施工的技术管理工作极为重要，其对于保障建筑质量、确保安全施工发挥着基础性作用。但在施工中，由于建筑施工环境复杂多变、需考虑的因素也较多，所以管理的难度也大，故而就更需要不断的加强深基坑支护的管理工作。

1分析深基坑支护施工具体特征

随着科学技术的快速发展，推进城市化进程，对建筑工程施工技术有了更高的要求标准。在开展建筑工程时，需要充分的重视深基坑支护施工技术，可以提高建筑工程整体施工质量。深基坑作为临时性工程，建筑工程施工环境比较差以及多变的施工条件，在开展深基坑支护施工时，应保障基坑边坡整体的稳定性，避免出现陷落、坍塌现象。应保障土体在变动情况下，不会影响到建筑工程施工，有效保障了建筑工程中的深基坑工程整体施工质量[1]。

2深基坑支护技术的主要类型

2.1土钉墙支护技术

为保证深基坑壁的土层稳定，可以根据土钉和土墙的具有摩擦力的特性采用土钉墙支护施工技术。在具体施工中，要先准确了解施工现场的深基坑环境和土质状况，并结合施工需要，将土钉的强度和拉力提升到合适的程度，以确保土钉能够牢牢地稳定住深基坑壁和自身结构。之后，进行科学的试验，确保施工安全。与此同时，为确保后续施工的安全，保证后续施工能够满足深基坑支护要求，还应控制好水泥砂浆的比例以及外加剂的数量，同时标明土钉支护的孔深、土钉支护的深度以及钻机长度。

2.2排桩支护技术

在诸多深基坑支护技术中，排桩支护技术较为繁琐，主要是在布置钻孔、挖孔及柱列式灌注桩时，做好挡土，使其以密集的形式进行排列。这种支护技术在实际使用中具有较好的刚度，其基坑深度多在7—15米之间，比较适合软弱土层，但该技术接头的防水性较差，如果采用这种技术，排桩支护技术不能兼做主体结构。

2.3钢板桩支护技术

该技术较为简单，采用的钢板桩带有特殊的装置，在深基坑中，可以通过钢板上的特殊锁扣实现连接，从而构成一堵环绕四周的钢板桩墙。因为该技术具有施工简单、技术要求低、可以反复使用等优点而被建筑企业广泛采用。但该技术也有缺点，如需要做好防水处理，且该结构会出现变形进而影响地基，因此在使用中要特别慎重。

2.4护坡桩支护技术

要想让深基坑支护技术受到地理位置和土质的影响最小，可以采用护坡桩支护技术，在实施护坡桩支护技术时，应该注重钻孔技术和注浆技术的质量，要保证钻孔技术符合相关的施工标准，在整个护坡桩支护技术中会进行多次注浆，所以要在每个施工细节都掌控好，让支护工程的稳定性和安全性有效提高。在护坡桩的施工过程中，要将误差降到最低，桩中心与护筒之间的距离尽量维持在5cm的范围内，桩的深度不低于1m，桩孔底部的沉淀不能超过15cm。

2.5深层搅拌桩支护技术

深层搅拌桩支护技术是通过对深基坑施工现场图纸的改变进行加固支撑的技术。首先是利用搅拌机对深基坑中的土体和水泥进行搅拌，然后加入适量的固化剂，使得搅拌物变得更加坚固，造成土质的变化，深基坑中的土体会形成硬度较大的土层。深层搅拌桩支护技术的优点是噪音较小、防水性较好，所以非常适合在城市建筑工程中使用，合理改善深基坑支护技术，为建筑工程的后续工作打下坚实的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3加强深基坑支护施工技术管理的对策

3.1重视工程勘探工作

对于建筑工程所涉及的深基坑来说，保障建筑工程的整体施工质量以及提升建筑工程的安全性至关重要，其主要前提就是要重视施工前的排查工作。考虑到深基坑支护施工具有比较强的隐蔽性，因此在进行正式施工时，需要对周边的环境进行重点关注，并且充分考虑周围环境对施工质量以及施工推行产生的影响。基于上述原因，在开展建筑工程的施工之前，施工人员需要反复对施工现场进行实地勘察工作，而国内比较繁杂的地质条件又给勘察工作带来很大的阻力，同时比较繁杂的地质条件以及气象水文条件给施工的正常推行带来一些负面响。因此，在进行正式施工之前，必须要重视对施工地点的土壤以及地质等条件进行综合评估，特别是对于周边建筑的地基进行反复勘察。

3.2保证设备的工作质量

要想实现深基坑支护技术的最高水平，除了人工的测量和技术保证，还需要对挖掘施工的设备使用提出较高的要求。在进行深基坑支护技术施工的时候，通常会用到各种各样的挖掘设备进行挖土，应该采用连续挖土的形式，并将挖出来的土集中运到深基坑支护施工现场以外，有效提高挖土的效率。

3.3对施工原材料进行严格的控制管理

在开展建筑工程深基坑支护施工过程中，需要管理人员对施工原材料进行严格的控制管理。做好采购原材料工作，保障原材料的质量，有效的提高施工质量。在施工材料准入施工现场时，需要做好检查施工原材料的工作，在施工现场应派专门施工材料质量监督工作人员，对进入现场的施工材料，做好的抽查工作，针对不符合施工设计标准和质量不合格的施工材料，应禁止使用。管理人员将施工原材料应做好现场分类管理工作，根据不同施工原材料，做好分类保存工作，针对一些比较特殊原材料，规定专门保护存储地方，有效的保障了整体施工质量。最后，在开展施工过程中应加强深基坑现场施工管理工作。管理人员需要全面提升自身的专业素养，全面了解建筑工程施工项目，提高责任心。根据施工现场具体情况，制定完善的施工管理制度。同时，加强监督管理力度，严格的根据规定进行操作，避免在施工过程中出现安全隐患，有效的保障了整体施工质量。

3.4规范施工流程

科学的深基坑支护施工技术，必然要求建立起规范的施工流程，这也是现代建筑施工技术发展的必然要求，同时也是保证建筑的高质量和安全性的基础和前提。在具体的施工中，要根据施工的进程、条件和所用的技术，科学合理的确定施工顺序，并使其规范化。在采用机械设备辅助施工时，要依据规定的程序进行施工，保证施工安全。要做好施工前的分析研究，提高施工的有效性和针对性，避免返工。提高工程机械的利用率，尽可能地减少暴露的时间和空间，保证施工安全。要严格执行各项规范和标准，且按照规定流程施工，从而加强对整个深基坑施工的控制力度。

3.5加强施工安全管理

在施工前、施工过程中和施工结束后，要做好详细的调查研究、掌握第一手资料，开展详尽的测量和严谨的分析，针对可能出现的问题制订处理预案，依据项目的相关数据和周边环境、土质、天气等的实际条件做好施工，避免因为不顾客观条件强行施工而导致的安全事故发生。

结束语

近年来，国内建筑施工技术与机械设备处于不断更新的状态，使得建筑工程的施工过程涉及的施工效率以及施工水平也逐渐提高。与此同时，建筑工程中涉及的施工基础往往复杂度较高，且不同环境应用的施工技术也有所差异。作为在建筑施工中应用效果比较好的施工技术之一，深基坑支护技术的特点比较鲜明，在很大程度上能够改善建筑工程施工的质量。

参考文献

[1]贾昊凯.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨[J].南方农机,2018,49(07):224.

[2]李峰.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材与装饰,2018(11):193-194.

[3]杨树永.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].住宅与房地产,2018(06):168.

[4]于树光.浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].建材与装饰,2018(04):51.

[5]姬飞昌.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].门窗,2018(01):110.

论文作者: 王垒

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6884e97d1b3ef785d3b8b2c.html