# 工业用电特性及其实施需求侧管理的研究论文_项华敏

摘要：钢铁化工、水泥制药等工业生产领域用电特征比较特殊，只有进行针对化的分析，建设需求侧管理制度，才能够发挥节电技术的潜力，促进工业生产的高效发展。基于此，本文主要介绍工业用电的相关特征，探究实施需求侧管理的可行性、必要性。，析进行节电技术改造的市场潜力。

关键词：工业用电；用电特征；需求侧管理

引言：我国不同的地区工业发展存在显著的差异，以东部沿海地区为主，工业用电市场当中主要的工业生产类型为钢铁化工，水泥制药等几大行业。不同行业的用电特征不同，有一些工业生产行业用电不景气，但有一些用电行业气度基本保持平稳，通过需求侧管理的方式可以建设针对性的供电网络，从而促进工业发展的快速增长，并提高节电技术的推广程度。

一、工业用电特征

①钢铁行业用电规模大耗电多，高等级的用电设备数量多，一旦出现严重损坏难以修复就会造成重大的经济损失，二级电荷如果突然停电也会产生大量的不合格产品，在经济上带来非常严重的损失，只有针对这种特征制定峰谷电价方案，考虑到企业利润和中间电价的平衡，才能够提高用电的针对性程度。

②化工行业整体用电比较平稳，但是高压电机数量多，例如鼓风机离心机，大型的电热器等等，同时化工行业生产还具有非常多的易腐蚀，易爆炸易燃物品，供电可靠性要求非常高，一旦出现停电漏电等事故，就会造成恶性社会影响事件，同时化工行业用电量大，负荷基本平稳，处于高负荷的状态，峰谷差比较小。

③水泥行业属于三班连续运转的行业，设备运转的周期非常长，连续性要求比较高，大部分的用电负荷都属于二级电荷，占比超过80%，属于电耗强度较高的行业，75%到85%的状态属于负荷运行。

④制药行业属于24小时连续生产，对于供电性稳定的要求比较高，尤其是空调冷冻机，空压机粉沉积设备要应用蓄冷空调，如果尖峰潜力较大就可以推广节能技术。

除上述几种工业类型之外，我国发展比较先进的工业行业，还包含橡胶行业，塑料行业，纺织行业等多种类型的工业移峰填谷的潜力不同。要采取针对性的推广方式，挖掘节能技术改造的潜力，促进供电需求侧改革的顺利进行[1]。

二、推广需求侧管理的对策

（一）推广绿色照明技术

在工业生产节能改造的过程当中，要通过计算中间节电量、中间节约电力资源量、可避免容量等相关指标分析来进一步推广节电技术。在这个过程当中，绿色照明是最具潜力的一种节电技术：

第一，通过高效能的节能照明产品替代传统的普通照明产品，不仅可以大大降低终端电器的电能消耗量，还可以全部提高照明的实际效果，对工业生产起到一个良好的环境建设的作用。以我国浙江省工业行业分析数据为例，2018年的平均电装机容量为3657982千瓦，预计2019年的数据还会进一步上升，推广节电潜力计算可以为后续的节电技术推广提供一个优化的数据基础。而在这种装机总千瓦时当中，照明容量占据主要的比例约为1.29%。采用节能技术，例如应用led节能灯配套使用高效的电子镇流器等方式，可以显著提高照明的有效率。

第二，一般来说，推广led可以节省23.8%的照明总容量，推广配套使用高效振子电流器可以提高50%左右的照明总容量。应用绿色照明技术替代传统的白炽灯，日光灯，高压泵灯可以全面提高工业照明效果。在绿色照明技术推广的过程当中，还要根据各种节能设备的性能，计算出最终的节电技术推广潜力，例如白炽灯占非节能照明总容量约为35.9%，总装机容量约为5114.501kw。高压泵灯占飞节能照明容量百分比约为40.9%，总容量为5826.827kw。根据这种数值方面的差异推广绿色照明技术应用，节能灯替换白炽灯可节电率达到80%，年利用小时超过7500小时，终端节约电力超过4500kw。只有进行相关的数据分析与整改，才能够进行最大节电技术潜力的拓展，推行需求侧管理改革。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）针对性进行削减峰荷

在需求侧管理课程当中，要考虑到用户参与率后实际对峰值电荷造成的影响。

1.比例计算

①不论是哪一种工业，生产用户实际的参与率都不达到100%。因而在进行改革的过程当中，要按照需求侧管理的有效措施，合理的计算用户参与率，根据参与率给予用户针对性的补贴，例如用户的参与率超过80%就可以给予原有计划150%以上的用户补贴。

②在改革的过程当中还要考虑到照明节电技术的市场渗透率，例如在我国东南部地区，尤其是沿海经济发达地区，照明节电渗透率比较高可以超过60%，但是西部地区和中部地区市场渗透率可能不足20%，电力公司就要开展针对性的市场补贴方式，鼓励用户积极参与到节电技术推广以及需求侧管理改革过程当中来。

2.政策宣传

在推广改革的过程当中，电力公司要起到一个宣传作用，对用户进行说服和宣传教育，根据政府给出的行政政策，行政手段和行政指令推广节能技术：

一方面，电力公司可以进行意愿的相关调查，分析用户使用节能灯带来的照明电费支出，了解行业的意愿，例如广东省在2018年到2019年之间进行的用户调查当中就显示，有87%的企业已经计划进行更换节能灯具，25%的企业在未来半年之内有更换灯具的意愿。综合考虑用户的意愿分析改造的必要性和可行性，才能够最大程度的推广节电改造技术。

另一方面，结合数据调查的最终结果分析最大节能技术潜力的计算值，从而考虑用户实际的参与率，计算削减峰值负荷之后的结果。例如，通过节能灯替换白炽灯，用户的参与率达到57%，峰值负荷同时率可以超过80%，用户侧可避免的容量就可以达到2550kw，发电侧可避免容量可以达到2356kw。这样的计算方式可以全面满足用户侧与发电侧的综合利益，建设统一性的分析方式。

除此之外，还要包含t5替换t8日光灯，高压钠灯替换高压泵等等综合计算方式，从而对用户侧可避免容量，发电侧可避免容量进行全面计算，推行实际削减峰荷之后的运算结果。

（三）考虑实际节约电量

在需求侧改革过程当中，通过电动机系统节能方式挖掘节电技术的潜力，还可以全面提高技术改革的水平，例如应用yx替代y系列电动机之后，用户的参与率可以达到31%，峰荷同时率达到80%，用户侧可避免容量达到3208kw，发电侧可避免容量达到3348kw。应用yx替代其他低效电动机之后达到的用户侧可避免容量可超过5000kw，发电侧系统容量也可以达到这个数值。除这几种方式之外还可以应用节能型变压器来进行传统技术的替代分析，用户侧、发电侧可避免电量，这样的方式可以全面提高需求侧改革的分析潜力，提高用户的满意程度，挖掘目前节电技术的市场分析背景，从而汇总成数据管理的方式，为后来改革的深化进行提供数据支撑。

我国士能源的消费大国，只有对消费侧进行全面的分析，对峰荷增长情况进行有效的判断，才能够促进国民经济的可持续发展，满足中国能源发展的战略需求，按照目前的电力需求情况进行移峰填谷和能源效率整合，避免出现能源短缺和能源浪费的问题，促进我国经济的可持续发展[2]。

结论：综上所述，实施电力需求侧管理改革是解决我国能源浪费和能源需求不足方面的重要策略，而针对不同工业生产行业的特征，判断有效的改革方式，可以显著提高管理改革的针对性与适应性，从本文分析可知，研究工业特征与需求侧改革管理有利于我们从问题的角度看待目前管理体系存在的不足，因而我们要加强系统整合研究，判断有效的改革措施，挖掘供电体系的潜力，促进节电技术的推广。

参考文献：

[1]蒲媛. 基于智能电网下电力需求侧管理研究[J]. 通信电源技术,2019,36(12):26-27.

[2]林永祥,康海莉. 电力需求侧管理在电力客户服务中的应用[J]. 集成电路应用,2019,36(12):106-107.

论文作者:项华敏

论文发表刊物:《中国电业》2019年21期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b692019972bed5bfbc0705ce.html