# 10kV配电线路检修及危险点预控探究陈晓光论文_陈晓光

摘要：电力行业是我国经济建设中非常重要的组成部分，一直以来发挥着非常重要的作用。10kV配电线路检修代表了正常管道传输的基本过程，随着人们生活水平的不断提高和对电力需求的增加，这对电力行业来说既是挑战也是机遇。社会对电力的巨大需求，电力部门带来了巨大的经济效益，而输电线路的安全性能要求变得更加苛刻，使用10kV配电线路，可以增加输电能力，也可以有稳定的输电方式。

关键词：10kV配电线路检修；危险点预控

引言

科学技术的快速发展使我国电力行业有了新的发展空间和发展机遇，为我国经济建设贡献力量。倘若配电线路在运行过程中出现损坏，将会导致大面积供电中断问题，对居民个人生活产生很大程度影响，为此，相关部门应确保10kV配电线路的长期稳定运行。为了在短时间内将线路中的故障排除，技术人员应做好10kV配电线路维修和检测操作，将危险点出现原因明确出来，并制定针对性的解决策略。

一、10kV配电线路维修工作的具体内容

1.10kV配电线路的检查

强大的工业生产需要足够强大的电力供应，必须首先解决安全问题，技术人员必须检查设备的安全性，以确定线路的损坏和破损。10kV配电线路的电气设备容易老化，由于电气设备持续破损导致故障，尤其温差变大时，发生故障的概率就会明显增加，线路短路、避雷器损坏之类的问题是十分常见的。另外来说，当雨季到来时，更要做好线路的检查工作，了解线路是否出现了腐蚀。在线路处于供电状态时，要对连接器进行检查，确保不会出现接触故障，此外，线路温度必须要适时监控。一旦发现有异常的话，相关人员必须要在第一时间予以解决。

2.10kV配电线路杆塔的检查

由于10kV配电线路长时间运行，工作人员需要对其进行检查操作，并将检查重点放在杆塔运行情况之中，并对土壤质量进行全面检查。除此之外，在实际输电线路施工现场管理工作执行上，对整个工程施工质量影响极为严重。实际施工时，工作人员应根据具体情况具体分析，开展有效的土质放坡操作，避免严重的坍塌问题出现。另外，在实际施工操作时，人们还需要对相关工作进行优化和分配，避免由于石块下落导致工作人员人身安全受到影响。

二、危险点出现原因

第一，天气原因。在10kV配电线路运行的过程中，极端天气对其会产生很大的影响。在大风、暴雨和雷电等恶劣天气中，配电线路的检修工作困难增加，为了保证检修人员的安全，需要和高低压线路保持一定的距离，做好相应的绝缘保护，因此，极端恶劣的天气因素给线路检修工作带来很大的安全隐患。第二，带电作业因素。在10kV配电线路检修工作中，整个过程是带电开展作业的，因此，检修工作开展时，需要和线路保持一定的安全距离，如果检修过程中意外触碰到配电线路，不但影响到线路的稳定，同时给检修人员带来生命威胁。第三，维修质量。目前，我国的电力行业中，10kV配电线路应用范围广泛，分布区域比较复杂，因此，检修人员在对线路开展维修和检查工作时，存在较多的问题，很多的故障问题无法检查和维修，使之后的线路运行存在问题，不利于整个配电线路的安全和稳定运行。第四，缺乏安全意识。10kV配电线路检修工作中，检修人员缺乏安全意识，给检修工作带来很大影响，缺乏相应的防护措施，检修工作不规范等。

三、危险点预控措施

3.1预先进行作业现场细致性勘察

10kV配电线路带电作业开展的前提条件，便是及时处理好现场安全性的勘察事务，力求对经过配电线路、周边自然和社会环境进行系统化勘察检验，锁定到相关危险源头，之后结合以往实践经验和最新技术方式加以预防维护，避免特定隐患的重复衍生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在此类要求作用下，作为现代专业化供电企业，务必要选取一些专业技能强、细致化负责的作业成员，督促他们预先深入到作业现场，进行完善化地勘察和认证，锁定一切可能引发危险状况的位置点，尽快制定出妥善化的预控方案。

3.2加强环境调查工作

10kV配电线路检修工作通常是带电进行的，在实际的检修工作中，影响检修工作安全和质量的因素比较多，需要做好外部环境的调查工作，对恶劣和极端天气进行勘测和调查。在线路检修工作开展前，电力企业需要对线路区域的天气状况进行调查，特别是大风、雷雨以及雪雾等天气，检修工作应当在天气晴朗的天气进行。做好天气的动态分析，及时了解天气的变化情况，保证检修工作安全进行。

3.3在配电线路安装施工的过程中针对高空配电线安装施工危险点的预防以及控制技术

在配电线路安装施工的过程中，不可避免的一项施工形式就是高空配电施工,高空配电线路的施工在一定程度上存在很大的安全隐患，因此,高空配电线路的安装施工也是配电线路安装施工中的一个危险点。在高空安装施工的过程中造成配电线路安装危险点的因素有3个:首先,是高空的登高工具的质量存在一定的隐患;其次,是高空配电线路施工中使用的工具存在一定的隐患;最后,是高空施工作业的过程中没有按照相关的施工要求以及施工规范进行。上述的3种施工中的问题都会导致高空配电线路的施工成为配电线路施工的一个非常严重的危险点，我们在实际的施工过程中要格外的注意。因此,在高空配电线路安装施工的过程中我们要对安装工人的身体健康情况进行全面检查，如果不适合进行高空作业，就必须要避免其进行高空安装施工。在高空配电线路安装施工的过程中还要对施工安全防护用具进行全面细致的保障。在高空配电线路安装施工进行前要对安装的设备进行全面的检查，避免出现由于设备问题的重复施工作业，增加安装过程中的安全风险。

3.4严格控制与电器之间的安全距离

整个电路检修工作的执行，主要以带电作业为主，在实际电路检修工作开展过程中，需要对检修人员和电器之间的距离进行合理控制，并开展全面的预防操作。一般来说，10kV配电线路检修工作具备很高的危险性，对人员和电气之间的安全距离限制极为严格，稍有不慎，便会引发安全事故。为此，相关部门应根据实际情况，让工作人员与电气之间的安全距离保持良好状态，倘若安全距离无法保证，管理者需要在检修人员和电器之间做好相应的绝缘防护工作，并借助于绝缘挡板等遮蔽物，维护检修人员个人安全不受任何影响。更为重要的是，实际工作人员与电器之间安全距离的控制，可以为相关企业赢得新的发展契机。

3.5加强带电作业设备的管理

日常检修的过程中，作业设备对检修工作的影响是较大的，尤其是带电作业设备，稍有不慎，人员安全就难以保证。因此说，电力企业一定要做好设备管理工作，设备存放的环境应该要保持干燥，维修、实验工作要定期展开，确保设备能够保持良好的运行状态。带电作业的过程中，选用的设备应该没有任何质量问题，这样方可使得检修工作更为安全，检修效率也能够大幅提升。

结语

综上所述，随着我国经济的不断发展，这也让电力线路维护工作的开展显得格外重要，还要确保维护方案的合理性。在实际10kV配电线路危险点控制过程中，需要将现代技术控制和管理以及在线监测技术结合在一起，实现对危险点的准确监测，确保10kV配电线路的稳定运行。

参考文献

[1]林呀仔.10kV配电线路检修及危险点预控分析[J].技术与市场，2018，25（12）：111-112.

[2]何伟强.10kV配电线路检修及危险点预控[J].建材与装饰，2018（14）：236-237.

[3]刘伟国.10kV配电线路检修及危险点预控分析[J].科技创新导报，2016，13（8）：51，88.

论文作者:陈晓光

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6f0333414cb5ff7206fe71b.html