# 高层住宅建筑防火设计探究李蒙论文_李蒙

摘要：在现阶段的城市中，高层建筑越来越多。民用工程建设项目在不断增多，完善了我国的基础设施建设，提高了人们的生活水平。随着时代的发展和变化，很多企业在建设的过程中，出现了很多亟待解决的问题，例如质量问题、防火安全问题等，这些问题的出现极大地阻碍了工程建设的开展和企业的长远发展，所以这就需要企业综合分析其中存在的问题，并采取必要的措施进行解决，这样才能保障人们的根本利益。本文通过分析高层民用建筑火灾特点以及防火安全设计中存在的问题，探究层民用建筑防火设计的优化措施。

关键词：高层建筑；防火设计；对策；安全

引言

虽然建筑行业在近几年得到了快速的发展，但是在建筑设计的过程中还是存在着多种问题，建筑技术也存在落后的现象，影响建筑设计的效果。同时，一些设计单位管理层不具备较强的安全意识，缺乏良好的设计概念，对防火设计缺乏全面性综合性的考量。这样就导致在防火设计的过程中出现一些不合理现象，不能对火灾问题进行有效的处理，威胁建筑物的使用安全程度。所以建筑行业需要做好防火设计工作，提高建筑防火设计的效果。

1高层民用建筑火灾特点

1.1火势扩散快、范围广

高层民用建筑的规模比较大，功能相对齐全，每个楼层都有管道井，不利于防火分隔处理。发生火灾时，管道井充当成烟囱的效果，加大了火势扩散的速度和范围，使火势在短时间内快速、大范围的蔓延，消防救援的难度加大。

1.2容易出现烟囱效应

建筑物内部存在多种建筑装饰材料，这些材料体现出较强的易燃性特点，容易加快火灾的蔓延速度。同时，建筑物尤其是高层建筑存在多种电梯井以及排气管道等垂直竖井，这些竖井好比烟囱一样，容易出现烟囱效应。在易燃装饰材料和垂直竖井的作用下会出现叠加效应，加快气流的运动速度，从而造成比较凶猛的火势问题，导致建筑火灾的蔓延速度越来越快。

1.3救援难度大

针对高层住宅建筑，消防云梯的数量有限，且高度上受到很大的限制，在一些超高层建筑扑救火灾中，消防水枪无法发挥最佳的救火效果，很多高层建筑在设计建造过程中为了美观还会建造裙房，无疑加剧了救援的难度，家用车辆增多，很多消防通道上停满了车，阻碍了消防车的通行。

2高层住宅建筑防火设计问题分析

2.1重视程度不足

近些年，我国民用建筑建设工程数量较多，而且建筑的整体高度越来越高，这主要是为了提高土地的利用效率，但是高度的增加聚会一定程度上提高工程建设的难度，所以很多企业在工程建设中，比较注重施工的效率以及方法，在建筑防火设计等安全问题上，重视程度不足，这样就忽视了防火安全工作的重要性，出现了安全隐患。

2.2防火设计的问题

建筑防火设计需要参照相关防火规范和要求，但这些要求同样存在一定的局限性。设计应依据最新建筑防火设计规范，结合实际情况，从严从细落实规范的相关要求，对设计中防火薄弱位置严格要求。另外防火设计以及审核过程中，存在意识管理不足的情况，设计没有严格按照有关标准及规范进行，监督管理不到位，进而会影响防火的整体设计。

2.3建筑材料的选择问题

通过对相关研究内容进行分析得知一些设计单位管理层不具备较强的安全意识，缺乏良好的设计概念，对防火设计缺乏全面性综合性的考量。设计人员在进行防火设计的过程中也需要考虑到建筑材料的质量安全，通过什么样的方式保障建筑的防火能力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果技术人员未能对建筑材料进行科学的选择，这样容易导致施工建设中出现一些安全问题，不能保障防火设计的效果。所以技术人员应该选择具备相应等级防火性的建筑材料，同时也需要关注到建筑材料毒害物质的成分，避免因为建筑材料不安全导致的火灾问题。

3高层民用建筑防火设计的优化措施

3.1预防为主、防治结合

防火设计要本着预防为主、强化防火的理念进行设计，在建筑规划建设时，就要结合当地的实际情况，综合考虑建筑可能出现火灾的各种形式。重视电气设备的设计，使用质量达标的电气设备，定期检查电气设备的质量，一旦出现老化或其他方面的问题，要及时的解决，防止电气问题带来的火灾。高层居民建筑居住的人员较多，发生火灾时不容易疏散，合理设置避难间，为居民避难创设安全的环境。相关部门要严格按照要求对高层建筑各项功能进行检查，配置相应的消防电梯、消防隔离等。重视自动报警器的作用，定期维修核查，确保火灾自动报警器能够在发生火灾时及时发出警报，通知居民。还要强化灭火系统的建设，以及有效应用水泵结合。

3.2开展建筑楼梯的防火设计

设计人员在对建筑物进行设计的过程中应该开展建筑疏散楼梯的防火设计，对火灾因素进行充分的考虑。在疏散楼梯中进行防火逃生的科学设计，给居民提供比较安全且稳定的消防设计。具体而言，在进行消防设计的过程中需要考虑到楼梯的高度、位置以及形状、防烟等因素，结合楼梯结构开展防火装置的设计，这样可以提高防火设计的合理性。

3.3建筑安全疏散设施

安全疏散是建筑防火设计的一项重要内容，应根据建筑物的高度、规模、使用功能、耐火等级等因素，对建筑物进行合理的安全疏散和避难设施设置，安全出口和疏散出口的位置、数量、宽度对于人员安全疏散至关重要。推拉门、卷帘门、吊门、转门、折叠门等不能用于疏散，自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施，托儿所、幼儿园等儿童用房、老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在高层、多层或者单层建筑内时，应设置独立的安全出口。住宅建筑的安全出口的数量应根据建筑高度、建筑面积等因素确定，住宅建筑的疏散楼梯间的形式由建筑形式、建筑高度、建筑面积以及户门的耐火等级等因素决定，当住宅建筑内设有商业服务网点时，住宅的安全出口和商业服务网点的安全出口应分别独立设置。

3.4借助信息技术进行工作

近些年，我国科学技术发展速度较快，信息化水平在不断提高，科学技术的发展为我国各个行业的工作都提供了便利，减轻了人们的工作压力，提高了工作效率。所以，高层建筑防火设计工作人员就可以将信息技术引进到设计工作中，这样能够减少设计工作出现失误的可能性。借助信息技术，例如BIM技术，可以实现对工程建设的建模，在模型中进行演示，这样能够减轻工作人员的压力，提高效率。当然，随着时代的发展和进步，信息技术手段还有很多，需要企业根据工程设计工作的具体情况进行引进。

结语

综上所述，经济社会的不断发展，高层建筑不断增多，规模不断扩大，安全防火问题也受到人们的关注，高层建筑一旦出现火灾，会带来严重的生命和财产安全，损失比较严重。在高层住宅建筑设计中，要结合高层建筑的特点，重视建筑防火问题，按照建筑设计防火规范，做好高层住宅建筑外墙保温、防排烟、电气防火、灭火器、消防栓及安全疏散楼梯等设计，确保高层住宅建筑的安全性。

参考文献

[1]陈海燕.高层民用建筑火灾成因及其消防设计问题探讨[J].山西建筑工程设计，2017（15）：213.

[2]何凤娟.高层民用建筑火灾成因及其消防设计问题分析[J].环球市场新闻周刊，2017（12）：221.

[3]吴晓燕，刘思.高层民用建筑工程消防设计中常见问题及探讨[J].安防科技发展概览，2017（26）：131-132.

论文作者:李蒙

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6f262d70239b5f6feb2a8fe.html