# 土建施工中深基坑支护施工技术的运用探究孙满论文_孙满

摘要：建筑工程深基坑支护技术在实际应用中不但要根据实际情况进行科学选择，更要求相关施工人员必须充分掌握各项支护技术的应用要点，如此方能提升深基坑支护的效果，为建筑工程后续建设的顺利开展提供有力保障。基于此，以下对土建施工中深基坑支护施工技术的运用进行了探讨，以供参考。

关键词：土建施工；深基坑支护；施工技术；运用探究

引言

在建筑施工中，深基坑支护能解决施工区域土质松软、结构强度不足等施工问题，有效提升工程施工质量。深基坑支护技术的运用，明显提升了建筑的稳定性和承载力。深基坑支护施工是建筑工程中必不可少的环节，管理人员要认识到提高深基坑支护施工质量的必要性，加强对施工技术的优化和施工项目的管理，从而推动建筑企业的良好发展。

1深基坑支护

所谓深基坑就是开挖深度在５ｍ以上的或开挖深度在５ｍ以下但其所处区域地质、环境与地下管线排列比较复杂的基坑。此外深基坑底部面积一般在２７ｍ２，深度更可达地下三层或更多。正是因为深基坑的特殊性使得建筑在建设时必须采取一定的措施以确保基坑不会对建筑上部主体建设稳定性造成影响。在这一方面，深基坑支护技术是最常用的一种，其主要是通过对深基坑内壁采取保护措施来对其进行加固，以增强深基坑的整体稳定性。另外，由于深基坑支护技术使得深基坑更为稳固，因此有助于为施工人员提供一个更加可靠的工作环境，最大程度上保障生产安全。

2深基坑支护的基本类型

2.1桩锚结构支护类型

现阶段，在我国建筑基础工程施工中普遍运用桩锚深基坑支护技术手段，其根本原因是此项施工技术操作较为简便，技术难度较小，可以使灌注桩与锚充分结合起来，在实际的施工建设中，发挥挡土作用。因此，针对地质条件恶劣、施工环境复杂的地区，通常情况下都会应用此项技术手段。

2.2土钉墙支护技术

为保证深基坑壁的土层稳定，可以根据土钉和土墙的具有摩擦力的特性采用土钉墙支护施工技术。在具体施工中，要先准确了解施工现场的深基坑环境和土质状况，并结合施工需要，将土钉的强度和拉力提升到合适的程度，以确保土钉能够牢牢地稳定住深基坑壁和自身结构。之后，进行科学的试验，确保施工安全。与此同时，为确保后续施工的安全，保证后续施工能够满足深基坑支护要求，还应控制好水泥砂浆的比例以及外加剂的数量，同时标明土钉支护的孔深、土钉支护的深度以及钻机长度。

2.3地下连续墙技术

地下连续墙技术是当前建筑施工中应用比较广泛的一种深基坑支护技术。相对于其他技术，其有着突出的优点，防渗效果较好，整体强度刚性大，适用于地下水水位较高、砂土和软黏土的土质环境。地下连续墙既可以作为建筑物地下结构的主体结构侧墙，又可以作为挡土结构，支撑性很好，稳定性极佳，在一定程度上可以避免软土层出现变形问题。地下连续墙施工首先要先由挖槽机械挖出一定长度的槽段，并根据建筑工程的边缘轴线，沿着泥浆护壁开挖。其次，槽段挖至标定的深度后，清理落下的泥渣，再将预先做好的钢筋骨架放入挖好的槽段中。最后是浇筑混凝土，即在槽段内，通过导管由下至上浇筑混凝土，待达工程设计规定的高度后，一个槽段就算施工完成。如此反复，四周做好连接，即完成地下连续墙施工。

3建筑施工中深基坑支护施工存在的问题

3.1深基坑设计不合理

在建筑施工中深基坑设计不够合理，是现阶段影响建筑施工质量的主要因素。深基坑支护施工是建筑施工中主要施工环节，它对整个建筑施工项目质量以及安全都起到非常重要的作用。深基坑支护的种类有很多，设计人员如果没有到实地现场亲自进行勘察，对施工区域的地质条件、水文条件以及周围的建筑物等因素进行合理分析，会导致无法设计出最合适的深基坑支护施工技术，影响整个施工项目的质量，降低深基坑支护的实际作用，甚至出现坍塌等严重的施工问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2实地地质勘察不详细

在建筑基础工程深基坑施工期间，人作为最重要的影响因素。大多数施工人员或者有关企业没有实现对实际施工区域进行勘察，针对实际存在的问题没有进行反馈核实，从而对后续的建设施工进度造成不良影响。施工人员没有根据相关施工勘察解决为其制订施工建设方案，以至于施工方案与实地情况存在差异，对工程建设造成不利影响。

3.3边坡施工质量存在问题

在建筑施工中的深基坑施工中，边坡施工质量不合格是比较突出的现象，深基坑边坡主要是为支护设备起到辅助支架作用。在实际的施工过程中，经常会出现边坡施工质量不合格的问题，使边坡整体不够平整，一些位置会出现明显的凸出和凹陷等问题。还可能会出现平整度不足，边坡表面存在比较多的大块杂物，如石头等。这些就会导致深基坑支护设备在施工过程中会遇到不同程度的影响，有些支护设备无法顺利安装，甚至造成安装结构不够稳定，对整体建筑施工质量产生影响。

4深基坑支护施工技术的具体应用

4.1挖掘土方

深基坑支护工程中的首要工作就是进行土方挖掘步骤，工作人员应该将挖出的土壤及时运送到深基坑工程地点以外，注意施工现场的清理，保持深基坑没有杂物，在具体的挖掘施工中，如果遇到线缆或是管道，应该立即停止挖掘施工，并与有关部门进行协调处理问题，保证土建工程能够在后续正常进行，避免造成其他工程的危害。

4.2基坑支护监测技术

为了确保深基坑支护的质量与安全性，建设单位需要委托具有相关资质与施工技术的第三方，负责工程的监督与检查工作，对整个深基坑开挖的过程实施全程的监督分析，如果深基坑开挖的深度越大其发生不良便移的概率就会越高。作为施工人员需要结合实际发生偏移的具体情况与未来的发展情况做好支撑的保护，检测技术在整个施工中起到的监督作用非常关键。能够促进对深基坑中偏移问题的处理与改善，提高深基坑支护结构的稳定性。一般情况下，深基坑支护工程发生偏移以前会有一定的预示，监测工作就要以此为出发点，如果发现了偏移的动向就要及时的增加监测的力度，对监测的结果反复的分析，根据结构判断深基坑开挖可能会给周围建筑与地下管线工程、附近道路等带来影响，然后指定对应的处理方案措施。

4.3排列桩基

排列桩基是深基坑支护工程中必要的施工阶段，让桩基有规律地分布，使得深基坑的支护结构更加稳固。一般情况下会采用环形的支护方式进行深基坑支护结构的完善，在支撑深基坑支护结构的时候，对桩基进行钻孔，利用钢筋混凝土技术进行施工，并将浆液灌注到桩基中进行有序排列，然后根据排布的规律进行地下层次的建造，让整个深基坑支护结构在中间部位形成环状，加强深基坑支护工程的稳定性。

结束语

为了保证我国建筑工程的抗压强度与施工安全性，就需要对建筑工程中深基坑支护的施工质量的控制要严格的把握。在深基坑支护中质量管理具有重要的作用，它会影响到整个建筑工程的效果。所以，要保证深基坑支护技术的应用效果。而深基坑的施工中存在很多种的施工方法，每一种方法都具有自身的应用优势，结合工程的实际情况与施工环境选择对应的施工方法，从而提高整体工程的安全性与实用性。

参考文献

[1]刘文应.土建基础施工中深基坑支护施工技术应用[J].建材与装饰,2020(01):22-23.

[2]郑锐国.深基坑支护施工技术在基础施工中的应用[J].建材与装饰,2020(02):13-14.

[3]张掌书.建筑工程中深基坑支护施工技术的应用分析[J].建材与装饰,2019(35):23-24.

[4]马俊杰.探讨当前市政施工中深基坑支护技术施工存在的难点与解决对策[J].四川水泥,2018(12):322.

[5]于淼,于学生.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理策略[J].智能城市,2018,5(22):154-155.

论文作者:孙满

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6f347030a2135dc76dbdf3c.html