# 浅谈电力通信网络管理系统结构论文_石云峰

国网山西省电力公司大同信息通信公司 037008

摘要：电力通信网络管理系统在电力系统中起着十分重要的作用，为电力系统的高效管理与运行提供保障。本文进行了电力通信网络的概述，提出电力通信网络设计，并且分析电力通信网络管理系统结构设计的实现，为电力系统网络管理系统结构建设提供一定的参考价值。

关键词：电力通信；网络管理；系统结构

电力通信网络管理系统，充分体现电网通信的运营，其包括电力领域通信以及信息收集的在内的各种手段。从而，有效保证电力通信数据输送与信息交流的高效进行，满足电力通信网络管理系统高负荷运行的需要。最近几年，电力通信网络迅猛的发展速度与趋势，要求我们加大对其的研究投入，并进行现实系统管理的应用，实现电力网络管理系统的优化运营。

一、电力通信网络介绍

随着科技的发展，电力系统网络范畴也逐渐引进高科技的应用，建立起智能电网，保证电力通信网络安全稳定运行，增强电网各种应用性能。经济的增长、工业的发展对电力网络系统的合理性、可靠性很大程度上提高了。电力通信网络系统、自动调度系统、安全控制系统等三大系统扮演者十分重要的角色，对电力系统的正常稳定运行起着非常重要的作用。

我国的电力通信网络起步时间较晚，经历发展时间较长，目前，建立了电力通信系统比较基础的规模，通过借助卫星、无线电波等各种手段，形成空间纵横的电力通信网络结果。在电力通讯方面，用高效、大容量、数字传输化的通信手段代替之前的调度电话和低速传输方式。在电力通讯网络结构方面，由以前的单一调用服务工作简单的方式向着多种服务方式同时进行的模式。很大程度上满足逐渐增加的的电力通信工作的需要。

因为电力通信进行了内行政区域的划分，所以为进行更好得进行电力网络工作和服务，需要对各级电力系统设置专门的电力调度运行部门，从而，电力通讯网络被划分为不同级别的形式，但是，各个级别的电力通讯网络之间是互为连接的，部门的电力通信网络的运营与维护又是不相关的，这是长期以来的部门习惯影响，各个管理部门的网络设备维护是由本部门人负责的，这样的模式出现了分开管理，统一运行的特点，如此情况增加了电力通信网络的复杂程度和工作的难度，建立具有共同应用功能以及可外接的网络运营系统，各级电力系统内部的电力通信网络高效化、最佳化管理。

二、电力通信网络管理系统的设计

（一）设计目的分析

在进行系统的设计选择的时候，各种不同的因素会对选择结果造成影响，包括网络的管理要求，系统所要达到的的规模和结构以及各种预期目标等，通信网络的管理要求是网络管理系统的设计结果选择的决定因素之一[1]。原因是并不是所有状况下网络管理的设备设施越好、各种功用越完备，网络管理性能就会越达到最佳的要求。不同关注重点的情况下会有不同的最优设计选择。比如，侧重电力通信设施的监控管理，就需要选择监控系统较优的设计。所以，我们在进行网络管理设计时，需要综合考虑各个方面的因素，有机组合各个部分，实现设计应用的最佳，发挥电力通信网络的最大作用。

（二）系统的设计

一般来说，比较完善的电力通信网络管理系统应该包含有网点数据的采集领域，内部含有用于网络数据的接入及数据的汇总系统，我们把单个网点设备进行直接管理而且对其提供各种服务成为网点管理层，在这领域中，设有单点的电路和应用于设备是作为电力通信系统的基础性组成，是为了设备维护系统的组建。网络管理层，是基于网点管理的一种具有多种管理功能，用于网点设备管理的协调的结构，另外其还用于网络建立、改变网络站点及终止网站的功能，分析网络使用性能以及网络使用百分比等各种参数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆服务管理层，介于网络运营管理方和网络使用用户之间的各种途径进行管理，并且提供用户之间的连接终端、组织途径，记录并分析连接终端的参数，同时进行服务运营管理的计费。业务管理层，即通信网络系统运营人员对通信网络进行的定期性维护和完善。电力通信网络管理系统要求面向全电力通信网络，为使用者提供服务的网络管理系统，系统结构重点是网络、业务以及服务的管理。

三、电力通信网络系统的结构实现

（一）系统功能

故障管理功能是每个完善的电力通信网络管理系统必须具有的结构功能，这种功能进行通信网络运行中出现的非正常情况进行自动检测和数据记录，通过大量数据的汇总整理并分析来达到故障地点的确定、故障属性以及故障大小性的判断，并以此为依据，采用合理有效的解决方式[2]。性能管理功能主要是用于通信网络以及其配备的设施进行运行性能方面的监控、数据测量判断与监控，保证通信网络及通信网络中的硬件设施在稳定合理的状态下使用。配置管理功能，面向于通信网络的各方面的资源建立配置以及调整，显示网络拓扑演示，进行通信网络的硬件设备、数据信息传输途径的增加与减少，另外还有进行网络通路的数据参数设置以及监测性能指标。安全管理功能是为了防止非正常登陆用户、外来者偷取网络数据、恶意破坏网络等行为，如果发现上述情况，紧急采取措施，所以，在这方面运行人员和维护人员具有较高的权限，实现此种功能的灵活应用。

（二）系统结构

在电力通信网络管理系统结构中，采用的是有机化、可进行多种操作系统的兼容式系统，确保网络管理系统更好满足电力通信的各种使用与管理需求，达到网络管理系统高效稳定运行的目的。将多种系统结构进行有机组合，实现系统结构体的复杂化和多能化，提升电力通信网络管理系统安全性和稳定性，定期进行系统的完善和效果评估，不断完善系统多方面的管理功能，充分考虑不同档次系统的管理要求。在进行系统结构的设计时，可以选用IP级别的网络结构之中的各种软件平台之间的相互联系，充分利用目前已经存在的电力通信网络上的路由来达到网络管理系统中的网络的相互联接的功用目的。

电力通信网络管理系统有多种的网络构成部分，包括以下几种，数据服务器，能进行电力通信网络管理信息系统的数据储存，并对存有的信息进行分析处理；浏览工作站，电力通信网络借助各种网络手段安全接入电力通信网络管理系统，达到电力通信网络管理系统的存储数据的浏览功用；网络管理工作站，为电力通信网络管理系统提供连接端子的帮助，为使用者提供合理化、可视化的用户操作界面，实现设备操作与资源创造，借助图形图表的方式来显示网络使用工况以及大量的汇集参考数据，保证各种网络管理信息系统中各种应用软件的的高效安全正常使用；前置机代理，这种设计不仅实现远程参考数据汇集，还能进行网络上的各种通信设施、各种通信站点之间的实时有效联系；协议适配器，进行电力通信网络信息管理系统和系统中被调度使用的硬件设施之间的协议的转换功能。

电力通信网络管理系统中的软件主要由信息数据库、应用平台、核心模块、高级网络分析程序、数据转换的接口程序等各种部件组成。信息管理数据库，确定各种被管理的设备设施的实际功能，并且进行现有数据和过期数据的存储，同时，还进行这些数据的统计和汇总；系统应用平台主要是指有电力通信调用和指挥功能的网络平台，其中主要包括系统使用监控、设备参数汇集、以及数据查询等功能；核心模块主要是指有着信息汇总分类，分析功能的服务模块、同时有着数据处理和作为连接终端等功能；高级网络分析程序实现的功能是对网络通信中出现的各种损坏、性能以及系统资源分配额度进行分析。

四、结语

电力通信网络管理系统作为电力系统应用越来越广泛的技术系统，在电力系统中发挥其不可替代的作用，深入了解电力通信网络管理系统结构应成为电力通信网络工作的重点之一，同时进行系统的研究，找出优化途径，达到最优的效果。

参考文献

[1]苏文奇.电力通信网络管理系统结构的相关研究[J].河南科技.2013（02）：9-10.

[2]林荔生.电力通信网络管理系统研究[J].信息通信.2014，134（2）：206-207.

论文作者:石云峰

论文发表刊物:《电力技术》2016年第12期

论文发表时间:2017/3/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6f3c21f2b97268d2a089c3f.html