# 电力调度动行中的调度安全风险及控制对策论文_谢宏海,郭素梅

国网河北省电力有限公司邯郸市峰峰矿区供电分公司 河北邯郸 056200

摘要：随着我国经济的快速发展，社会在不断的进步，对于电能的需求逐年上涨，电力调度工作得到社会各界人士广泛的关注。电力调度一方面是及时发现并有效解决电网运行问题的有效措施，另一方面也是确保电力系统运行稳定性与可靠性的基本保障，同时还是减少电力安全事故的主要方式，其重要性不言而喻。但是，在当前电力调度运行中仍旧存在些许不安全因素，对电力系统的稳定、安全运行产生不利影响，并影响了供电的稳定性，给人们的日常生活以及社会发展造成极大的不便与阻碍。基于此，本文笔者结合多年实际工作经验，针对当前电力调度运行中存在的安全隐患因素，给出有效的安全防范对策，望借此为实际工作提供参考的依据。

关键词：电力调度运行；安全隐患因素；防范对策

引言

电力调度对电网运行起组织、指挥、指导和协调作用，电力调度的科学管理可以很大程度上降低电网运行风险，让电网可以安全运行。电网在运行时也可能会发生故障，此时，电力调度工作人员需及时发布命令对故障进行处理，降低事故造成的影响。在电网运行中，任何一个部分出现问题都有可能造成很大影响。电力调度是一种管理措施，目的是防止事故发生和降低事故可能造成的影响，电力调度对电网安全运行起到保驾护航作用。因此，我们应当高度重视电力调度运行中的调度安全，在面对突发事件能及时分析原因，制定对策。

1影响电力调度的不安全因素

1.1调度设备系统技术隐患

电力设备安装是否正确直接影响调度是否能够正常运行，如果电力检修质量不达标，则出现错误调度的几率会大大提高。部分地区未经允许在电力线路区域非法修建房屋、开挖渠道、倾倒有毒化学物品等，从而对线路和设备造成损坏和污染。部分地区忽视了电力设备检测，电气装置老化严重影响整个调度系统的可靠性与安全性，部分老旧设备依然长时间超负荷使用，配电室安全设施不全，接地引线存在断裂和锈蚀。由于设备技术问题所造成的问题包括超负荷运行，电网频率和有功功率不稳、无功功率负荷不平衡等。

1.2现代电力调度管理制度的问题

在电力调度中如果提前建立一套安全预警管理体系，则可以很好地规避安全风险。尽管我国的电力调度运行中的安全管理的相关管理制度的建设已颇有成效，但现存的这一套管理制度还有其自身的问题，比如安全生产责任制度、特种作业管理制度、安全生产教育制度等，这些都没有考虑周到，使得在电力调度运行中的调度安全风险发生的概率大大增加。在现有的管理制度中缺乏一套行之有效的管理体系，使得调度工作人员的职责不明，出现工作重复、疏漏。如果缺乏一套成熟的安全管理制度，就会使得电力运行过程中的安全风险不能得到提前预警，对电力调度的日常安全管理缺乏安全预警意识，这就很容易造成工作上的混乱，对于电力调度运行的效率也大打折扣，所以，电力调度的运行调度安全也会存在较大的隐患。

1.3电力系统自身复杂性

为适应地区快速发展，电网企业也加大了电网建设投入，随着新建厂站快速增加，电网运行方式的日益复杂，设备的更新，外界环境的改变，技术支撑系统的不断换代等各种因素，使得电网调度工作遇到的问题不断叠加。电力系统发生异常时，各方面信息收集的及时性和准确性，影响着调度人员作出如何处置方式，直接决定着到电网的安全和稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2电力调度运作中安全风险的有效防范对策

2.1电力调度操作中安全风险的有效防范对策

要严格按照操作命令票的填写要求：①操作任务确定：明确设备由一种状态转换成另一种状态（或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式）时，必须注明设备的电压等级，操作任务填写应简洁、准确、清晰；一份操作票只能填写一个操作任务。②操作项目的填写：操作的具体步骤，应逐项按逻辑顺序逐项填写，不得空行，填写应简洁、准确、清晰，设备双重名称应具有唯一性；两侧配置隔离开关的断路器可用状态来操作或描述，而只有一侧配置隔离开关的或双侧都未配置隔离开关的断路器，只能用“在分闸位置”或“在拉开位置”核实断路器；操作项目不得并项填写，一个操作项目栏内应只有一个动词。③调度逐项操作命令票：操作任务可根据方式组的安排、线路的接线方式，选择正确的指令票，其中综合令一般融合在逐项命令票中使用，且操作任务即为下达的命令内容。④书面形式命令和记录：涉及故障处置、程序操作、单一操作、许可操作时可不填写调度命令票，但应填写书面形式或调度记录。因此，其使用范围最广。⑤备注栏填写要求：高压配电网设备停、送电操作需填写“操作人员到达现场，具备操作条件”等等核实情况；送电票需填写“检修工作结束，现场安措拆除，人员撤离，线路具备送电条件”等等核实内容。⑥调度命令下令模式：高压配电线路上对可能来电的各侧均应合上接地开关或装设上调度负责的一组三相短路接地线，由相应的调度机构直接下令操作，不再采取许可的操作模式。基于此，电力企业相关单位必须高度重视电力调度操作人员在维持整个电网稳定、安全运行中的重要作用，同时定期或者不定期对其进行培训教育，使其能够在日常操作过程中进行规范、正确的电力调度操作，并熟练掌握相关电力调度设备的使用技巧。

2.2电网无功功率负荷与电压调整

检测电能质量中的重要一项指标就是电压。要求无功功率输出要与系统负荷和网络损耗相契合，否则会偏离额定值，对电网调度造成影响。针对此类问题可以将变电站三圈变压器与大电网110kV电压进行并网，这时电压水平直接取决于大电网。如果无功功率不足，可以让把负荷功率因素提高到现行规定数值，也可以提供系统运行功能，例如让同步电机过励运行等，也可以通过增加无功功率补偿量，结合无功功率就地平衡原则，加强补偿容量分配，小容量分配当中可以应用静电电容器无功补偿。大容量配置的无功补偿采用静止补偿器，变电站的调相运行也是不错选择，从而保证电压正常。

2.3加强制度建设，完善管理体系

电力调度运行是要在加强制度建设的前提下才可以平稳运行，电力调度管理制度的建设也是电力调度安全运行的保障，电力调度需要建立健全完备的管理制度，确保电力行业的平稳、高效发展。在加强制度建设的同时，要有把安全管理制度建设好的决心，电力调度的正常运行事关很多行业，现代电力调度运行中管理制度的建设并不是简单的条条框框的叠加，而在于电力运行问题的一系列保障措施的实施，所以要制订详细、完备的制度体系。我们还要做好电力调度运行中管理制度的落实情况的监督制度，即使制度建设再好，在实施上大打折扣也相当于无用功，因此，在加强管理制度的前提下，还要确保管理制度落实到实处。管理制度实施的程度往往决定着安全风险的易发生程度，因此，有一套完善的管理体系是很重要的，也是电力调度平稳运行的需要。

结语

总而言之，电力调度工作对电力能源的输送有十分重要的意义，电力能源的输送是一项有很大风险的工作，为防止电力能源输送过程中发生事故、造成能源损失和生命财产损失等，电力调度工作就必须做好。虽然科技发展和设备更新换代降低了电力调度工作的风险，但是一旦出现事故仍会有难以预估的影响，所以我们应当运用多种措施来保障电力调度运行中的调度安全。电力调度工作要按照规章制度来进行，负责人要严格监管，电力调度工作人员应当自我提升、主动学习，让自己可以顺应时代发展，提高工作热情，为电力调度工作做出贡献。

参考文献：

[1]邓晓青，周璇.如何做好电力调度运行的工作要点[J].科技风，2012（14）.

[2]李正兵.调度监控优化信息分类及展现方式分析[J].中国新技术新产品，2012（21）.

[3]张艳.电力调度自动化系统的应用和发展[J].科技视界，2012（28）.

[4]杜艳军.浅谈电力调度运行的安全风险及防范对策[J].中国科技博览，2013（38）

论文作者:谢宏海,郭素梅

论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期

论文发表时间:2019/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b701b03622e9333870e6cdd3.html