# 水利施工中挡土墙施工技术要点论文_蒋媛

无锡恒诚水利工程建设有限公司 江苏 无锡 214000

摘要：目前在中国的水利工程施工当中，是具有诸多的稳固技能措施，这种稳固技能措施因为其施工技能的不一致，是可以获得不一样的加固成果。在诸多的加固工程技能里，挡土墙施工技能是可以合理的做到边坡牢固施工的成果的。本次香泾浜（沪宁高速-梅育路）新开工程计划新开沪宁高速-梅育路段，新开河道总长412m，根据《无锡市新吴区水系规划（2016-2020年）》的要求，香泾浜规划河口宽度为20m，规划河底高程为吴淞高程+1.0m，规划河底宽度为5.0m。根据现场实际情况，且和规划部门对接确认后，在保证河道过流能力的前提下，本工程将设计河口宽度缩减为15.0m，河底高程改为吴淞高程+0.50m。河道护岸采用钢筋混凝土L型挡墙的型式。

关键词：水利工程；挡土墙；施工技术

香泾浜（沪宁高速-梅育路）新开工程位于无锡市新吴区旺庄街道，根据《无锡市新吴区水系详细性规划》，工程位置所处水利分区为走马塘西南片，区内河道主要有凤凰浜、宅基浜、梅花港、陈家港、周泾浜等。

本次香泾浜（沪宁高速-梅育路）新开工程的主要任务为：

1、根据规划新开香泾浜沪宁高速至梅育路段，为片区涝水南排提供出路，提升区域防洪排涝能力。

2、通过新开河道，促进水系沟通，形成水网脉络，提高区域调水效率，改善区域水生态环境及人居环境，提升城镇形象。

一、水利工程施工中挡土墙对其工程等级的合理分化

在水利工程建设过程中，根据不同的工程材料，采用不同的施工工艺。在挡土墙施工过程中，通常采用的工程原料是混凝土原料。因此，在混凝土挡土墙施工过程中，可以根据相应的建筑等级要求划分施工等级。因此，在混凝土挡土墙施工过程中，可以根据相应的建筑等级要求划分施工等级。一级挡墙工程、二级挡墙工程、三级挡墙工程、四级挡墙施工。这种分类是基于人们遭受洪水破坏的程度。在水利工程挡土墙的实际施工中，首先要确保水利工程的施工水平。在确保建设水平的进程中，也可以参照有关文献作为辅助作用。挡土墙的施工位置很多，其中一个更重要的是挡土墙是建立在水利工程防洪堤上的。挡土墙要是建在防洪堤上，我们就必须在修建挡土墙的进程中给予最佳的施工级别。挡土墙在很大程度上可当做防洪屏障，为此，如果挡土墙的安全品质有问题，这将导致非常严重的后果。同时，挡土墙的修理是极其复杂以及艰难的。正因为如此，在挡土墙工程当中，应精准且有效地选择施工工艺，完善施工的每个环节。在挡土墙施工进程中，虽然我们能够依据施工水平择选出施工工艺，但依据现实状况以及安全考量，在挡土墙施工进程里，对施工水平的选择以及确定通常需升级建设水平。确保挡土墙施工的合理性以及安稳性。在挡土墙施工进程里，可分为无水挡土墙施工技能以及防水土墙施工技能两大类。当挡土墙需要堵水时，应提高施工水平，提高挡土墙的施工成果，确保挡土墙的施工成果和其品质的保障。当挡土墙无水施工时，挡土墙是发挥着泄洪作用。在这种状况下，虽然不须要刻意提高挡土墙的建筑级别，但应严格依照挡土墙的实际级别实行施工，以确保施工品质。在挡土墙施工中，不允许顶部出现溢流，这将大大降低挡土墙的施工效果和作用，也能够很好的减少其成本。在其进行施工的时候依照其所划分的级别实行施工，根据不同的情况采取不同的挡土墙施工技能，以确保水利施工能够安全且顺利的进行。

二、工程设计

1、一般说明：

（1）本工程采用吴淞高程系统，坐标系为无锡市城市坐标系。

（2）本工程工程等别为Ⅳ等，主体建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

（3）防洪标准：50年一遇。

（4）排涝标准：20年一遇。

（5）地震烈度：本工程所处地区地震动峰值加速度为0.1g，地震设防烈度为7度，地震动反应谱特征周期为0.35s。

（4）设计常水位：+3.20m。

2、香泾浜新开河道标准断面设计

西岸钢筋混凝土挡墙断面图

本新开河道工程新开河道长度为412m，河口宽度15.0m，河底高程为吴淞高程+0.50m，两侧驳岸形式为钢筋混凝土L型挡墙，挡墙总长度812m，顶高程为吴淞高程+4.50m，底板顶高程为吴淞高程+0.50m，墙顶宽度为400mm。

东岸：由弧形段与直线段挡墙组成，弧形段共2段，其余为直线段。弧线段一：新开河北端东侧设圆弧形挡墙（R=52.0m）与现状梅育路桥驳岸衔接，弧长44.2m；弧线段二：锡梅路以北有一段圆弧形挡墙（R=20.0m）过渡段（E3-E4）,弧长1.3m。直线段共计370.2m。

西岸：由弧形段与直线段挡墙组成，弧形段共2段，其余为直线段。弧线段一：锡梅路以北有一段圆弧形挡墙（R=32.5m）过渡段（W2-W3）,弧长5.7m；弧线段二：南端圆弧形挡墙（R=5.0m）线型过渡段（W6-W7）,弧长10.5m。直线段共计380.1m。

3、挡墙断面设计

（1）西岸

①垫层：每边伸出底板100mm，100mm厚，采用C30素砼浇筑。

②底板：为C30钢筋砼结构。宽4200mm，厚500mm，底板前侧设400*400mm钢筋砼齿坎。每15m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，采用聚乙烯泡沫板填缝，表面用聚氨酯嵌缝。

③墙身：为梯形断面，上宽400mm，临水面铅直，岸侧后沿以1:16坡比向岸侧倾斜，墙身临水面底部设300*800mm倒角，顶高程为吴淞高程+4.50m。前墙在吴淞高程+3.50m处设立?50PVC排水管，纵向间距2.0m布置，墙后设?400mm的袋装碎石滤层，沿挡墙通长布置。

④栏杆：采用仿木栏杆，沿新建挡墙布置，立柱杯口预留尺寸为250*250*200mm，立柱间距1.8m布置，立柱伸入杯口150mm，立柱与预留槽口间用C25细石砼灌实。立柱间栏板由上栏板、下栏板、云供组成，上栏板顶部高出地面900mm。

⑤墙后岸坡：墙后设2000mm宽平台，后方与现状地面线按1:3坡度衔接。

（2）东岸

东岸钢筋混凝土挡墙断面图（墙后现状地面高程小于6.0m）

①挡墙结构形式、规格、上部栏杆与西岸完全一致，不再重复描述。

②墙后岸坡：

1）断面一（墙后现状地面高程大于6.0m）：墙后设1000mm宽平台，后方与现状地面线按1:2坡度衔接。

2）断面二（墙后现状地面高程小于6.0m）：墙后设1000mm宽平台，后方按1:2坡度回填至吴淞高程+6.00m并向岸侧填宽2.0m平台，平台后沿按1:2坡度与现状地面衔接。

三、水利工程施工中挡土墙技能的主要特征

（一）挡土墙施工技术中对基底处理的施工技术

在挡土墙施工进程里，最关注的工程就是对地下的清理。在处理地下的进程中，要对地下周遭的施工土质和施工环境实行全方位的调查以及探析，才能选择有效的施工技术方案，挡土墙施工技术的具体方案如图一。通常在处理地下时，主要是处理地下的施工表面和相应的开挖步骤。在实行基础施工时，我们能够使用对应的机器设施实行覆盖施工，随后在经过压路机等设施实行基板的覆盖压力[1]。应注重的是，基础压力的施工不能干扰挡土墙的其他施工过程，从而确保挡土墙其他施工过程的正常运行。地下室处理完成后，施工企业还必须对地下室处理施工实行反复勘察，确保地下室处理施工的施工技能和施工品质符合施工标准的条件，并为未来的挡土墙施工提供保证，对模版充分合理的运用，在很大程度内都是能够起到降低施工成本，节约成本的效果，并在此基础上，可以很好的对挡土墙实行施工，也能够保证起施工的有效实施。在对其进行施工时，最关注的还是对地基的处理，对地基处理好后，才能够确保后面工程的实施状况。

图一 挡土墙施工技术

（二）挡土墙施工技能中模板施工技能

在地基处理的施工品质达到其规范要求后，必须实行模板施工。在模板施工中，应根据现场施工情况择选出施工模板的长度。在模板的制造中，通常适用于凹进以及凸进，为了合理确保凹进以及凸进能够有效地实行模板的施工，必须依据实际状况选择施工设施。在制作模板时，我们通常用型钢做模板。连接模板时，我们通常运用螺栓等紧固件连接模板。应注意，在模板制作进程当中，模板原料能够反复运用，为此为了合理节省费用，在确保模板施工品质的基础下，尽量回收模板，以规避浪费施工原料，增长施工成本，如图二。

图二 对挡土墙模板的施工技术

（三）挡土墙施工技术中的混凝土施工技术

模板支撑施工完成后，我们将实行混凝土浇筑工程。这是一个极其重要的施工步骤。施工品质直接影响挡土墙的施工品质以及运用成效。在片岩混凝土的施工中，掺加混凝土的板岩应控制在20%以内，这就要求板岩的抗压强度达到规定的条件。此外，石板应采用高强度、防风雨、结构牢固的材料。在施工过程中，操作人员必须确保石板表面清洁且充满水[2]。进行施工时，应均匀放置石板。在模板与板岩之间设置有保护层，以避免暴露在地基中的石头和空隙的出现。混凝土浇筑后，采取插入式振动器实行振动施工，确保挡土墙的混凝土工程品质能够满足其需求。挡土墙防渗、排水合理也是设计中必须考量的许多原因。轻微的穿透都会对整体挡土墙的结构产生毁坏性的后果[3]。由于液压混凝土挡土墙在投入运用后日夜受到水的冲击，在长久的水流冲击下稍有渗透就会渐渐增加。当洪流即将来临时，这样渗透将以非常快的速率扩大。

四、结束语

伴随中国经济和技术的逐渐发展，特别是高技术的普及以及运用，我国水利工程的施工技术得到了很大的提高，包括我国挡土墙的施工技术。伴随挡墙施工技术的逐渐改造，我国在挡墙施工进程中获得了很好的成果，挡墙施工技术在三峡大坝工程中得到了有效的应用[4]。挡墙施工技术虽然能合理提高水利工程的施工品质，确保后期的施工性能，但在实际施工进程中，仍有大量的考虑原因需要探析以及清理。挡土墙施工在整体水利工程建设中均具备良好的施工优势。该技术不仅能合理地确保施工品质，而且能合理减少工程造价，合理减少整个工程的功能周期。为此，在水利工程施工进程时，应保证挡土墙的施工品质，在水利施工当中对挡土墙施工技能进行有效且合理的运用，对水利工程的施工是具有一定的效果的。

参考文献

[1]付永春, 戴宏宇. 水利施工中挡土墙施工技术要点[J]. 珠江水运, 2018, No.456(08):44-45.

[2]赵永刚. 水利施工的挡土墙施工技术要点[J]. 中国新技术新产品, 2019, 384(02):115-116.

[3]吴志敏. 水利工程中挡土墙的设计与应用[J]. 产业与科技论坛, 2015, 14(21):66-67.

[4]田进. 论水利工程挡土墙的设计与施工[J]. 江西建材, 2015(21):133-133.

论文作者:蒋媛

论文发表刊物:《防护工程》2019年12期

论文发表时间:2019/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7330a45c035a0a03f48a1ed.html