# 重金属检测技术在环境水质分析中的应用王婷论文_王婷

【摘 要】重金属对水质造成污染是工业生产衍生的重要问题，随着科学技术不断发展，我国检测能力不断提升，通过对水资源进行重金属检测，可以提高我国环境水质分析的工作质量，确保饮水安全和水生态良好。本文主要分析了环境水质重金属检测技术应用现状，并着重探讨了重金属检测技术在环境水质分析中的应用，以供参考。

【关键词】重金属检测；检测技术；环境水质分析；应用对策

水是重要的资源，在地球上，水的面积占71%，人体每天需要摄入 2 000-2 500 m L 的水，所以水和人类生活密不可分。无论是在生存上还是生活上，人类都需要水之源，因此水的质量和人类身体健康息息相关。在传统的粗放式发展模式下，我国生态环境受到了极大的污染与破坏。环境水质污染中，重金属污染问题尤为严重。故此，需要环境监测管理部门加强对环境水质的分析监测，降低重金属对环境水质的影响。我国现阶段环境水质重金属检测技术较多，但需要工作人员耗费大量的时间进行水样采集、样本运输以及储存工作，给环境水质分析带来了巨大的工作量。为了提高我国重金属检测技术在环境水质分析中的应用水平，需要改进重金属检测技术，使重金属检测技术能够符合我国环境水质检测要求。

一、环境水质重金属检测技术应用现状

根据我国工业技术的发展情况，环境水质污染问题严重，给环境保护工作增加了难度。其中环境水质重金属污染问题较为严重，由于重金属属于难降解物质，会随着食物链的运行进入人体，在人体中形成大量的金属物质堆积，严重影响人类健康。故此，需要工作人员采用科学的重金属检测技术进行环境水质分析，我国现阶段使用的重金属检测技术较多，但需要工作人员使用大量的时间进行水样采集工作，采集完成后需要快速交由检测部门进行专业检测，给工作人员的工作带来了一定的难度。根据我国环境水质重金属检测的这一情况，需要工作人员根据现有的重金属检测金属进行有效改良，提高重金属检测技术的实用性。从而保证降低我国环境水质污染问题。

二、重金属检测技术在环境水质分析中的应用

（一）重金属原子吸收分光光度检测法

该检测法是我国环境水质重金属检测技术应用较为广泛的一种检测方法，原子吸收分光光度检测法具有极强的检测灵敏度、选择性较好，能够快速完成环境水质重金属检测工作。重金属原子吸收分光光度检测法通过气态外层电子对紫外线或其他可见光线进行原子分光光度吸收，从而完成对环境水质的重金属检测工作，能够对环境水质中的70余种重金属物质进行检测。按原子化不同可分为火焰原子吸收光谱法(FAAS)、石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)、低温原子化法。FAAS是通过火焰原子化器将试样转化为基态原子的一种原子化过程。其优点:原子化条件稳定，重现性好，相对标准偏差可以达到0.2%；分析速度快；测定元素范围广；操作简便，在原子光谱分析中长期使用化学火焰的经验，易为分析工作者掌握。我国目前颁布了多项火焰原子吸收检测金属的标准方法。FAAS经几十年的研究发展已经相当成熟，但也存在一些缺点，如使用气动雾化器时效率低，为10%-15%，大部分样品变成废液，测定灵敏度降低；难熔元素如硼、硅、锆、钛、铌、钽、稀土金属等易生产难解离氧化物，原子化效率低。GFAAS是利用高温石墨炉是样品完成蒸发充分原子化，再测其吸光度的方法。石墨炉的优点是敏度体积小，可以保证在光路上有大量“游离”原子(火焰原子化器的原子化效率是10%，而石墨炉可达约90%)，且所需样品量级微(通常为2-50μg/L)；由于其效率高，灵敏度也提高了10-200倍(视元素种类而异)，比火焰原子吸收的绝对灵敏度高3个数量级。因此该方法也是环境水质分析中重金属检测方法之一，在《生活饮用水标准检测方法金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中用于铝、钒、铅、镉、镍、铍、铊、钡金属元素测定。缺点是有强的背景吸收，测定精密度不如FAAS，通常需添加合适的集体改进剂消除干扰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆低温冷原子化法包括冷原子化法和氢化物发生法，一般用于熔点低的汞的测量以及硒、锑、铋等元素。

（二）重金属原子发射光谱检测法

该检测法是使用电感耦合等离子炬进行原子发射，对环境水质中的重金属物质进行检测的方法，能够快速、便捷的完成水质重金属检测工作，其检测结果准确率较高，有利于工作人员开展环境水质检测工作。重金属原子发射光谱检测法可以针对环境水质中包含的重金属物质进行分类检测，通过对水质中的微量重金属元素、常量重金属元素进行检测分析，可以不受外界其他因素干扰准确检测出环境水之中的重金属物质含量。

（三）重金属荧光分析检测法

重金属荧光分析检测法通常是针对含有荧光物质的环境水质进行检测，通过对环境水质照入一定的光照，使水质中的物质根据光照的射线反映超出照入光照的射光，从而判定环境水质的重金属含有情况。工作人员使用重金属荧光分析检测法进行重金属检测工作，一般是针对受到量子点或荧光染料污染的环境水质开展金策工作，由于使用照入光照的方式进行环境水质检测，会增加水质中的荧光浓度，加强荧光物质的淬灭作用。重金属荧光分析检测法属于一种灵敏度较高的重金属检测技术，由于受到照入光照的限制，无法广泛应用于环境水质检测中，需要加入其它的荧光物质完成重金属检测工作，从而给环境水质重金属检测工作带来了一定难度。

（四）重金属流动注射分析检测法

重金属流动注射分析检测法要求工作人员在进行环境水质检测工作时，采取适当的水质样本将其注入到流动载流中，在整体流动中进行混合，通过使用试剂进行检测，从而完成环境水质的重金属检测工作。重金属流动注射分析检测法有效将环境水质重金属检测工作逐步向自动化检测推进，能够避免由于化学操作复杂出现的人为检测问题，提升环境水质重金属检测工作的工作质量。工作人员使用重金属流动注射分析检测法进行环境水质重金属检测工作，可以保证流动速度的均匀，提升重金属检测数据的准确性，避免在检测过程中出现不必要的资源浪费，合理控制环境水质检测所需的化学试剂。故此，重金属流动注射分析检测法可以应用于化学试剂较为昂贵的环境水质检测工作，减低化学试剂的使用数量，避免环境水质重金属检测出现浪费问题。

（五）重金属电化学检测法

重金属电化学检测法是使用具有电化学性质的检测物质对环境水质的重金属含量以及组成成分进行检测分析，从而完成环境水质的重金属检测工作。重金属电化学检测法通常是使用化学电池进行环境水质检测，通过测定水质中是否含有重金属物质，判断环境水质的质量浓度完成重金属测定。重金属电化学检测法在环境水质重金属检测工作中具有较高的实际应用价值，在实际生活中得到广泛应用，能够有效提升环境水质重金属检测的工作效率。重金属电化学检测法根据不同化学物质，可以分为伏安滴定法、电位分析法以及溶出伏安法，工作人员根据需要检测环境水质的实际情况，采用适宜的电化学检测方法完成环境水质检测工作，快速测出水质中含有的重金属含量，提升工作人员环境水质重金属检测的工作质量。

三、结语

综上所述，环境水质分析是关乎民生的重要分析工作，一旦环境水质中存在大量重金属，将容易进入饮用水中被人们误食，影响人们身体健康。因此，分析检测技术人员要结合实际情况，科学选择环境水质重金属检测技术，以提高我国环境水质检测的工作质量，避免重金属对环境水质的污染问题，保证社会大众的用水安全。

【参考文献】

[1]熊金锋.环境水质分析中重金属检测技术应用研究[J].水利技术监督,2018(02):3-4+13.

[2]刘菲,喻子书.环境水质分析中的重金属检测技术应用[J].技术与市场,2018,25(03):150.

[3]刘葵.重金属检测技术在环境水质分析中的应用探讨[J].环境与发展,2018,30(02):145+147.

论文作者:王婷

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b75ec9ef05f2f4d22800555c.html