# 浅谈节能降耗中热能与动力工程的实际运用论文_王东,贾圣君

内蒙古东华能源有限责任公司 内蒙古自治区鄂尔多斯市 010300

摘要：近年来，我国的电厂建设越来越多，在电力企业中，节能降耗成为一个重要的指标，然而，由于诸多因素的影响，发电厂在工作过程中消耗了更多的电能，使相关电力必须采取有效的节能措施。电厂节能工作分析热能和能源技术，合理利用电厂的热能和能源技术，将最大限度地提高电厂的利用率。

关键词：电厂锅炉；热能动能；发展与创新

引言

电厂锅炉的有效利用率将直接影响其热能产出及能量转化的效率，随着时代的科技进步与发展，为了能够满足发展中人们生产及生活中对于电能需求的供给，提升电力能源产出值，提升电厂锅炉的效率便成为一项重要任务。电厂锅炉是通过燃烧产生热能，并利用配套设备进行热能与动能间的转化最终生成电能的整体能源转化过程，而这个能源转化的过程中如何利用知识理论及技术技能来降低整体转化中的能源损耗提升能源产量，助力实现电厂锅炉应用于热能与动力工程的不断发展与创新，便成为专项技术人员为之热议的话题了。

1热能与动力工程的概念

热能与动力学工程是通过工程学、力学、计算机等学科的发散性技术理论，在热能的生产过程中对能量进行管控以及优化的效果，以此来使能量的转换效率得到提高，并且使能量的损耗降到最低。与此同时，对动力工程在内燃机等动力系统中的合理运用，对热能转化为动能的效率的提升效果显著，可以合理有效降低能量的损耗。

2电能生产的主要影响因素

2.1锅炉运行情况

通过锅炉燃烧能源，这些能源在燃烧中会将热能转换为功能，实现发电。整个过程属于通过机械设备运行进行电能转化的方式。在系统运行中会受到各种故障以及风险问题的影响，如果不解决存在的问题，就会导致在设备运行中影响工程效率与质量。分析锅炉运行工况，了解其存在的问题，及时解决问题，才可以为各项工作的开展奠定基础。锅炉在运行中并不是通过固定的方式产生热能，很容易受到周边环境罂粟的影响，导致影响锅炉的热能效率。因此，要分析影响电厂生产效率的因素，在运行中优化分析锅炉性能阐述，根据实际状况进行合理调节，进而提升锅炉运行的稳定性，提升精准性。

2.2燃料燃烧不充分

锅炉工作中因燃料燃烧不充分，致使燃烧过程中出现大量的烟雾及燃烧飞灰，烟雾及飞灰的出现在导致热效率降低的同时还会对周围环境及空气质量造成一定程度的影响，故而为了避免这一现象的发生对成本的提升及周围环境的破坏，在对燃料燃烧时应采取适当措施提升燃料的燃烧效率，以此来提升热能效率，降低环境污染。

2.3设备和用电频率的问题

通过相关的调查发现，由于设备的工作时间较长以及没有对设备进行及时的维修和养护，导致“带病”运行的情况时有发生，对设备的运行与使用来说有着较为严重的影响。在用电频率上也存在着不小的风险，会造成设备的稳定性及安全性降低，这样一来就会影响电厂的生产并且会使变工的进程降低，对变工的顺利开展提出了挑战。

2.4凝结水的工作条件装置不稳定

它是发电厂生产过程中气压变化的关键仪表，即在变工况施工中，由于凝汽器工况不稳定，生产结果与预期存在一定的差距。如果设备长时间运行，没有及时保养和维修，设备的运行就会发生很大的变化。同时，如果出现性能频率问题，频率的不稳定性会降低机械设备的稳定性，这在一定程度上限制了发电厂的电力生产，影响了非设计条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3节能降耗中热能与动力工程的实际运用

3.1制订科学的调频方案

制订合理、科学的调频方案是降低能耗的关键，这主要是因为热能与动力工程中能量的相互转换是同时存在的，起着相辅相成的作用，对调频方案的合理制订会使热能与动力工程之间的配合更加完善，热能与动力工程在电厂的装置中得到有效使用可解决电能所产生的损耗问题。目前，中国使用的调频设备主要是变-直-变的设备，这一设备具有调频效率高、造成的额外耗能少、运行稳定的优点，可以将热能与动力工程科学运用到电能生产之中，基于这些优点，对这一变频设备的使用应大力推广。要想保证热能与动力工程发挥自身的优势，就需要在与电网频率相结合的前提下制订科学的调频措施方案，这样能够使并网运行机组对其自身进行调节，进一步对外网进行相应改变，以此来确保电网的频率稳定。并网运行的机组也称之为一次调频，机组的负荷功率会随着频率的改变而产生相应的变化，因此，在增加负荷时要主要考虑到这一因素。在平衡调速器的过程中，使用一次调频能调节频率。在调节量的不断变化下，发电机组之间的变化也各有不同，所以，在选择一次调频时，也要确保其在规定的范围之内进行。对调频方案进行优化或有选择地进行二次调频，这就会使发电机组中出现两种调频的方式，即手动调频与自动调频，这两种方式的出现对提高发电机组的运行效率以及质量有很大的提升效果，能够有效提高发电机的运行效率，这一过程对电厂电能的生产效率的提高也是十分有效的。

3.2完善电厂锅炉燃烧技术掌控

电厂锅炉的工作原始是依靠热能与动力工程间的原理来进行能量转化的，锅炉通过燃烧燃料来产生热能，在锅炉燃烧过程中，燃料的燃烧情况将直接影响到锅炉热能的产出值，为了助力燃料充分燃烧，有效压缩产出气体助力气体输送，完成机械能转化的进程，这时就需要推进式助力风机的加入，然而为了满足现阶段及未来发展对于能源的需求，传统的老式锅炉中风机设置已经不能满足供给需要了，超强负荷下越来越多的问题呈现而出，一些因风机超负荷运行而形成的安全隐患也频频发生，为了减少隐患的发生造成的不必要损失，提升能源整体产出量，相关工作人员应针对现有发展需求及机械运行负荷量来进行风机的改良升级，以此来保障能源间的高效转化，实现高产量安全生产。

3.3废水余热回收利用

余热的回收利用对电厂节能降耗有着特别重要的意义。在蒸汽排放的情况下，质量和热能都将遭受重大损失。因此，可以利用冷却器来减少热损失，以防止出现一些误差。废水排放的主要类型是连续的和周期性的。如果要保证废水排放的影响，就要进行扩容，二次利用废水，但同时也存在着一些缺点，如实际回收效率低、能耗低等，电厂在排放废水时，应注意以下几点：它不仅浪费大量的废水和热量，而且对环境也有负面影响。因此，负责人员还应调查这项技术的实施情况，以实现有效的废热储存，提高能源利用效率，最终达到节能降耗的目标。

3.4优化技术完善内部构造

优化设备内部构造可有效促进设备的应用及发展，为提升设备整体产出值强化设备工作效率，在对设备进行整体升级改造中除了需要满足技术上的升级要求外还应注重设备的内部优化，以此来保障设备能够适应技术提升后的运转负荷，实现安全有效的长期运行，故而为实现能源产出值的有效提升，在进行设备升级时应注重技术与内部构造的结合式改造进行

结语

综上所述，在电能的生产中，对能源的消耗是不可避免的，但是中国现在的资源与环境形势越发严峻，所以实现节能降耗是不可避免的。为了减少热能的损耗，需通过对方案的合理制订以及技术的有效提升，在实际生产中真正起到节能降耗的作用，为热能与动力工程的可持续发展提供可能。

参考文献：

[1]杨海利，王家明.分析节能降耗中热能与动力工程的应用[J].化工管理，2018（17）：240- 241.

[2]孟维政.简析节能降耗中热能与动力工程的实际运用[J].农家参谋，2017（16）：150.

[3]阮智邦.基于节能降耗理念下热能及动力工程的应用研究[J].中国新通信，2018，20（11）：231.

论文作者:王东,贾圣君

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b78183ada7c71de02033d411.html