# 输电线路运维管理模式研究论文_曹万鑫

（国网山西省电力公司吕梁供电公司 山西吕梁 033000）

摘要：在对电力输电线路进行设计预案的过程中，必须要保证输电线原材料的质量，这一点非常重要，因此为了保证输电线路可以安全以及稳定的进行有效运行，必须要针对输电线路的设计方案进行不断的优化。相关设计人员在以输电线路进行预案的设计过程中，电力系统必须要投入大量的人力及物力，对设计方案展开更加完善的规划，将以往的安全问题进行总结并且在设计时对其进行规避。基于此，以下对输电线路运维管理模式进行了探讨，以供参考。

关键词：输电线路；运维管理；模式

引言

当今在我国的经济持续进行发展的背景之下，人们自身的生活水平也是在逐渐的进行提高，同时也是促进了我国电力企业不断的进步，在电力企业中，其输电线路也是存在着较多的问题，随着问题的出现也是对人们生活带来了较多的不便。所以为了能够保证人们自身的生活可以得到正常的进行，电力管理人员必须要不断的去提高对线路的日常维护和管理工作，保证其线路的安全性。

1输电线路的运行特点

输电线路不同于普通输变电线路之处主要表现在其结构参数、电压等级均比较高，线路多需将城区避开，以确保其运行稳定、安全。输电线路的绝缘子片长与额定电压呈正相关关系，两个参数值越高越易引起并加剧环境污染。输电线路建设施工的首要问题在于杆塔设置，杆塔过高通常会导致雷击、冰雪等更易袭击输电线路，增大输电线路管理与控制及故障处理难度。输电线路在其自身特征、经济条件与地形特征干扰下通常会发生不同类型的运行故障。

2输电线路运维管理模式中存在的问题

2.1天气因素带来的影响

输电线路运行的影响因素众多，其中之一即为恶劣气候，冰雪天气引发线路结冰、雷电天气引发短路跳闸是其基本表现。这种因素具有客观性，无可规避，控制难度极高。中国幅员辽阔，地貌地形差异极大，雷击更易出现在空旷低洼地带，断电现象会就此出现。短（断）路、杆塔倒塌、杆塔倾斜均极易因线路结冰而发生，导致人身及财产安全受到严重威肋。南方地区输电线路近年来便因饱受大雪天气干扰而出现了不少安全运行问题。

2.2由于大风等天气出现的线路故障问题

不仅仅由鸟类以及雷电等相关的因素会导致输电线路出现相应的故障问题，同时在一些大风的天气情况下，也将会导致输电线路的不正常运行，对于这种故障而言，其原因主要是因为现如今我国多数的输电线路的相关设备是安置在室外的环境之中，这样会导致设备长期处于在暴露的状态中，然而在出现一些恶劣的天气，比如大风的情况下，风力的强劲吹击下，导致其输电线路的支持架出现坍塌，或者是出现断裂等方面的问题，这样会导致输电线路的稳定运行带来比较严重的影响，同时也会导致线路存在着安全隐患等问题。

2.3人为因素的问题

没有从本质上认识到输电线路的重要性，保护策略过少，未有效执行既有保护方案等同样均影响输电线路运行安全。环境污染日渐加剧是客观事实，因此输电线路必需要具备更加理想的绝缘子性能。植树造林力度连年加大的一个基本意图就在于修复环境、恢复生态，不过其同样在某种程度上增大了输电线路火灾风险，丘陵、山地等地带尤其如此。此类地带已呈线路消防安全的重点区域。输电线路同样会因工程施工不合理而受到损坏。例如，偷盗地下电缆、矿石开采过度而直接损害输电线路地基等人为损害已严重威胁了输电线路运行安全，必需引起全面关注并加大管理力度。

3完善输电线路运维管理模式的措施

3.1研发输电线路配套装置

要使输电线路更加安全可靠，必须从防雷和增强绝缘性两方面来考虑。此外，必须考虑到暴雨、沙尘暴和暴雪等不利于输电线路维护的自然条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结合各个区域的地形地貌特点，通过先进科学技术的运用，改进并完善输电线路配套装置，从而减少雨雪等恶劣自然环境对输电线路的影响。目前，广泛使用的氧化锌避雷器可以避免大面积的输电线路遭受雷击，也减轻了相关人员维修输电线路工作的压力，因此技术人员要进一步深入研究这一领域。

3.2预防鸟类保护对策

为了能够对鸟类所引发的短路性故障的问题，工作人员需要根据鸟类的生活习惯采取有效的驱赶措施，比如可以在鸟类经常驻足的地方合理安放驱鸟的设备，或者是通过现代化的智能语音等驱鸟的设备，总之通过采取相应的防护措施有效的去保护鸟类，能够保证输电线路更加稳定的运行。在此之外，也是需要通过采取一些人为预防措施，可以在线路附近设置相应的保护措施，对鸟类进行合理的驱赶，避免鸟类大幅度的落在线路上，对线路带来一定的故障问题，保证线路可以更加安全以及稳定的运行。

3.3人力巡查和研发状态巡视系统

人力巡查是目前巡视输电线路安全状况最有效的方式。目前，维护输电线路系统的研发进展并不明显，而使用人力检测输电线路并判断输电线路的安全状况，有着较为直观的优势，还可以分阶段进行评估巡查。所以，各企业和单位在大力研发输电线路检测系统的同时也应当重视人力巡查。当然，人力巡查也有许多缺点需要解决。例如，人眼和望远镜存在不小的误差，可能无法准确及时地发现输电线路中的细微问题和预测线路的使用寿命。此外，由于输电线路铁塔的高度问题，运维人员也可能无法十分准确地判断通道内的其他故障问题。因此，各企业和单位应该加大力度进行人力巡查，同时以输电线路监控设施观察到的信息为基础，辅以直升机和无人机定时快速巡查，多种方法同时运用，才能更好地监控输电线路。

3.4对于人为因素的防治措施

若是在输电线路附近有施工单位施工，供电企业要派专门的工作人员，对该处的输电线路进行防护，同时和施工单位交流，共同制定保护措施。若是该施工单位在进行施工时出现了不合法行为，工作人员要和施工单位的负责人进行合理协调；如果协调不了，工作人员要及时上报给上级领导，防止因为输电线路发生纠纷而导致安全问题。同时，很多农民会在输电线路附近焚烧秸秆，从而导致输电线路出现问题。基层的政府机构可以通过讲座、广播等方法来宣传输电线路保护知识。供电企业要制定完善的检查输电线路的工作概况，保障供电系统稳定运行。

3.5输电线路的综合维护

针对输电线路进行有效的维护，可以提升输电线路的安全性与可靠性，属于电力系统中的关键部分之一，同时对输电线路进行作业，也属于危险性比较高的工作内容,为此在作业时必须要做好安全措施，以免施工人员出现危险。针对单回路的停电线路而言，可以使用综合性较高的维护工作。在这一过程中，主要是对输电线路的杆塔、杆塔基础与输电线路的拉线和架空地线以及绝缘部分其中还包含了吊瓶与输电线路的导线、接地等相关部分，使用科学的方法对其进行有效的维护。

结束语

许多因素都可以使电力输电线路产生故障，相关人员应该依据具体情况对故障进行合理的分析，找出电力输电线路故障的具体原因，并且找到解决这一问题的相关措施。电力输电线路普遍都存在长期暴露在户外的情况，因此自然灾害有可能对其产生不良影响；一些人为的因素也会对电力输电线路产生影响，及时有效地排除相关安全隐患，对电力输电线路展开良好的维护保证供电的安全性与稳定性。

参考文献

[1]杨霄.输电线路运维管理研究[D].东南大学,2019.

[2]马胜利.架空输电线路运维与检修技术分析[J].智能城市,2019,5 (02):54-55.

[3]张攀.输电线路设备综合管理系统设计与应用研究[D].广西大学, 2018.

[4]温国礼.对输电线路运维管理的研究[J].科技创新与应用,2018 (31):183-184.

[5]刘子新.输电线路运维作业方法探究[J].通信电源技术,2018,35 (10):225-226.

论文作者:曹万鑫

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7c822b6d6fa7aa5784299cb.html