# 都匀市2012年医疗机构及个体诊所消毒灭菌质量监测结果分析论文_裔苏文

裔苏文 （贵州省都匀市疾病预防控制中心 558000）

【摘要】目的 消毒工作是消除病原微生物，改善环境卫生，预防和消除传染病的重要手段。为促进医疗卫生单位的消毒工作规范化、制度化，我中心于2012年3月-12月对我市医疗机构及个体诊所消毒工作进行监测、评价。方法 采用GB15982-2012规定方法对被监测单位各类检测点进行采样、检验。结果 室内空气超标率为57.50%；环境物体表面细菌超标率为1.67%；医护人员手细菌超标率为0.83%；紫外线灯辐照强度不合格率为4.24%，医疗器械和使用中消毒液均为100%合格，检测中所检不合格样品则以细菌总数超标为多见。结论 医疗机构应强化消毒意识，把握好医疗卫生用品质量关，严禁使用不合格医疗卫生用品，保障就医人群的身体健康。

【关键词】医疗机构 个体诊所 消毒质量监测 结果

【中图分类号】R187 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2013）34-0378-01

医院消毒是预防医院内感染的重要手段之一，加强对医疗机构消毒效果的监督、监测是控制医院感染，防止传染病流行，保障人民健康的有效措施。

1 材料与方法

1.1 监测对象

2012年3月—12月对都匀市辖区的158家医疗机构及61家个体诊所进行消毒预防性监测。

1.2 检验方法及结果判定

根据GB15982-2012《医院消毒卫生标准》对被检单位的室内空气、物体表面、医务人员手、医疗器械、使用中消毒液细菌总数进行检测，紫外线灯辐照强度的测定。

结果判定：紫外线灯辐照强度≥70μw/cm2为合格；使用中的消毒液细菌菌落总数≤100（CFU/mL）为合格；室内空气细菌菌落总数≤4.0（CFU/皿?5min）为合格；物体表面和卫生手消毒后医务人员手细菌菌落总数≤10.0（CFU/㎝2）为合格。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 结果

消毒灭菌质量检测情况表

检测项目 采样份数（份） 合格份数（份） 合格率（%）

空气 120 51 42.5

环境物表 120 118 98.69

医务人员手 120 119 99.17

医疗器械 58 58 100

使用中消毒液 219 219 100

紫外线灯 118 113 95.76

3 讨论

消毒工作对于预防传染病以及其他感染性疾病具有非常重要意义。医疗机构和个体诊所是各种病原微生物汇集的场所，众多病原微生物通过各种途径传播给就医人群及医务人员，从而造成院内交叉感染。通过此次监测调查分析，我市消毒质量方面还存在许多不足之处，其主要表现在：

3.1 219家被监测单位微生物结果体现，室内空气质量较差，超标率为57.5%（69/120），主要由于部分医院和个体诊所的基础设施落后，医院门窗密闭不严，使空气质量较难长时间保持合格。

3.2 调查结果显示，环境物表、医务人员手、医疗器械、使用中消毒液、紫外线灯、达标率较高这与我中心多年来坚持不懈的监测工作有较大的关系，广大的医务工作者都树立了较强的消毒意识。

3.3 建议：各级医疗机构必须认真执行《中华人民共和国传染病防治法》和《消毒管理办法》中规定的各项规章制度和要求，建立和完善医院的消毒管理制度，开展医院感染和消毒质量的监测工作。实行定期、专人、长期化就可以有效地杀灭或消除医院环境中和媒介物上污染的病原微生物，控制医院内感染的发生，以保护病人和医务人员的安全，达到预防疾病的目的。

论文作者:裔苏文

论文发表刊物:《医药前沿》2013年12月第34期供稿

论文发表时间:2014-1-17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7ce989e9dedf107f58c682b.html