# 刍议建筑智能化机电安装工程施工及质量控制论文_李龙云

李龙云

身份证号码：45042119851110xxxx

摘要：在当前的建筑工程建设中，智能化的应用已经十分的普及，建筑工程智能化的使用为人们的生活方式提供了更多便接和舒适。智能化机电安装工程是工程建设项目当中主要的环节，它保障了建筑工程智能化运用系统的建立，使建筑功能上的各项措施能够有效的实施。本文针对位于福建地区的某五星级酒店弱电智能化系统的建设论述，对其机电安装工程的施工环节和质量控制进行阐述和探讨。

关键词：建筑智能化；机电安装工程；施工技术；质量控制

一、工程概况

某工程位于广州市珠江新城中心地段，属于繁华的城市中心地段，其主要功能用房为办公管理用房两大部分。地上22层，地下3层，建筑高度99米，本次施工的内容为智能化工程施工。

1、工程特点、重点、难点。（1）由于办公楼是钢筋混凝土结构建筑，这给管、槽支架的施工带来一定的施工难点。管、槽支架的施工必须采用配合装修，消防，空调等工种同步。施工所带来的一系列安全施工问题，必须采用严密的防火措施以保证施工安全与质量。（2）由于大楼整体二次装修工期比较晚，这给弱电施工预留的时间很少，我们在配合工种施工的同时，也积极筹划利用临时电源，和各种调试手段对弱电系统进行更完善早期的施工或子系统调试，以确保系统联调时能够顺利进行或一次性调试成功。（3）由于大楼内施工专业多工作界面错综复杂、施工空间较为窄小，必然带来办公空间、设备加工场地、设备存储场地的限制。我们在向工程提出要求的同时，也积极筹划其他可用空间和存储空间。

2、工程主要内容。工程项目的内容包括：广东省民主党派大楼弱电系统工程的供货、施工安装和服务等，具体内容包括但不限于：（1）整个系统及各子系统的优化与深化设计；（2）进度控制、计划安排与项目管理；（3）设计联络、接口协调、界面管理与对子系统的管理；（4）原材料及设备的采购、运输、装卸、仓储等；（5）设备（或软件）生产、测试、检验与质量保证；（6）现场安装与调试验收；（7）户培训、技术文件提供、系统维保服务及其他相关的技术服务等一切工作。

二、建筑智能化机电安装技术控制制度措施

1、图纸学习和会审制度。制定、执行图纸会审制度的目的是领会设计意图，明确技术要求，发现设计文件中的差错与问题，提出个性与洽商意见，避免技术事故或产生经济与质量问题。

2、技术交底制度。项目技术系统一方面要接受企业技术负责人的技术交底，又要在项目内进行层层交底，摘要编制制度，以保证技术责任落实，技术管理体系正常运转，技术工作按标准和要求运行。

3、项目材料、设备检验制度。材料、设备的检验制度的宗旨是保证项目所用的材料、构件、零配件和设备的质量，进而保证工程质量。

4、工程质量检查及验收制度。制定工程质量检查验收制度的目的是加强安装督导和调试质量的控制，避免质量差错造成永久隐患，并为质量等级评定提供数据和情况，为工程积累技术资料和档案。工程质量检查验收制度包括预检制度、工程隐检制度、工程分阶段验收制度、单位工程竣工检查验收制度、分项工程交接检查验收制度等。

5、技术组织措施计划制度。制定技术组织措施计划制度的目的是为了克服施工中的薄弱环节，挖掘生产潜力，加强其计划性、预测性，从而保证完成施工任务，获得良好技术经济效果和提高技术水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

6、工程技术资料管理制度。工程技术资料是单位根据有关管理规定，在安装督导和调试过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字、音像材料等技术文件材料的总称，是安装督导和调试及竣工交付使用的必备条件，也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的依据。制订该制度的目的是为了加强对安装督导和调试技术资料的统一管理，提高工程质量的管理水平。它必须贯彻国家和地区有关技术标准、技术规程和技术规定，以及企业的有关技术管理制度。

三、机电安装工程中施工质量的控制措施

在施工过程中需要各个专业的工程都能够统一进行，而施工队伍的技术水平各不一样，在施工中容易出现进度不一，阻碍工程建设步伐。同时，各施工队伍只注重自己工作范围内的任务，对其他具有影响的工作领域漠不关心。为了能使在施工中各队伍之间互相配合，井然有序的进行作业，建设企业必须做好相关的监督工作。

1、注重各专业施工的工作领域。

（1）在智能建筑建设过程中，对于电压的需要表现在不同方面，施工单位必须认真逐次的划分清楚。在施工设计上，如果出现弱电和强电不能区分的情况，为了防止故障的产生，要从根源上对设计图纸进行完善。在智能化机电安装的施工中，需要明确施工领域和分清施工方式，防止出现重复施工的现象。

（2）注重施工的质量。在机电安装过程中，每个专业的施工都要认真的思考，经过严密的讨论后才能进行，对施工的方式进行交流沟通，使能够协调一致，落实每一项施工的步骤。比如，在机电安装和电缆线路的铺设过程中，要使施工程序按顺序进行，做好与电缆设计员工的交流，不但能够使工程有序的进行，对整个施工方案有所了解，还能够减少机电安装出现故障的几率。

（3）注重质量管理文件。文件和资料是指导施工和管理活动的依据和证实材料。文件和资料管理失控，将对整个工程质量活动造成重大影响。为保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性，在质量控制的进程中，将严格管理编写和控制质量管理的各种文件。质量管理的文件：质量手册、程序文件、审核报告，各系统的设计规范、技术标准、工艺文件、作业指导书、质量记录、图纸会审记录、单位工程施工质量技术交底卡、工艺质量管理卡、设备、材料报验报审单、隐蔽工程验收单、中间工程验收单、设计变更记录说明单等。

2、保证机电安装工程中主要设备的质量（1）做好电缆铺设的检测工作。在电缆铺设过程中，质量问题使其中最关键的因素，它决定着酒店的机电系统能否安全的运行。在电缆铺设的故障中，出现最多的是电缆线之间的缠绕，引起发热表皮被烧坏导致的故障。施工人员一定要注意这个问题，对电缆线进行严格的检测，保障运行正常。

（2）对配电设备的质量进行加强。在建筑智能化机电系统中，加强配电装置使机电运行处于稳定状态，从每个细小的环节进行检测，分步骤检查，认真核对好每项运作程序。在装置安装时，要根据图纸的设计方式进行比对，记录好每天运行的状态，防止事故隐患的发生。

（3）对配电箱的检查工程严格要求。配电箱控制着电能之间的分配作用，对机电的运行能产生很大影响。在当前建筑施工中使用的配电箱种类复杂，型号多样化。在施工中，必须按照建设的需求进行采购，同时确保质量能够符合专业性的规格，采用相同设备逐一进行检查。

四、结语

综上所述，建筑智能化机电安装是一项技术要求非常高的工作，同时在进行安装的时候涉及到的方面广。这要求我们在以后的工作中必须加强建筑智能化机电施工的事前控制、事中监督以及事后的反馈，做到对施工阶段质量的整体把控，以此有效的提升建筑机电工程的整体工程质量，促进国民经济的稳定、有效发展。

参考文献：

[1]黄世机.智能建筑机电安装工程施工及质量控制[J].江西建材，2014（04）：99-100.

[2]刘斌.浅谈工程机电安装中的常见问题[J].科技创新与应用，2014（07）：286.

[3]王娟.智能建筑机电安装关键环节控制[].山东工业技术，2013（07）

论文作者:李龙云

论文发表刊物:《房地产世界》2019年6期

论文发表时间:2019/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7d555c1fc81dcf7ceace553.html