# 电力线路配网管理和低电压综合治理马召永论文_马召永

摘要：现阶段，随着社会快速发展与进步，用电需求量越来越大，这极大的促进着电力事业的发展，同时对于电力线路配网管理工作提出了更高的要求。为了更好的保障电力系统的安全稳定运行，必须要重视起电路线路配网管理及低电压综合治理工作。基于此，本文首先分析了电力线路配网线路的管理现状及对策；其次探讨了低电压产生原因及对策。

关键词：电力线路配网管理；低电压；治理；分析

引言：新形势下，做好电力线路配网管理和低电压治理工作是满足用户用电需求的重要举措。但是当前我们发现上述两项工作仍存在一系列的问题，严重阻碍电力系统的正常运行，因此积极采取有效措施解决现存问题具有重要的现实意义。

一、电力线路配网线路的管理现状及对策分析

（一）电力线路配网管理现存问题

通过对我国电力线路配网管理工作进行全面的分析我们发现，当前该项工作存在着一系列的问题，具体如下：

（1）负荷增长

在人口数量不断增加的背景下，电力需求量越来越大，相关统计数据资料表明，当前随着电力事业的快速发展，用电量和用电负荷呈现出逐渐上涨的趋势，尤其是人口数量剧增的地区，用电需求量巨大导致出现了电压不足的问题，严重影响着居民的生产生活。

（2）线路配网布点

众所周知，我国部分地区地质条件是非常复杂的，这加极大的增加了电力线路配网布点难度。在实际工作过程当中，要想确保线路配网布点的科学合理性，必须要综合考虑地理、地质以及环境等多方面的因素。但是当前我们发现部分地区在配网布点的过程当中忽视了这一问题，导致无法很好的满足供电需求。

（3）负荷超载

当前电路线路配网负荷超载的现象也较为突出，给正常供配电带来了不小的影响，甚至会导致出现断路现象。

（二）电力线路配网管理完善对策

为了有效解决电力线路配网中所存在的问题，提升线路配网管理水平，应做好以下几个方面的工作：

（1）加强电力基础设施建设与管理

在电路配网规划设计的过程当中，要充分的考虑到多方面因素，最大限度的确保线路分布的科学合理性，保障电力配网线路的安全稳定运行。不仅如此，还要重视起对电力线路配网的动态化监测工作，一旦发现存在问题，要及时的采取有效措施解决，保障其正常运行。除此之外，要积极的借助先进的管理理念和技术展开电力基础设施管理工作，促进管理水平的提升。

（2）积极实施电力线路配网节能管理

电力线路配网运行如果能源耗损非常严重，将会给电力线路配网运行带来严重的影响。在经济社会快速发展的背景下，各种电力设备广泛应用于人类生产、生活当中。再加上电网容量，变电站数量的不断增加，导致电力线路配网运行出现了变压器铁损、铜损现象，尤其是用电高峰期，配网负荷明显加大。基于此，在接下来的时间里，要做好对电力线路配网的节能管理工作。

（3）改善不合理的配网形式

现阶段，我国电力线路配网形式主要以单电源和但电路供电形式为主，新形势下做，这样的供配电模式已经逐渐无法满足用电需求，并且极易导致短路、通电等问题的发生。不仅如此，传统供配电模式下，如果某个部件出现故障问题，会导致整个线路停止运行。所以必须要积极的创新配网形式。例如：最近几年来，在一些电力线路配网中，环网结构得到了广泛应用，取代了传统的供配电模式，更好的保障了供配电正常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、低电压产生原因及对策探讨

（一）低电压产生的原因

通过深入全面的调查分析我们发现，当前电力系统低电压问题越来越突出，严重影响着电力线路的正常运行。究其原因，产生低电压的原因主要包括以下几个方面：

（1）线路因素

社会快速发展以及人口数量剧增的背景下，人们的用电需求量越来越大，但是由于部分电力配网线路布局缺乏合理性，导致线路在运行的过程当中出现了电压不稳等一系列问题，降低了供电质量，无法很好的满足广大用户的用电需求。不仅如此，当前随着各种各样电器设备的出现，对于无功功率提出了更高的要求，无功功率的输送，也导致低电压现象越来越严重。

（2）技术因素

在电力线路配网运行的过程当中，由于受到技术因素的影响，导致配网建设缺乏合理性。例如：线路中的10kV分段过长等等，这会导致线路内部压降过大，导致损伤一系列的电力设施设备。不仅如此，电力传输不畅、线路负荷过大、电压存在较大的欺负，调压措施不到位、调压机制中并不具备较强的联合功能以及配网本身并不具备自动调压的功能等等，这一系列因素存在，均会导致出现低电压问题。

（3）管理因素

在电力线路配网运行的整个过程当中，做好管理工作至关重要。但是，当前由于忽视了管理工作，没有落实实时化监管制度，导致无法及时的发现运行中所存在的问题，再加上在配网管理当中采用的是传统的测量技术，无法及时准确的获得故障问题数据，无法及时的解决故障问题，进而出现低电压影响正常运行。

（二）综合治理对策

在配网建设的过程当中，极易出现低电压问题，这主要是由于在电网规划的过程当中缺乏前瞻性所导致的。基于此，管理人员要想解决低电压问题，就要树立前瞻性目标，为低电压建设及管理工作的开展打下良好的基础，提升配电网规划建设的科学合理性。不仅如此，在规划建设的过程当中，需要认真做好对配电网线路的运作管理工作，管理人员要充分重视起对施工人员的专业技能培训工作，切实提高全体工作人员的专业技能水平。

（三）推行精益化系统运

要充分重视起对电网电压综合治理模式的构建，充分结合电路系统电压测定要求合理测定电压大小。在这一过程当中，要遵循先重后轻的处理方法来制定完善的配电网工作路线，有效解决区域低电压问题。与此同时，在低电压供电区域，应结合实际情况制定完善的整改体系，并做好管理工作，区域管理工作队伍要做好对个环节的综合有效整治，严格遵循相应的工作制度、审核制度，认真做好对低电压综合治理的反馈，提升低电压综合治理工作水平。

（四）借助线路技术提高电网防护能力

在电网改造建设的过程当中，变压器起到了至关重要的作用。众所周知，变压器设备容量以及半径较小，设计密度较大，所以在工作的过程当中，要选择合理位置防止变压器设备，结合线路工作符合状况和相关规划要求，要尽可能的将变压器设备设置在靠近符合中心区域，这样一来，更加有利于变压器负荷点及时的扩散到周边，进而降低供电辐射半径，在缩短电力线路的基础之上，避免了电压过大所引发的安全隐患。除此之外，在对路线设进行设计以及设备工作的过程当中，要充分结合整体用电负荷状况，并结合区域用户实际情况，最大限度的满足各分站之间电力供应需求，以此来有效解决低电压问题，为用户带来更加安全、稳定的电力服务。

结语：综上所述，社会用电需求量不断增加的背景下，电力企业要想确保电力系统的安全稳定运行，必须要重视起配网管理及低电压综合治理工作。针对当前该项管理工作当中所存在的不足，要明确其原因，并采取针对性措施做好解决工作，进而保障电力系统的正常运行，提高电力服务质量，促进电力事业良好发展。

参考文献：

[1]刘永欢.浅谈电力线路配网管理和低电压综合治理对策研究［J］．科技与企业,2016(04):44．

[2]廖华兵.深入推进“低电压”综合治理逐步提高供电电能质量[J].科技视界,2017(31):280-281.

[3]陈路,建国,马春生.中压长线路低电压问题的综合治理方法研究[J].中国电力教育,2018(15):253-254.

论文作者:马召永

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b831ec08cbbecb1af46b050e.html