# 电力调度运行安全风险及防范策略论文_余乐

（国网四川省电力公司广安供电公司）

摘要：随着我国科学技术水平逐渐提高，人们的生活质量得以改善，越来越多的电力设备在人们的日常生活中得到了广泛的应用，这些电力设备的耗电量较大，对电力系统的正常运行造成了巨大负担。其中电力调度系统在运行期间还存在着一定的安全隐患问题，如果这一问题不能及时解决将会影响电力系统的正常运行，严重时甚至会威胁到人们的生命财产安全。

关键词：电力系统；电力调度；运行安全；风险；对策

电力作为人们生活中的重要资源，电力调度的质量将会直接影响到人们的生活质量，故而需要为人们提供周到、高品质的供电服务，则需要提升电力调度运行工作的重视程度。但是由于受到各类因素的影响，电力调度工作中安全问题频频发生，电力调度运行的整体效果难以得到保证。文章将基于电力调度运行的实际情况加以分析，提出相关防范及改善建议。

1电力调度概述

电力调度是通过自动化系统对电网进行实时监控,减少电力系统中存在的安全隐患,保证电网安全稳定运行。如若电力系统中存在安全隐患风险，则需要电力调度可以有效的对其进行风险监测，找出其中问题，提供信息给设备维护部门,维护部门会为其制定有效的解决对策，保证电力系统稳定运行。在电网运行期间，其中的某一电力设备出现了严重故障问题，那么电力调度可以及时隔离故障，限制事故发展，隔离并消除事故根源、解除对人身和设备的安全威协，防止人身伤害、电网破坏和瓦解。总之，电力调度可以有效的保证电力系统安全、稳定运行，并提高电力系统运行的安全性与稳定性。

2电力调度运行中存在的安全风险

2.1电力调度管理存在的安全风险

在实际操作中受电力调度特殊性、复杂性的影响，工作人员在工作紧张和思想劳累的情况下无法有效进行电力调度管理，在无形中使得电力调度出现了安全风险问题。在电力调度运行发展中，调度执行人员缺乏对调度安全的管理和理解，在实际操作中缺乏安全意识，相关制度执行不规范，这些问题的存在容易引发电力调度管理问题。另外，电力调动工作开展缺乏针对性、计划性和规范性，在某种程度上加大了电力调动风险的发生。

2.2外部风险

电力调度调管的设备中，电力架空线路发生故障是比较常见的，如因为架空线路周围存在较多的树木或竹子，超过与架空线的安全距离，设备运维人员没能及时砍伐，在暴雨天的时候容易造成线路瞬时跳闸或永久性跳闸;架空线上的绝缘子击穿，跳线由于温度过热，导致烧断，线路断线也是比较常见的线路故障。电力杆塔由于外力因素，如被车撞也是造成线路故障的原因。电力杆塔上的变压器由于漏油，套管破裂，油位下降，内部有声响，小动物的影响等原因也是会造成线路故障的常见现象。这些常见的电力调度外部风险，都是造成电力系统不稳定的因素，影响用户的正常供电。

2.3人为风险

人为风险就是电力调度人员自身行为导致的一些安全风险有些工作人员的安全和责任意识淡薄，在进行电力调度时容易误操作，或者下达的调度指令不明确，这都属于人为风险。由于调度工作的繁琐和枯燥，工作人员容易产生疲劳，不能准确地判断故障，并且发布指令时往往不结合实际情况，经常凭经验而为，这些都是电力调度中隐藏的人为风险。另外，误送电也是电力调度中普遍存在的一个突出问题，这是由于对工作流程和范围了解不到位，以及没有一个严格的管理制度。所以，如何降低人为风险是电力调度部门应该重点解决的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力调度运行安全风险防范

3.1制定安全运行制度，构建统一的电力调度模式

电力调度过程的管理，需要基于电力调度工作开展现状加以分析，及时、有效的处理各类安全问题，避免安全风险的发生。电力调度管理期间，如果出现安全隐患，则调度人员需要基于隐患进行综合性分析，以针对性的管理对策避免安全事故的发生。电力调度运行中需要制定明确的安全运行制度，基于电网运行的需求予以规划设计，将各项工作内容与职业工作均融入到管理制度等，实现电力调度运行的动态性管理。为了保证电力调度的安全稳定运行，相关管理部门需要基于气候变化情况与电网负荷的变化情况加以分析，对电厂设备进行定期维修，做好电力调度安全风险前期预防的工作。做好电力调度数据的核对工作，对电力调度事故发生的原因加以分析。以电力调度运行状态为根据，结合天气变化情况以及事故发生位置进行综合调查，全面了解电力调度现场设备安全保护的方式，且基于电力调度运行管理的制度对各类问题进行处理。

3.2加强设备的维护

电力系统是一个复杂的系统，电力系统的相关设备也都是非常复杂的，因此我们要加强对电力设备的维护，定期定时进行维修，有利于提高电力设备的工作效率，及时发现电力设备的相关问题并进行解决，避免发生更大的事故。此外，电力设备运维人员加强对设备进行巡视，定期做试验，相关隐患需要做好记录，采取相应的解决措施，如需属地供电局生产管理部门配合，则需要及时将相关情况汇报给上级领导，以强化对设备的维护，确保电力调度设备的完好。

3.3实施调度人员培训，避免安全隐患问题的发生

电力调度运行的安全性，需要落实到每一位调度人员身上。积极开展电力调度人员培训活动，进而有效预防各类安全故障的发生，降低安全隐患发生率。具体而言，可以通过如下方式展开工作：①加强电力调度人员的培训。电力企业可以聘请国内外相关专家、学者等开展工作，不断增强每一位电力调度人员的培训活动重视程度，积极学习各类电力调度的知识。②开展电力调度派遣活动。派遣电力调度人员观摩、学习。除了理论、专业素质上的提升外，实践能力、调度能力的提升同样重要。故而电力企业需要积极学习优秀的电力调度企业工作经验，以小组观摩的形式学习各类调度文化、调度制度、调度模式以及调度流程等等，进而结合电气企业的实际发展现状加以分析构建符合电力企业自身发展需求的调度管理模式。在此基础上，相关工作人员还需要在审查调度指令票期间，熟练掌握各类电力调度技能，基于电力调度的实际需求以及指令等开展工作，避免自行更改指令等问题的发生。在审查调度操作票时,要依据操作票的编号、内容以及单位、时间，来调令电力调度指令票，进而真正达到电力调度的需求。

3.4加强技术和设备的更新

目前，我国社会生产和发展速度都得到了大幅提升。为了保障我国社会有效发展，电力调度的发展必须与之相适应。因此，需要更新和优化相关设备机械，满足当前电力调度的需求，减少电力调度过程中的安全风险。同时，需要提升相关设备的性能，改进、优化相关功能，避免由于设备问题导致电力调度运行中发生安全故障。此外，必须定期检测、维修相关设备，并在检修过程中积极应用先进的方法和手段，以推动相关设备的优化，降低电力调度运营过程中的安全风险。

结语

电力调度是保证电力系统安全、稳定的核心，其工作的安全性与稳定性关系到整个电网系统的有序运行，减少安全风险事件发生，满足现代人们的用电需求，提高电力企业经济效益，促进电力行业快速发展。

参考文献

[1]吴婵.电力调度运行安全风险及其防范策略的研究[J].通讯世界，2017，（21）：190-191.

[2]陈耿.电力调度运行中的安全防范措施思考[J].建筑工程技术与设计，2018，（16）：2379.

[3]冯新迎，韩文娜.电力调度运行中的安全防范措施思考[J].建筑工程技术与设计，2018，17）：2589.

[4]谌中杰.电力调度运行安全风险和防范对策[J].科技尚品，2017，（3）：110.

论文作者:余乐

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b91e25028bfa27ab9cedf6c1.html