# 关于核电站泵类设备采购的质量管理探讨论文_王俊

中核（上海）供应链管理有限公司

摘要：我国的核电工业在近年来有了长足的发展，而在核电工业的发展过程中，大部分精力还是放在了样机研发、产品制造上，核电质保体系并没有随着产品质量的提升而同步发展，尤其是近年来各国发生的核电事故，如前苏联的切尔诺贝利核电站事故、美国三里岛的核电事故等等，这些都在时刻警醒着世人加强核电站的质量管理，而在核电站的安全管理中，对泵类设备采购的质量把关是最重要的质量管理，它不仅能够降低生产成本、提高经济效益，还在一定程度上防止了核电事故的发生，提升国家综合竞争力，本文主要从核电站泵类采购的质量管理问题的探讨入手，给核电生产企业提出安全采购的合理建议，希望能进一步完善核电站关于泵类采购的各项制度。

关键词：核电站；泵类设备；采购；质量管理

１、质量管理的控制

核电站在建设和发展的过程中，其安全性并不是一成不变的，而是在每个时刻都有潜在的危险和污染发生，而且这种危险和污染一旦发生将是高破坏性的，所以核电站在建设的过程中，对质量风险的预估、识别和控制是重中之重，我们应该积极采用一些方法和措施磊对潜在的风险进行控制，那么这就要求我们前期对合同、规范、设计图纸和质量指标等等由一个全局的把握，在单位开始施工之前就要对施工方进行的质量检测进行检查，确保其建设过程中的万无一失，并提出事故发生的预防和应急措施；在整个的施工过程中，要针对各种质量信息做好静态和动态的数据监控，掌握各类部门、人员、物品和图纸、数据、报告等静态信息，时刻注意对施工过程中工序、建设记录、数据变化等动态信息的把握，严格把关质量要求；其次，在整个质量管理体系中，还应该时刻注意对书面文件和记录的控制，只有照本执行每个文件、认真做好每项记录才能保证建设中的质量，同时制作工艺过程中，弯管工艺、热处理工艺和表面处理工艺等需要每个部门的员工分工合作来完成，要做好各部门的整体调度工作，并在后期做好各项工作的检查和调试工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

２、泵类设备采购

在核电站的更系统中，泵类是必不可少的部分，不仅核电站内部有各种各样大大小小的泵，如核极泵、离心泵等等，核电站的正常发电也都需要泵，事故停堆和换料停堆中也需要有各种泵才能保证机器的正常运转，在工作过程中还会长期承受高温、高压、辐射等的影响，因此，泵是核电站中保障正常运行和放置核泄漏的一个重要设备。由于核电中使用的泵类和生活中使用的普通泵类功能的不相同，所以核电泵任何零部件的破损或者缺陷，都会给核电工作带来严重的后果，所以在选用核电泵的时候，也格外注意对泵类的零部件进行质保分级。

核电泵的零部件按照质保分级的方法，从高到低可以分成：质保一级、质保二级、质保三级和无质保等级，等级越高，承担的责任就越重，在选择上越是需要仔细和注意，主要的承压部件如泵体、进出口配对法兰、密封压盖等，其质保等级与核电设备应保持一致，螺母、导叶、叶轮、承压管道等应不低于质保三级，其他的支撑件、安装辅助件可为无质保等级，面对不同零件的选择检查可以实施相应的登记管理，对不同质保等级的负责人进行相应的培训和考察，并要求其取得相应资格，对泵类的检测记录详实的材料并保留记录，以便来日有迹可循。

３、泵类设备采购策略

核电厂泵类设备采购既是核电厂安全风险预防的一项重要工作，也是政府监督检查的一个重点，所以核电站在对泵类设备进行采购的时候，要结合核电厂采购质量的要求和政府监督安全的要求，制定详细的泵类设备采购计划。首先要充分考虑采购设备的分散性、对设备质量的控制要求、检验复杂的质保体系、设备制造过程中的难度等等，制定好泵类设备采购的具体计划并按照计划进度一步步实施；其次，由于核电设施的各项设备制作周期长，部分大件需要按照计划提前完成采购，以便在工期来临时及时使用，而各种泵类设备在使用的时间上也略有差别，所以核电建设者可以合理的划分采购包，分批采购所需的器材；而泵类设备的供应商十分的有限，建设者在选择供应商时，可以通过手机供应商的资质、产品分析和评价以及价格等方式建立供应商资料库，针对不同设备的采购选择合适的供应商，就能事半功倍；最后，在采购和建设过程中要逐步完善招标的流程和采购的行为，严格按照国家关于核电站泵类产品的招标法规制定一套自己独有的招标制度，尽量规避采购过程中将会产生的风险。

结束语

核电站泵类设备采购体系的合理、高效的发展，不仅有利于不断地提高我国核电事业的质量，对于降低成本、提高效率具有一定的推动作用，还在一定程度上提高了我国核电业的综合竞争力。因此，在核电站泵类设备采购的质量管理上，我们还有很长的一段路要走，不断地吸取以往的经验教训，学习国内外优良的管理方法，取其精华、去其糟粕，结合自身发展的实际建立一套属于自己的管理体系，才能在今后的泵类采购质量管理中发挥重要的作用。

参考文献

[1]姜家权.浅谈质量管理在核电建设中的运用及影响.中国新技术新产品，201２

[2]王丹丹，刘亚光，江惠.核电站泵类设备零部件质保分级管理.现代企业文化，2016

[3]吴彩霞，杨海峰，李晓洋，李世欣.核电厂核安全设备的采购策略分析.核安全，201３

论文作者:王俊

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b97201372ee62b0d6c48390f.html