# 民用建筑工程暖通空调设备安装的施工问题与解决方案论文_程林

江苏精亚洁净工程股份有限公司 214426

摘要:目前，暖通空调使用的范围逐渐扩大。然而，在安装空调施工期间却相对复杂，其施工具有不确定性，安装期间时常发生关于质量方面的问题。要想解决这种问题，必须要找到合适的处理方法，结合实际，方可降低问题的发生率。

关键词:民用建筑；暖通空调；设备安装；施工；处理措施

引言:如今，暖通空调为人们日常生活中使用最广泛的一种空调。其凭借自身特有的优点独占鳌头。暖通空调把调节空气、通风、采暖，这3大性能相结合，且可以制造出一种相比于普通空调更加美好的室内环境。伴随时代的进步与社会的发展，普通的家庭空调经过代代的传承终究无法满足于人们与日俱增的物质需求。不管是分体家用的空调，还是窗式空调均仅能处理冷暖问题，对于处理空气却毫无办法。相比于此，暖通空调却有着健康、舒适这一特点渐渐的受到人们的喜爱。暖通空调的施工属于施工建筑中十分重要的一个环节，其施工安装为非常繁复的过程，施工出现的问题能够直接的对整个工程工期有影响。一般提到的暖通空调主要的设计含有:排风系统设计、新风系统设计、暖风系统设计、制冷供暖设计等，所覆盖范围不仅只是供暖这个小的范围，暖通空调工程的安装质量能够直接的对建筑物使用的性能造成影响，必须严格监控施工的整个过程，确保安装的质量问题。

1 暖通空调施工安装过程出现的问题

安装暖通空调为民用建筑施工工程中一部分，安装步骤十分复杂，易于受到人为因素或是环境因素的阻碍。

1.1 设施声响过大

其设施主要的噪声来源于暖通空调末端处设施与设施间摩擦，这个问题处于施工安装当中已经很久了。我国经历长时间的发展，风机盘管的生产手段日趋成熟，很多产品均与国家规定的噪声标准相吻合。然而，实际应用过程经常发生风机盘管制造商提出的参考数据较噪声标准参数高的状况，与现场的测试值差距也较大。施工安装之前，空调设施必须经过细密的测评与检测，实施通电运行，一旦发现了噪声指数超标的现象，就立刻更换产品或是采取解决措施进行处理。

1.2 定位交叉、管线标高严重

安装暖通空调整个期间应铺设大量管道，这些管道的用途不同。科学有效安装暖通空调应含有很多具体内容。像管道、空调末端、电气桥梁、消防管道、送风管道、排风管道等设计。若是尺寸布局、管道规划与功能不合理，可能引起定位交叉、管线标高等严重问题，给后期的施工带来困难。要是根据具有设计偏差图纸来施工，可能发生前期安装工作相对顺利，施工后期较为困难问题。有的管道出于无奈不得不在不规范的标高上安装，这样就给质量以及工程的进度带来不良的影响。

1.3 水循环系统故障

若是空调水循环系统发生故障，会使整个的通风与供暖作用受到不良影响。确保暖通空调的水循环系统正常运行，为其施工安装的重中之重。一般暖通空调的水循环系统故障是管道阻塞，而造成阻塞的因素通常有两方面:一方面为管道自身不够干净；另一方面为由于设计不合理引起管道交叉。

1.4 结露滴水

这种问题时常发生于空调的运行与调试期间，造成这种问题发生的主要因素是多方面的。含有安装管道期间违规操作、重点部位和管道衔接不密切、管道保温功能不佳等。要是对核心施工材料监管不够严格，还会出现结露滴水状况。空调系统的排水管平面坡度与长度在设计上不够合理，还会发生以上状况。

2 解决措施

2.1 严格监控施工材料

严格把控施工材料的质量核心在于对材料的检验，材料的检验方法含有2个方面:①严格根据施工的设计要求来对材料进行选择，含有材料的材质、强度、型号、尺寸、规格等方面；②选择质量符合规范的材料，严禁选取不符合规范，质量不好的材料。

2.2 严格监控施工全过程

安装前对暖通空调的水循环体系实施精细检测，检测水压为检测管道是否滴漏有效的手段，设计管道时应考虑其坡度与长度均相对适宜，减少发生结露滴水状况。

2.3 强化配合

工程施工应与多专业、多学科之间相互配合，空调设施施工安装同样如此。施工人员应经过筛选和培训，提高质量意识、安全意识，与操作能力，增强整个作业团队整体的素质。

3 总结

在安装设施期间应综合施工规范、参照设计指标，充分掌握施工的技术要求，全程实施质量监管。持续加强施工人员综合素质与职业技能。给安装设施质量带来有效保障。

参考文献:

[1]罗高山；高子惠.空调系统结露滴水原因分析及解决办法[J].中国新技术新产品，2010（12）:15-16.

[2]戴磊磊.浅谈中央空调系统安装工程中噪声的控制措施[J].中国科技信息，2011，8（10）:45-48.

[3]刘军.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范[J].山西建筑，2010，12（14）:121-123.

论文作者:程林

论文发表刊物:《基层建设》2017年第15期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b9997d176fe16051c61a47c7.html