# 浅析建筑电气工程的智能化技术应用刘春玉论文_刘春玉

摘要：在信息化和电子学的背景下，经济水平的不断提高和建筑业的迅猛发展使建筑电气工程体系结构的智能化技术日益普及并广泛发展。智能建筑电气工程是建筑工程的重要组成部分，在自动控制、自动感应和对设备优化用电设计方面表现出卓越的性能，使人们能够更好地创造舒适，高效的生活和工作环境，显着提高建筑电气工程的安全性和实用性，并延长电气设备的使用寿命。本文将简要介绍智能化技术在建筑电气工程中的应用并提供相关的预防措施。

关键词：建筑电气工程；智能化；策略

建筑电气工程是建筑施工的核心内容，直接影响建筑设备的正常使用。智能化技术与建筑电气工程技术的正确集成可以快速改善建筑电气工程的使用并尽可能防止操作错误，从而使施工过程更加科学，施工结果更加准确。因此，开展有机融合相关技术非常重要，不仅可以促进完善的技术融合，而且可以在建筑电气工程建设领域顺利实施智能化技术。

1建筑电气工程与智能化技术

1.1建筑电气工程

随着人们生活水平和需求的不断提高，越来越多的高楼大厦依赖于建筑电气工程、中央空调系统、电梯配电系统、排水和照明通风系统及网络电气工程（例如监控系统）等，必须与生产建筑电气工程的土木工程相互建设，建筑电气工程的目的是更好地确保建筑物的安全性、稳定性和适用性，并减少安装过程中的误差和偏差。建筑电气工程设备必须匹配建筑电气柜和控制设备以及电缆的安装，并根据电缆的分布情况，完善接地保护并进行综合测试调试。

1.2智能化技术

智能化技术是一种非常全面的高级计算机应用技术，需要特定的计算机理论基础，包括许多学科间的内容，并且可以根据需要设置不同类型的内容，在每个阶段都发挥着重要作用。

2智能化技术在建筑电气过程中的应用

2.1对建筑电气施工过程进行故障检测

在建筑电气建筑过程中合理使用智能化技术将避免可能出现的缺点和不足。由于建筑物的电力系统分散，因此很难仅使用传统的建筑物电气设备进行检测。如果没有及时发现问题，则施工周期会延迟，很容易影响项目绩效。建筑电气工程集成了智能化技术故障测试，可保护与建筑电气工程相关的系统，实时监视关键部件和关键过程，并在异常或紧急情况下首次自动监视警报，分析问题根本原因并修复缺陷的能力。通过积极分析建筑物电气工程中的缺陷，进行适当的分析并根据问题提供特定的反馈，可以使建筑物的电气装置和设备保持科学合理。

2.2自动化控制

众所周知，建设项目的施工过程不能无故中断，需要24小时不间断的工作，但是如果仅使用人工监控，则不能保证项目的质量。员工略微疏忽会导致各种事故和问题，此外，智能化技术可以适当地集成到建筑物的电源过程中，不仅可以独立监视和检测建筑电气工程，还可以进行设备的自我监视和监视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆控制并减少事故同时，为了在建筑电力工程中合理传播智能化技术，应采用科学的信息技术和计算机技术对电力系统进行实时控制和监控，并及时进行电气设备的运行操作控制，智能系统具有强大的逻辑，可以使用科学的策略对异常情况做出响应，并与其他辅助设施和设备一起，构成一个完整的高级系统，以确保建筑工程电气设备的安全运行。

2.3材料挑选

在建筑电气工程建设中使用智能化技术将有助于与建筑行业有关的先进材料技术的使用和推广。如今，建筑电气工程质量标准在建筑材料方面比以往任何时候都更加严格，其主要趋势是满足智能化技术和系统要求。随着科学技术的发展，各种新材料在实际工程中推广应用，建筑材料的设计与开发也在不断更新和改革，形成了良性互动。

3智能化技术应用注意事项

3.1采集与更新数据

建筑电气工程的安全性受到环境因素的极大影响。例如，自然灾害会严重破坏建筑物和建筑电气工程，而人为操作不当往往会危害安全。智能化系统解决了这个缺点。远程控制能够快速有效地做出反应，同时将伤害风险降到最低。关注建筑电气工程的智能管理，应特别注意实时数据的收集和更新。只有掌握了前端数据，智能系统才能在控制过程中做出准确的决策，决策信息将准确的控制信号发送给管理层。

3.2适用性原则

应结合建筑物的需求来开发智能化技术在建筑电气工程中的应用设计，通过对施工目标的合理分析，将逐步深入完善各种功能。对于复杂且难以管理的建筑物，有必要在设计阶段充分研究其各种功能和缺陷，以确保施工过程符合要求，并将其与现实相结合以追求先进技术。当选择满足质量要求的电器时，一定要辨清劣质产品并坚决杜绝，我们不能做面子工程，经济适用是智能化技术应用的重要性。简单的设计方法在满足建筑要求和安全要求的前提下，不仅可以减少施工难度，而且可以节省投资成本和资源，管理和维护相对方便。

3.3加速智能化技术发展

在中国电气工程架构的智能应用仍处于的发展阶段，理论和实践仍缺乏经验和技能水平，也缺乏相关的技术人员。在目前的建筑工地上，智能化技术还没有全面拓展，其价值也无法最大化，这与建筑投资公司的资本投资和利益密切相关，因此建筑公司需要对智能化技术给予更多的关注和鼓励。学习创新，广泛吸收和引进现代技术，促进了中国建筑电气工程的更好发展，达到了世界先进水平。

4.结语

在当今环境下，越来越多的行业正在拥抱和应用智能化技术，但是中国仍处于智能发展的早期阶段，需要从发达国家进口许多先进技术，但是智能水平正在不断提高。将智能化技术应用于建筑电气工程部署可以使设备的自动检测更加有效，并能够对错误进行自动紧急处理，这对于确保建筑电气工程系统的安全性和质量至关重要。加大推广和应用力度，勇于创新，将智能化技术与建筑行业发展结合起来，不断提高中国建筑电气工程行业的整体水平。

参考文献

[1] 岳锋. 浅谈建筑电气工程的智能化技术的应用研究[J]. 包装世界, 2018(9)..

[2] 姚燕. 建筑电气工程中智能化技术的运用研究[J]. 居业, 2017(1):122-123.

[3] 刘利超. 建筑电气工程的智能化技术应用研究[J]. 电脑迷, 2017(3):9-10.

论文作者:刘春玉

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b9f3796697d36fedaafc3edb.html