# 试析变电检修技术与变电检修流程优化贾瑞论文_贾瑞

摘要：随着社会的发展、进步，老百姓对生活质量也有着较高的追求，家中电器也随之增多，如电视，冰箱，空调等......与此同时电量的需求也逐渐增大，而保证用电量最基本的内容就是变电站的安全，变电站的安全在整体运营过程中，占据着重要地位。要想使变电检修技术不断创新，需要检测设备安全，使电网可以达到最佳的状态，这样一来用电才会达到安全和可靠，当今业内人士已经开始重视这个方面，利用可靠的检修，可以使设备的运营能力得到提高，使电力企业更加稳定，形成良好的格局，升级优化电力系统的发展。

关键词：变电检修技术；变电检修；流程优化

1 变电检修流程优化的重要性

1.1提高工作效率

当前用户对于电能质量提出更高的要求，电网发展的速度也逐渐得到提高，电力设备的数量也快速增加，但是变电检修工作的人数并没有因此得到增加。这样一来，变电检修人员的工作量就会增加，当前电力系统实现自动化，实现了红外检测和带电检测，使工作效率得到提高，当前变电设备的检修工作，主要就是定期进行检修，增加了工作量，那么检修质量就会得到降低或者经常出现延长工作时间的情况，使电力设备运行的可靠性降低，增加了自身的运行成本。优化检修流程，使检修质量得到保证，自身的工作效率得到提高，使成本得到降低。

1.2提高供电的可靠性

在供电工作中，一些偏远的地区供电存在着不稳定的情况，诸如掉闸、设备故障等情况，而在现今变电检修工作中，其多数是在故障问题发生后进行检查维修及管理，这种模式属于事故后管理模式，因此在实际中这种变电检修方式无法保证供电的稳定性及可靠性。为此，需要针对这项问题对变电检修管理的内容进行优化，做到定期及定时检修，这样可以有效的掌握电力设备的状态，并及时发现其中存在的故障问题，从而在实际中起到更好的检修效果，保证供电的平稳、可靠。

2 变电常见问题分析

2.1变压器的常见问题分析

变压器主要是利用电磁感应，从而改变电压，使其变成交流电压，通过硬件装置，达到应用的目的。变压器自身具有丰富的构件，具有强大的应用功能。如果变压器出现问题，对于整个供电网的运营都会起到影响，如果变压器出现异响后，说明变压器已经出现问题，对于三相负载的平衡性和变压器的引线部分都要进行查看。变压器自身的负荷如果突然得到增大，那么其负荷就会出现过量的情况。变压器的个别开关出现故障，主要是因为接触不良而导致的，烧坏触头或者对地放电等。如果变压器出现引线故障，主要是因为没有有效的连接变压器引线和接线柱，出现松动。

2.2隔离开关的常见问题分析

在电路当中，隔离开关主要发挥的就是隔离的作用，利用无灭弧能力，即使没有负荷电流，也会产生分电路和合电路。检修各类电气的时候，针对隔离开关问题，通常情况下就是隔离开关载流回路超过自身的负荷，出现过热的情况。主要是在接头和线桩的位置发生这类问题，因为载流的接触面比较小，无法及时地散出更多的热量，载流回路出现过热的情况。

3 变电检修技术

3.1设备状态监测

在进行变电检修的过程中，涉及到的内容有很多，检修的流程较为复杂，要对变电站中各个设备的状态进行了解，对设备中的气体含量进行检测。每个电力设备的内部构造都是不同的，所以在应用过程中的工作原理也存在着差异。在对不同的设备进行检修的过程中，需要应用不同的传感器对设备的内部信号进行监测，内部信号通过电缆进行传输，仪器设备可以快速接收信号。现代化科学技术的快速发展，变电检修装置的应用效率也有所提升，都向着自动化和智能化的方向发展，信号的监测效果也得到了提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要实现现代化信息技术的有效应用，建立数字检测系统，运用网络信息技术进行信号的采集，可以对信号进行有效处理。

3.2设备的故障诊断

设备在出现故障时，需要运用科学的变电检修技术对变电站中的各项设备进行监测，做好预防工作。变电检修技术种类有很多，对故障进行诊断的过程中，可以采用比较诊断法，运用不同的诊断方式，将获得的诊断结果进行对比，如果对比结果存在较大的差距，这就说明设备出现故障问题，要对其进行针对性的处理。如果没有出现明显的差距，则说明设备是正常的。也可以采用综合诊断法，该种故障诊断方法可以对设备进行系统性的检测，实现对各项是参数的有效对比，对存在的异常情况可以及时发现，来进行故障的判断。

4 变电检修流程的优化

4.1完善变电检修制度

电力企业要积极制定并不断完善变电检修制度，为技术人员开展变电检修工作提供有效依据，科学划分企业内部职工的工作范围，将变电检修工作落实到个人，优化人力资源配置，提升变电检修效率和质量。与此同时，要促使检修流程规范化，检修单位要及时关注变电设备运行的相关信息，并就检修工作给予严格监督，切实保障变电检修工作的顺利开展。

4.2运用网络计划技术

所谓网路计划技术，即是指针对工程项目实施系统、有效计划和控制的技术。网络图是网络计划技术在变电检修工作中应用的重要基础，通过网络图能够直观地展现出工程各个工序之间的关系与进度计划，从而借助不同工序间的时间参数来完成合理的工作计划，技术人员可以根据关键性路线，全面地了解和把握全局工作，深入分析网络，制定出科学合理的日程计划，不断优化变电检修流程。在开展变电检修工作时，充分利用网络反馈的信息，有效控制和监管各项检修工作的进程，若是要缩短工期，提升工作效率，可以将关键线路上的串联工作更改为交叉工作亦或是平行工作。此外，针对变电检修网络图而言，每个结构中的关键工作都有一定的时差，具有弹性的开工时间和工作持续时间，在具体执行阶段，技术人员可以适当地调整非关键工作，从而优化资源配置，降低资源消耗，以此来提升关键工作的工作质量和工作效率。

4.3优化业务流程再造工序

在原有流程的基础上，利用创新型的理念和技术手段优化业务流程再造工序，以此来提升变电检修的技术水平和效率。众所周知，流程都具有一定的规律性，利用相对统一的形式和次序来制定，以实现特定的结构，输入和输出是活动流程的重要组成部分，输入值历经相应的流程会变成输出值，针对流程进行深入分析，准确掌握哪些环节与输入没有相关性，从而将没有相关性的环节剔除，这样会大大提升工作效率，降低成本支出。计算机信息技术是优化业务流程再造的重要基础，利用互联网平台，可以显著提升信息数据传递的效率，针对变电检修而言，相关技术人员要根据具体检修工作的要求，结合如今供电企业的信息传递特征，不断优化变电检修流程，及时发现并剔除不必要的工作环节，优化人力资源和技术资源配置，切实提升变电检修的工作效率和工作质量。

5 结语

变电检修技术在电网运行过程中发挥着重要的作用，不但可以保证变电站顺利运行，还可以保证电力市场与用户使用环境的安全。因此，电力企业应该变电检修技术进行深入研究，同时还需对变电检修流程进行优化，主要是优化变电检修的流程、工序等，使得变电检修工作可以有效提升工作效率、并为用户提供可靠的电能，从而有效推动我国电力事业稳定快速的发展。

参考文献：

[1]王俊卫，原显达.变电检修技术及变电检修流程的优化研究[J].黑龙江科学，2017，8（18）：42-43.

[2]黄兴平.变电检修技术与变电检修流程优化特点探讨[J].科技风，2017（24）：179.

论文作者:贾瑞

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b9ff1e413ee6c6730a8805d2.html