# 自来水厂原水处理工艺探讨与水质管理研究论文_张仁

上海崇明原水管理有限公司 上海 200000

摘要：居民饮用水的清洁状况由自来水水质决定，这影响到人类的生命与健康，公民的基本诉求就是保障自来水的水质。自来水厂要解决的水质问题操作性较强，我国的自来水厂中，虽然目前的水处理工艺已经相对成熟了，处理后也有很多优点，不过也出现了新的问题，所以我们要不断地完善这个处理过程，当水资源让人放心，我们才能满足人们对水的需求。只有研究出更省时、省力、省钱的技术，才能促进自来水厂的发展，使经济的发展速度得以提高。

关键词：自来水厂工艺；水质管理；策略研究

1引言

虽然地球上70%的面积是海洋，但可供人类使用的只有0.3%。人类日常使用的水大多来源于降雨、湖泊、河流、地下水，这些也不可直接饮用，要经过自来水厂的处理后水质达到标准才可供人们饮用。若水质不纯净会给人的身体健康带来疾病，所以自来水的水质要达到什么标准、原水处理包括哪些方法，以及每个相关流程要采取哪些措施，这些问题值得我们密切关注。

2自来水厂常见的原水处理工艺方法阐述

2.1生物预处理法

生物预处理法一般采用物理、生物、化学等手段对自然界存在的水资源进行相关处理。在处理过程中，运用微生物原理对水中的有害物质进行分解，消除磷、锰等有害成分和有机污染物，只有消除这些有害物质才能达到国家饮水安全标准。在原水预处理过程中，还会使用化学氧化、物理吸附与微生物分解等预处理方式，最常见的是生物膜处理法。主要是对能够生存在微生物表面的物质进行处理。生物膜可以显著提高微生物的代谢能力，使其逐渐形成好氧菌、厌氧菌、真菌和藻类。微生物的繁殖能力很强，可以利用生物膜材料分解水中的污染物质，以达到净化水源的目的。对于比较清洁的原水可以通过接触氧化法、生物活性炭和生物滤池等手段开展水资源净化处理。

2.2活性炭处理法

活性炭具有较强的吸附性，能够除去水中异味，吸附水中杂质，因具有价格低廉、净化效果明显的优点而被广泛应用。活性炭在水质的净化过程中可以重复利用，节约了净化成本，可以对污染程度较轻的原水起到很好的处理效果。对于污染比较严重的水资源，可以采用活性炭滤池深度处理技术，这项技术能够彻底去除水中的主要污染物和异味。

2.3膜法水处理技术

我国的淡水资源储量巨大，平均水质相对较好，为膜法水处理技术的推广提供了便利条件。膜法水处理技术主要体现在对介质的选择，它能有效的解决水质中污染物高效分离的问题，提高原水处理效果。膜法水处理技术可以快速改善水质，而且膜的使用年限较长，能够节约净化成本。最常见的是超滤膜，该膜的孔径很小，能够大范围处理水中的有害微生物，提高净化效果，保证饮水安全。纳滤膜可以去除水中的化肥和农药残留等有害物质，应用较为广泛。反渗透膜能够去除水中很难处理的无机盐、重金属等污染物。

3如何加强自来水处理工艺的管理应用措施分析

3.1水处理工艺所用的设备管理的加强

科学的手段是当下形式中的重点，水厂必须要保证净水过程中生产设备的正常进行。首先，需要对生产设备维修制度进行完善，实现日常设备的有效管理，如计划维修、定期巡检以及设备保养等工作管理制度；其次，有效的对设备管理进行定时维护，水厂重要生产设备如出厂清水水泵一级维护、二级维护率必须达到100％，同时厂部依据水厂实际生产情况和设备工作时效有计划地对设备开展维护保养工作和定时检查工作，防止将存在故障的设备“带病”工作，减少设备安全生产隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2改进消毒工艺

绝大多数自来水厂中，氯是用来水消毒的最好选择。当今形式下，利用臭氧等多种多样方式交互使用，是大多数厂家进行常规净水消毒的手段。这样做会有一个很亮眼的优势，即能够大大地降低水中氯元素的比率，最大化地将水中的各种有害的微生物杀死。同时借用各种把控的手段，严格检测水中各种不良的因素，保障检测出来的结果。当锰和铁的含水量过高时，需要防止黑棕色水的产生，使用氯消毒在此时就不是一个好的选择。并且水厂要根据气温的变化及时调整出厂水余氯的控制值，以达到保证末梢管网的最低余氯标准要求。

3.3控制检测仪器设备的灵敏度和数值范围

自来水厂对检测仪器的管理主要体现在检测数值的灵敏度和检测范围上，这两项指标会对实验结果产生较大影响。仪器灵敏度下降会造成水质污染物质的检测结果不够准确，造成检测失败。检测过程中，要求检测人员进行规范操作，避免出现差错，确保检测结果的准确性。测量范围会影响检测结果，如果检测值不在范围内就会造成检测数值失衡。为加强水质检测效果，检测仪器必须在国家或者行业规定的有效使用期内进行定期校准，避免测量误差较大影响测量结果的精确度。

4自来水厂水质管理对策研究

4.1对水质加强监测与监控，提升水质质量管理

为了实时掌握进出厂的水质情况，首先，在原水进水处安装在线检测仪表如浊度仪、余氯仪、PH值测定仪、电导率测定仪等，通过原水进水处的检测仪器可以在线、准确、及时地监测水质的变化状态，并且根据原水水质的变化及时调整生产加药量。

其次，在沉淀池沉后水出水管处安装在线浊度仪；在滤池滤后水处安装浊度仪、二氧化氯检测仪、余氯仪；在水厂清水池处安置一个提升泵并且设置在线余氯检测装置；在水厂二级泵房出水管处安装出厂水总余氯仪和浊度仪。通过在各个净水工艺重要水处理流程处设置在线水质检测和监测仪表可以随时监测水质的变化，并向水厂中控控制处提供快速反馈。水厂净水班组可以根据在线仪表反馈的数据及时了解水质状况、水量、浊度、余氯等，根据水质数据及时调整生产工艺参数保证出厂水质合格率和达标率。

最后，建立在线水质仪表，根据实际情况进行完善，利用计算机大数据技术对仪表传输数据进行分析，对水质进行全面智能化管理。

4.2加强人员培训以及对外水质安全宣传力度

自来水厂技术更新速度相对较快，对厂区内生产操作人员的要求也相对较高，因此员工的专业知识的掌握与培训是工作的重点之一。此外，员工培训内容要包括水质处理操作和自来水处理相关技术，以及加强工作人员之间的经验交流和学习。自来水厂还必须重视对外部的宣传工作，必要时利用新媒体技术加强人们对安全饮用水的教育，并提高安全饮用水知识的宣传和安全意识，特别是在农村经济不发达等地区，要做好相关宣传工作，加强人民用水安全意识。

5结束语

综上所述，对水质处理的技术要注意，对于水原材料的验收和检测掌握正确的检验方法，通过水质仪表对水质量进行实时监控，做好在线水质仪表日常的维护。面提高水质检验的能力，加快新型水处理技术的研发与利用，不断提高供水质量，促进自来水厂的发展，使经济的发展速度得以提高。

参考文献

[1]冯运玲，戴前进，李艺，等.几种典型再生水处理工艺出水水质对比分析[J].给水排水，2018，(09):65－66.

[2]次仁德吉.试述水质监测过程中的质量控制和质量保证[J].中国新技术新产品，2018，(08):82－83.

[3]张强.现代城市给水处理技术研究[J].工程技术研究，2019，(05):71－72.

论文作者:张仁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba5f387b82407facce643dfe.html