# 浅谈节能降耗中热能与动力工程的实际运用论文_李加平

（云南能投威信能源有限公司 657900）

摘要：在我国能源中，电能是最重要的能源，在各个领域中的应用也十分广泛，但是对电能的大量消耗，促使我国电厂面临着越来越严峻的挑战。因此，应高度重视节能降耗中热能与动力工程的实际运用，同时采取可行性的方式来节约电能，以便实现节能环保的目的，进而推动电厂的可持续发展。基于此，文章对影响电能的主要原因进行了分析，然后研究了节能降耗中热能的实际运用，最后探讨了动力工程的实际运用，以期为同行业者提供有利的参考依据。

关键词：节能降耗；热能；动力工程；实际运用

前言：现如今，人们越来越重视节能，并逐渐意识到节能的重要性。热能与动力工程在我国节能降耗中的应用十分广泛，其应用效果也十分显著。我国电厂也在实际运行中合理运用了电力资源，促使电厂运行质量得以提升。

1主要原因分析

1.1运行情况

汽轮机在实际运行中之所以会产生不规律性是因为运行状况的变化。锅炉运行是改变热能的重要方式，在很大程度上不仅能有效释放热能，还能推进电能的生产。但就目前的实际情况可以看出，消极因素会阻碍锅炉运行市场，严重影响节能环保。

1.2存储繁琐

电厂在进行工作时，电能储备会对电厂工作造成影响，从而引发功率不稳的现象，最终制约变工况的实施，与此同时，还十分不利于落实电厂节能环保作业。

1.3工况不稳

在电能生产中，凝气装置为重要装置，凝气装置自身的气压状态会影响变工况施工，导致最终结果不能符合实际情况，同时存在的误差也十分大。

2热能的实际运用阐述

2.1关于废水循环运用的阐述

电厂企业在运营期间提供的热能资源主要有两种：一种为热水，另一种为高压热蒸汽。其中主要的应用区域为水循环应用中的热能理念应用。废水主要是指蒸汽遇冷出现的管道冷凝水，电厂企业循环中出现的循环水，或锅炉多次蒸腾后出现的废水。管道冷凝水，循环水以及废水的循环应用，极大程度上降低了电厂在水资源获取上的支出成本。与此同时，大幅度提升了单位资源产生的经济利益，也充分体现了重要的作用，规范了水资源运用管理，有效避免了大面积水资源的不必要浪费现象。

2.2关于废热回收的阐述

在电厂企业不断发展的过程中，节能降耗热能运用的关键区域是废热回收，关于废热回收应用的实际操作，主要涉及的内容有管道废热回收，烟道热能回收等。关于烟道热能回收方面应用的实际操作，主要涉及的方面有工艺技术方面，成本控制方面，具有显著的应用效果。因为工艺设计成本和造价成本因素影响着管道废热的回收，所以导致管道系统废热回收整体技术的发展速度上不去。

2.3关于热源统筹节流的阐述

热能的实际运用所牵扯的用户人群极多，用户范围也特别广，所以从具体热能的运用情况可知，热源的统筹节能运用的可操作性非常强。其中热源的统筹节流应用的实际操作主要涉及的方式有：系统调节法、智能阀门运用法以及管线运行监控法。在热源的统筹节流应用的实际操作通过上述方式，可对热源运用中的不良损耗进行有效降低，还能实现热源具体应用效果的最大化，进而促进企业的可持续发展，提升企业的实际效益，同时解决热源消耗引起的提升经营成本的不良问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3动力工程的实际运用研究

3.1关于锅炉动力控制的研究

在电厂的发展过程中，锅炉是后期提供热能和动力转换的主要能源，所以，锅炉运行质量直接影响着热能的有效利用和电力生产质量。因此，分析锅炉动力控制在实际开发中的应用也是电力工程实施的关键内容。其中，锅炉动力控制分析主要涉及的内容有很多，如锅炉燃烧系统控制、锅炉给水控制、锅炉内部温度控制系统改造等。通过与智能控制系统的融合，采用综合控制和分散控制的方式，实施智能协调控制，保障在稳定供热的基础上，对锅炉供热能耗进行合理降低，促使系统运行质量得到合理提高。

3.2关于并网工程的研究

在节能降耗技术运用中，主要的动力工程是并网工程，根据现阶段并网技术的发展情况可知，微网-主网并网技术是节能降耗下主要的并网工程。微网运行中电压与电流产出的不稳定性制约着并网技术的运行，而电力企业在实际发展过程中对微网-主网并网技术的应用，主要是利用融合电能储存系统以及微网智能调控系统来进行的。在进行微网电能的应用时，主要是利用微网发电-储存-并网放电-连接主网的模式，进而促使资源利用率最大化，与此同时，对并网工程运行中产生的运行稳定性问题进行有效解决或避免。

3.3关于汽轮机智能控制的研究

在电厂生产作业中，最核心的设备是汽轮机，电能的生产质量直接受到汽轮机运行效率、运行质量的影响，同时电能产出的稳定性也会受到其影响。根据汽轮机运行情况，同时结合节能降耗技术的运用情况，汽轮机智能控制的落实也节能降耗理念下的重要动力工程。在实际落实和分析汽轮机智能控制的过程中，主要涉及的系统有：智能控制调频系统、与锅炉系统联合实施联合控制的综合性系统。需要特别注意的是：应在安全性及稳定性的基础上，进行相关设备组件，同时进行动力系统的运行控制，防止由于调频失误或前期评估缺陷，引起的异常调频而产生的增高运行能耗的现象，进而有效进行汽轮机的智能控制。

3.4关于智能调频的研究

通过变压器变压，实施相关电能的传输输出，即电厂的电能生产，此种电能为直流电。因为电压问题、直流电运用期间的安全稳定性问题，具体运用中通过二次变压方式，融合配电站实施最后的电能传输运用，此种背景下的电能运用为交流电。依据相关电网系统的整体构造情况，不难看出，交流-直流-交流电能转换的方式与过程逐渐形成。实际发展过程中，智能调频技术的落实是技术运用期间主要的动力工程内容，它能有效保障系统运行的安全性，能将节能降耗的实际效果充分发挥出来。智能调频技术应用的实际操作中，主要涉及的技术方式有：在线监控技术方式、智能变电站控制系统技术方式以及人工智能技术方式，将这几种技术方式集于一体，实现电厂运行系统的智能调频的智能化实施。基于此，在交流-直流-交流转换中，电能也就不会产生大量电能损耗现象，不会出现经济损失现象，更不会出现成本增高现象等。

结束语：

总而言之，人们逐渐提升了对节能降耗中热能的关注度，也逐渐增强了对节能降耗中动力工程的重视程度，现如今，人们关注的焦点问题是如何提升热能与动力工程的应用质量，才能有效避免电厂能源浪费现象而造成的经济损失，引起的一系列大气污染问题。为此，文章主要对节能降耗中热能与动力工程的实际运用进行了详细研究，以期能够对热能与动力工程的应用质量进行有效提升，减少热能与动力工程的应用成本。经过研究发现，相关热能与动力工程应用的研究，将会为热能与动力工程今后的发展提供良好的基础条件。

参考文献：

[1]李泽华.浅谈节能降耗中热能与动力工程的实际运用[J].农家参谋,2018(13):181.

[2]孙薇.节能降耗中热能与动力工程的现代实际运用[J].科技经济导刊,2018,26(7):105.

[3]陈金龙.节能降耗中热能与动力工程的实际运用[J].设备管理与维修,2018(6):159-160.

[4]张卫，曹俊杰.谈节能降耗中热能与动力工程的实际运用[J].人力资源管理，2018(10):551.

[5]孟晓辰.浅析节能降耗中热能与动力工程的实际运用[J].建筑工程技术与设计，2018(22):5099.

[6]邓兆娟.节能降耗中热能与动力工程的实际运用初探[J].建筑工程技术与设计，2018(8):4536.

论文作者:李加平

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba75e1c3495e94ebb66a44e8.html