# 论电力运行维护管理工作论文_杨唯

（国网安徽省电力公司广德县供电公司 安徽省宣城市广德县 242200）

摘要：一切生命体内部都离不开能量，如果把企业作为一个生命体，那么企业电力运行维护工作就是保证生命体内能量的正常流动。能量关系到生命体的存亡和活力，企业电力则直接关系到企业的生存和发展。随着企业用电需求发展、电网容量升级和质量、环境、职业健康安全越来越重视，对企业管理部门的管理意识、管理方法和管理水平提出了更高的要求，如何适应新时期下科研生产和生活对电力运行维护的需求，如何实现电力系统运行维护科学管理是每个电力运行维护管理人员必须认真思考和妥善解决的问题。

关键词：电力；运行维护

一、电力系统运行的基本要求

科研生产企业对电力运行维护的基本要求可以概括为：“安全、可靠、优质、经济”。

（一）保证电力的安全可靠

保证供电的安全可靠是电力系统运行的基本要求，为此，电力系统的各个部门应加强质量管理，提高设备的运行和维护质量，由于用户对供电可靠性的要求不一样，应根据用户的重要性不同，区别对待。对中断供电会造成企业科研生产工作造成重大损失的用户必须确保供电可靠性。

（二）保证电能的良好质量

频率、电压、波形是电能质量的三个指标。当三者不符合电气设备的额定值要求时，会影响设备正常运行，危及设备和人身安全，影响用户的产品质量。

（三）保证电力系统运行的稳定性

当电力系统运行稳定性差，或者电力事故处理不当，局部事故的干扰有可能会导致系统的重大事故，而且需要较长时间才能恢复，严重时会造成大面积长时间停电，势必会严重影响企业科研生产和正常生活。

（四）保证电力运行人员和电气设备的安全

保证电力运行人员和电气设备的安全是电力系统运行的基本原则。应严格按照电力设备使用规程要求及时安排对电力设备进行预防性试验。及早发现故障隐患，及时维护，在运行和维护的过程中严格遵循使用规程，制定并严格遵守相关规章制度。

（五）保证电力系统运行的经济性

做好电力运行质量、环境、职业健康安全管理就能最大程度地降低企业电力运行维护成本和非正常消耗支出，就是在保证电力系统运行的经济性。

二、电力系统运行安维护相关措施

（一）为管理人员提供专门的职业技术培训

由于变电设备的运行状态是处于不断变化中的，需要管理人员对变电设备的各项参数进行不断的调整。因此，电力企业对于现场管理人员的要求也比较严格。这就需要电力企业为值班人员提供专门的职业知识与技能培训，使变电系统操作人员可以对变电系统的维护、运行与倒闸进行独立的操作。另外，管理人员也需要对各项操作过程进行详细的记录，在出现设备事故时，方便维护人员对管理人员的操作过程进行跟踪，找出引发设备事故的原因。

（二）落实交接班制度

由于电力设备需要有专门的管理人员进行本天24小时的管理与控制。需要管理团队中的工作人员采用交接班的方式对人力资源进行时间上的分配。在交接班的过程，交班与接班人员都需要在管理区域的现场见面，双方共同对变电系统当前的运行状态进行仔细的检查，在确保变电设备运行正常的条件下才能够完成交接班工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）严格落实各项检查制度

系统系统值班人员要通过监控系统对变电系统的状态变化情况进行定期的巡视，严格依照相关的制度规范对可能出现问题的关键位置进行仔细的检查，对所得到了检查结果进行详细的记录。

（四）落实变电系统分析制度

落实变电系统分析制度的关键在于对所收集到的各项数据进行严格的分析与计算，进而对整个电网系统的运行状态进行科学、有效的评估。分析内容能够包含变电站的管理工作与安全运行情况。重要分析变电站在以往长期存在的问题以及当前的运行状态，将两方面的分析结果进行对比，看当前的变电系统还有哪些方面需要进一步的改善，对已经出现的问题进行彻底的部分，制定相关解决方案。

（五）管理制度科学化

一个具体的专业性的企业管理制度一般是由专业或职能方面的规范性的标准流程或程序、规则性的控制检查奖惩等因素组合而成。电力运行和维护质量、环境、职业健康安全责任重大，工作专业性操作性非常强，技术要求高，更需要严格管理。管理制度的制定必须科学，管理制度的制定应具有科学和可操作，具体来讲，就是管理规章制度必须合法、完整、准确、统一、实用和可操作。只有如此，才能真正发挥管理制度的保质量、保环境、保健康、保安全的保驾护航作用，才能确保电力运行维护安全可靠运行。一般而言电力运行维护管理部门或企业应制定以下规章管理制度：《变配电室管理制度》、《配电站管理制度》、《电梯设备运行管理制度》、《综合管理制度》和《机电运维部清洁卫生制度》等等。

（六）健全设备维护制度

设备维护制度对于维护人员有着十分重要的指导意义，能够为维护人员提供一定的技术支持。维护人员自身也需要严格依照各项制度要求，对重点设备进行维修、清扫与检查，使各项设备的运行状态与实际工作要求相一致，最大程度上提高各项设备的运行效率，延长设备的使用周期，提高设备运行的安全性与稳定性，使设备能够胜任生产需要。对于电力企业来说，则需要结合以往的运营与管理经验，对当前的设备维护制度进行不断的完善与调整，建立并健全设备维护章程与管理制度，通过制度对管理人员的日常工作进行指导与约束。管理人员自身也需要进一步强化安全责任意识，贯彻执行各项操作要求。在具体的维护工作中，管理人员要从预防的角度对接下一段时间的设备参数设备方法进行有针对性的设计，最大程度上降低设备出现故障的概率。

（七）加强设备检测评价机制

设备检测工作的根本目的在于对设备当前的运行状态进行科学、有效的評估，而客中评估工作具有一定的复杂性与系统性特点，需要有相关的检测评价机制为相关的检测工作提供支持。这就需要电力企业依照自身的生产要求以及变电设备的应用特点有针对性的对设备检测评价机制进行不断的改进与完善，提高检测评价工作的科学性与有效性，使得到了检测评价结果能够将设备当前的运行状态充分体现出来，为相关的管理与维护工作奠定良好的基础。

（八）提高检修维护技术

电力系统检修和维护中，检修技术是重要内容，只有确保检修技术的先进性和可靠性，才可以保障电力系统运行的安全稳定，并且在这种先进技术的支持下，也可以对线路运行中的潜在隐患及时发现并消除。对此，电力企业就要对检修人员进行技术培训，将最新的技术及时普及和讲解，并在实际运用中进行检验，从而提高新技术检测装备配置水平，可以在先进的技术和设备的支持和帮助下提高电力系统的检测维护效率，避免遗漏，最终达到综合分析电力设备状况和管理设备状态，减少故障出现，提高供电的稳定性和可靠性。

三、结束语

电力运行维护管理工作应立足于国家电力法规、奉行安全第一、预防为主的方针，着眼于本部门或企业质量、环境、职业健康安全标准体系建设，即管理标准体系化、管理制度科学化、设备操作规范化和应急预案可行化，抓好标准、制度、规程和预案的严格执行和落实，以高度责任心和质量安全意识来指导电力运行维护管理工作。

参考文献：

[1]李云启.电力系统变电运行维护管理探讨[J].科技创业家，2012，20：142.

[2]胡新刚，巩方伟，耿斌，吕红，于磊，李强.电力系统变电运行安全管理与设备维护[J].农村电气化，2016（04），06（13）：18-19.

论文作者:杨唯

论文发表刊物:《电力设备》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba834b4914c149f14935f40b.html