# 现代电力调度运行中的调度安全风险及控制分析论文_姜艳峰1,李国宏2,龙太山2

(1.国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司 河北邯郸 056300;2.国网河北省电力有限公司武安市供电分公司 河北邯郸 056300)

摘要：现如今，人们的生活水平不断地提高，对电力的徐求也不断增大，这也促进了电力产业也发展迅速，电力的调配、输送工作也就更加重要。电力调动工作在电力系统的运行中有着十分重要的意义，是电力系统能够平稳运行的重要保障，能够保证供电质量的安全和稳定。现在我国的电力行业都在致力于加强电力建筑的建设，但是在电力调动方面存在很多的问题。

关键词：电力调度运行；调度安全风险；控制分析

引言

在电力系统中，电力调度工作是其中风险较大的一种电力工作，其关系到电力系统的正常运行。因此，需要明确当前存在的问题，然后通过合理的措施，提高调度工作有效性。

1当前电力调度操作的基本状况

1.1电力调度存在的安全隐患

从当前我国电力企业的电力调度操作可以发现，在实际运行过程中，还存在不少影响调度安全的因素。具体而言，主要有以下3个方面：一是工作人员安全意识不强。由于电力系统运行中，存在很多不确定因素，安全事故的发生也是偶然的，一旦发生安全事故，调度人员就必须及时妥善地处理突发情况，保障电力供应。但是，从我们了解的情况看，很多调度人员安全意识比较淡薄，操作技能也乏善可陈，故而经常会导致人为安全隐患的出现。二是管理制度不健全。从目前运行情况看，大多数电力企业电力调度管理制度不健全，导致管理工作难度大，甚至直接影响了电力调度工作的正常开展。三是自带安全风险。电力调度工作本身就有一定的安全隐患。因为电力调度工作的内容就是对供电系统各环节进行调控，从而使各个子系统运行安全，避免发生安全事故，但是，如果调度指令发布出现偏差，就可能直接导致发生安全事故。

1.2电力调度在电力系统中的作用

随着人们生活水平的普遍提高，家用电器的广泛使用，人们日常生活用电量持续增大，对电力的需求不断增多。为了能够保障人们的用电需求，就需要供电系统安全稳定运行。电力调度在电力系统运行过程中处于十分关键的地位。由于电力调度涉及内容多，相对复杂，需要工作人员具有很强的安全防范意识和过硬的操作技能，这样才能有效防控风险，保障供电系统正常运行。

2电力调度运行中的安全风险

2.1现代电力调度管理制度的问题

在电力调度中如果提前建立一套安全预警管理体系，则可以很好地规避安全风险。尽管我国的电力调度运行中的安全管理的相关管理制度的建设已颇有成效，但现存的这一套管理制度还有其自身的问题，比如安全生产责任制度、特种作业管理制度、安全生产教育制度等，这些都没有考虑周到，使得在电力调度运行中的调度安全风险发生的概率大大增加。在现有的管理制度中缺乏一套行之有效的管理体系，使得调度工作人员的职责不明，出现工作重复、疏漏。如果缺乏一套成熟的安全管理制度，就会使得电力运行过程中的安全风险不能得到提前预警，对电力调度的日常安全管理缺乏安全预警意识，这就很容易造成工作上的混乱，对于电力调度运行的效率也大打折扣，所以，电力调度的运行调度安全也会存在较大的隐患。

2.2体制风险

电力企业由于管理工作不到位，为电力调度运行埋下了一系列安全风险隐患。当前调度人员对于安全风险管理了解不足，安全意识薄弱，难以严格遵循规章制度开展工作，加剧安全事故。如果检修工作未能结合实际情况制定有效的计划，可能导致重复工作，加剧人员工作量，调度工作变得无章可循。此外，电力调度工作之间联系较为密切，任何一个环节出现问题，都可能影响到后续工作的有序开展，影响到工作进度，是当前电力调度运行中不容忽视的安全风险之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3现代电力调度工作人员的素质

在现代电力调度中，如果电力调度工作人员的职业素质不高，则会给电力调度造成较大的安全风险。当然，前提是电力调度工作人员应该每时每刻都要保持清醒的头脑，然后以正确的态度来面对电力调度工作。但存在着一些调度工作人员对调度运行安全问题不够重视、工作态度消极、没有做好本职工作，这就很容易出现调度问题。对于电力调度运行工作，其也考验工人的职业技能水平，电力工作的特殊性就需要特殊的工作技能，如果电力调度的工作人员缺乏与其相应的专业技能，对一些设备和设施不熟悉，则易出现安全问题，易发生安全事故。

3电力调度运行中风险的防范措施

3.1加强设备的日常维护

电力系统中，设备的日常巡视维护工作是十分重要的，所以电力调度工作想要更加有效率也要加强对设备的日常运行维护，以及时发现设备运行中存在的问题，发现安全隐患，保证设备运行的平稳状态。同时，设备运行维护的相关部门工作人员也要向调度部门及时反映设备的运行状态、故障情况等，当发现问题时及时进行维护，对设备进行定期检查。

3.2加大技术投入

现代互联网技术的发展为电力调度工作提供了技术支持，在电力调度系统中加大技术投入能够增加电力调度工作的效率和准确性。在电网的运行过程中，对出现的各种信号进行分类显示，建立信息分级和分级预警的机制，使调度人员能够及时的发现问题并作出应对措施，这样做有效的提高了调度人员的工作效率。

3.3加强制度建设，完善管理体系

电力调度运行是要在加强制度建设的前提下才可以平稳运行，电力调度管理制度的建设也是电力调度安全运行的保障，电力调度需要建立健全完备的管理制度，确保电力行业的平稳、高效发展。在加强制度建设的同时，要有把安全管理制度建设好的决心，电力调度的正常运行事关很多行业，现代电力调度运行中管理制度的建设并不是简单的条条框框的叠加，而在于电力运行问题的一系列保障措施的实施，所以要制订详细、完备的制度体系。我们还要做好电力调度运行中管理制度的落实情况的监督制度，即使制度建设再好，在实施上大打折扣也相当于无用功，因此，在加强管理制度的前提下，还要确保管理制度落实到实处。管理制度实施的程度往往决定着安全风险的易发生程度，因此，有一套完善的管理体系是很重要的，也是电力调度平稳运行的需要。

3.3提高工作人员的安全意识和专业素养

工作人员是断网调度的执行人员，能够根据电网的运行情况进行运行模式的改变，发出调度命令和执行指令，是对电网调度有重要影响的角色，所以对调度人员进行管理和提升是减少电力调度风险的重要措施。管理者要加强对电力调度人员的培训，提高工作人员对事故的解决能力和对指令的执行能力，增强专业素养。与此同时还要对工作人员进行职业素质的培训，加强他们对工作的重视程度和安全意识，;在进行培训时还要进行一定的无脚本演练，训练工作人员在事故发生时的应对能力，凝练和升华经验，使工作人员在工作中能够及时的发现问题或者对运行的状况进行预判，拟定合理的应对措施。

结语

综上所述，在电网运行中，电力调度工作的核心在于保证电网系统的各个环节都可以在调动中心的引导、配合下持续、安全、稳定的运行，从而保证电力资源的良好生产、输送。近年来，伴随着电网供电负荷的变化，对电力调度的要求也越来越高，与之相对应的则是电力调度运行中存在的安全隐患也逐渐增高，在这种情况下，为了更好的开展电力调度工作，就需要针对其现有的安全隐患进行防范、处理，从而保证电力生产的持续进行。

参考文献:

[1]汪东亮.电力调度运行操作中的调度安全风险及防护[J].山东工业技术，2017（8）：199.

[2]罗文.电力调度运行操作中的调度安全风险及防护[J].电工技术：理论与实践，2018（12）：158-159.

[3]贾雪冰.浅析电力调度安全风险的防范措施[J].电子测试，2018（15）：128-129.

论文作者:姜艳峰1,李国宏2,龙太山2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/baa415d9ef8e45998561ab8e.html