# 环境监测现场采样的影响因素及细节问题论文_马松山

马松山

天津市津南区环境监测中心 天津市 300350

摘要：随着经济的发展，人们的越发重视社会发展所带来的环境污染问题。解决环境污染问题和保护环境的重要性也越来越凸显出来。环境监测是环境保护工作的重要组成部分，环境监测工作是一项复杂而系统性的工作，是由许多监测活动环节相互联系而构成的有机整体。在环境监测活动环节中现场采样是环境监测的前提和基础。现场采样方法的科学性、操作的规范性与否，样本质量的好坏直接影响着检测结果的准确性、有效性。影响现场采样工作质量的因素较多，因此，通过分析环境监测现场采样环节的影响因素和细节问题，进而提高环境监测的质量和效率，为政府部门作出科学正确的决策提供事实依据。

关键词：环境监测；现场采样；影响因素；细节问题

引言

环境监测和实时监测的前提和基础的现场采样，其在实际操作过程中往往会受到多方面因素的影响，最终导致所采取的样本质量、准确度以及代表性有所缺失，最终使具体的样本采取工作变得更加复杂，无法很好的完成。因此，十分有必要对能够影响现场采样的因素以及细节问题进行研究，从而对采取样本的方法以及操作进行规范性的规定，并在此基础上保证最终监测结果的准确性、有效性等，从而实现提高整个环境监测工作质量以及效率的目的。

1环境监测现场采样的影响因素分析

1.1自然环境因素

在环境监测现场采样工作中，由于是现场采样就会受到当时、当地的自然环境条件影响。自然环境条件因其不能被预测，同时人为难以控制，使其不确定性很强、随机又多变，那么对环境监测现场采样的质量和效率就会产生不可估量的影响。例如，在大气环境监测方面，采样现场的温度、湿度及其他气象因素都会影响到大气中的污染物成分和含量变化，从而影响到样本采集的准确度和全面性。在采集水质样本时，采集的河岸位置不同，其采集样本情况也相差很远，如距离河岸边较近的采集点受自然环境条件的影响相对更大。同时，水体环境和水生动植物的不同与变化也会对水质样本的采集产生较大的影响。在噪音监测时，自然环境中，刮风下雨、树木摆动等都会对采集音质样本产生较大的干扰和影响。

1.2样本采集的点位和频率因素

在现场采样工作中，样本采集的点位和频率都要遵循一定的原则和规范。由于是现场采集样本，那么采集的点位不同，样本的质量和内容必然会有差异，对样本进行检测后，其检测结果也会有所不同，从而反映出不同的环境状况。同时，样本采集的频率也要遵循适度的原则，现场采样反映的是当时现场的情况，不同的时间采样，其样本的质量和内容也是不一样的，样本采集的频率恰恰反映出不同的采样时间。因此，要对现场采样的点位和频率做出科学合理的规划设置，确保采集的样本具有广泛性和代表性，从而能够准确无误地反映出采集现场的环境情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3采集容器因素

水体环境监测、大气环境监测、土壤环境监测等等，各类环境监测项目所使用的容器差别很大，样本采集会因为容器本身的材质产生不同影响，就好比在大气环境监测中，如果所使用的样本容器材质中，含有挥发性物质，那么就会对采集的空气样本的成本，产生可大可小的影响。还有就是容器的密封性以及保鲜程度，也会使样本产生差异，例如在土壤环境监测中，如果样本容器的密封性较低、则难以保鲜，也会对土壤中的水分含量、土壤的新鲜程度等等，都造成影响，所以容器的合理选择也是关键的环节。

2环境监测现场采样环节的细节问题

2.1水质采样

水质采样是环境监测现场采样的重要工作之一。水质采样的水体类型主要包括开阔河流、封闭管道、水库、湖泊、地下水、降水和污水等，为此，在水质现场采样时，需根据不同采样水体类型的特点、采样的目的和注意事项来进行采样。采样时应选取具有代表性的采样点进行采样，并保证采样点位的准确性和一致性，必要时使用ＧＰＳ定位；采样时应避免剧烈搅动水体和搅起沉积物，当水体中有漂浮物杂质时应防止漂浮杂质进入采样器，并优先采集细菌学指标测定样品；采样时水温、ｐＨ值、溶解氧和电导率等参数，应尽量在现场测定以得到准确的结果，若不能现场测定的项目，需根据测定项目的特点科学合理的选取采样瓶，并按相关标准规定添加或不添加保护剂放在箱内温度不超过５℃的冷藏箱带回实验室在规定的时间内尽快分析出结果；采样的同时需认真填写采样记录表，确保字迹端正清晰，并认真核对采样方案、记录和水样，如有错误或遗漏，应立即补采或从新采样，采样结束后应做好储存运输和样品交接流转工作。

2.2对大气采样细节问题进行分析

⑴吸收液和样本的保存对样本影响最大的是吸收液的活性，所以在选择当中，就要选择活性低的吸收液，与此同时，还要有足够的光照和温度湿度作为基础，在样品的保存当中，也要选择温度较低的环境，如此一来才能降低样本动态变化，使环境因素影响降到最低。⑵对容器进行检查空气样本的保存一般来说，想要更好的保存空气样本，就要用到真空密闭容器和注射器等，因为这些容器的密闭性好，可以有效防止样本与外界空气等物质进行接触，在容器使用之前，还要对容器进行清洁，然后再进行使用，将能够更好的保存采集样本。

2.3固体废物及土壤采样细节问题

土壤有着不均匀性的特点，使得在土壤样品分析的过程中很容易出现误差，这就对土壤样品的现场采样提出了更高的要求。在采样之前，应当对采样现场的土壤情况进行勘察，根据地形、土壤肥力、土壤类型等将土壤分为多个单元，保证每一个单元土壤的均匀性，之后进行土壤采样。此外，对于固体废物和土壤采样来说，要注意对采样器具的选择，避免采样器具与土壤发生反应。在采集固体废物样品的过程中，要保证采样点的正确性，保证采集的固体废物有代表性，采集样品后要自然风干，之后进行样品送检，保证测定分析的准确性。

2.4噪声采样的细节问题分析

在进行噪声监测现场采样时，要注意刮风下雨、树木摆动等自然和天气因素对采集音质样本产生的干扰和影响。同时，不同的地段、区域对噪声的控制标准不同，如居民区、工业区等有着不同的噪声控制范围，在噪声采样时要尽量避开各干扰因素，使采集的样本在分析检测中具有有效性和代表性。

结语

总之，随着社会各界对环境保护工作关注度的不断加强，保障环境监测出色完成，才能日益满足人们的期待与要求。其中，现场采样作为环境监测中的关键步骤，其受到的影响因素众多，除了加强对现场采样细节问题的处理，还应当就相关的注意事项做好细致周到的落实。唯有如此，才能不断提升环境监测现场采样的质量水平，为未来相关的环保规划奠定根基。

参考文献：

[1]王锁成.浅析环境监测现场采样细节问题[J].自然科学，（文摘版）：00160.

[2]邵世祥.环境监测现场采样细节问题分析[J].环境与发展，2017，29（5）：175-175.

[3]胡瑞丰.环境监测现场采样问题及注意事项分析[J].资源节约与环保，2016，（5）：97-97.

[4]张洪君.环境监测现场采样问题及注意事项解析[J].环境与发展，2017，29（6）：222-222.

[5]程云，张蕊.关于环境监测现场采样细节问题的探讨[J].科技与企业，2013（22）：169.

[6]徐琼.关于环境监测现场采样细节问题的若干探讨[J].资源节约与环保，2016（05）：96+99.

[7]高昊，张翔.环境监测现场采样的细节问题分析[J].化工管理，2018（5）：111-111.

[8]邵世祥.环境监测现场采样细节问题分析[J].环境与发展，2017，29（5）：175-175.

论文作者:马松山

论文发表刊物:《防护工程》2019年16期

论文发表时间:2019/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bab214bdf549590dd24b9a6f.html