# 浅谈核电质量管理体系的建立与实施论文_张宇涵

上海睦诚工程监理有限公司 上海 200000

摘要：随着我国核工业的发展，人们对电力的需求不断增加，推动了核电站产业的发展和升级。作为核电站设计的基本标准，核电站设计质量保证是非常重要的。本文从核电站设计质量保证的发展历史、质量保证设计的要求和责任、核电站设计质量保证的水平、设计过程控制四个方面介绍了核电站设计质量保证。强化行业标准，明确设计流程。确保核电站的安全运行。

关键词：核电厂；设计；质量保证；质保分级；设计过程控制；技术条件设计

1前言

质量保证是指产品、服务和规定的质量要求与满足信心所需的一套充分的计划和系统的活动相一致。因此，核电站的质量保证包括所有计划和组织的活动，以确保核电站按照要求运行。核电站的运行通常由三个部分组成：管理、执行和评价。三部分紧密结合，构成了核电站的基本框架，在这个框架下，全面管理和承担一个核电站单元的全部工作，按照要求开展核电站质量保证管理体系的建立、实施，维持核电站的正常工作，承担系统维护的责任。我们可以发现，质量保证和“质量管理”是一回事。为确保核电站良好运行的行为准则，它必须涵盖各个方面的责任，以确保不同职能的协调及各部分操作清晰。

2发展历程

20世纪70年代，美国首次提出“核电站质量保证计划要求”，经过多次修订，于1994年完成。在国际上，国际原子能机构于1978年首次颁布了《核电站安全与质量保证实施条例》，随后又颁布了各国使用的十项指导方针。1996年，经过多年的实际试验和改造，采用了持续的质量改进方法来提高核电站的安全性。这种方法被认为是一个可以计划、执行和改进的连续过程。在此基础上，根据我国核工业的发展和国情，中国召集了各国的方案，制定了《核电厂质量保证安全规程》，并不断完善。国家核安全管理局（NNSA）应依法规范行业规范，制定和实施核电站选址、设计、制造、建设、调试、运行、退役等质量保证方案。核电站设计中的质量保证将在下面详细描述。

3质量保证设计过程中的责任和要求

明确了核电站质量保证责任范围，建设单位需承担责任。一个机构，承担完成的建设或工作程序的一部分，但完全负责任的实体必须负责核电站的整体设计质量，也就是说，程序的有效责任必须完全负责核电站的实体，并不能改变负责人的职责和法律责任。承包单位的责任是履行承包单位的质量保证责任。质量保证计划的第一个要求是所有质量保证计划的完成必须在设计活动开始之前生效。或多个设计人员需要准备各自部分的质量保证程序。值得注意的是，整个程序和子程序必须很好地协调，接口的设计应明确各单位的义务和工作。下一个更详细的要求是，对于子大纲，我们应该明确每个人员单位的实验；工作；设计权限和职责划分各部门，便于管理。权力和责任划分的几个可能的标准是：基于操作员是否接受过培训以及他们受到的培训有多好；相关工作经验及表现；由政府部门专业机构颁发的证书等。

4质量保证的分级设计

基于核电站的特殊性和复杂性，质量设计需要有不同的深度，考虑不同的运行活动起点和相应的质量保证。所以我们需要分层设计。需要考虑的因素：

（1）质量保证领域的安全要求程度，如相同的高温水、气体物体，但沸水反应堆、压水堆、压力管的安全要求完全不同。

（2）工作单元的工作特点和设计界面性质。最常见的是责任单位；建设单位和制造单位。

（3）不同功能区、体系建设。如试验区与发电区的差异，高层建筑与地下建筑质量保证的差异。

（4）最后一点，对于整个施工，不同时间段的工作有不同的要求，所以我们也要匹配相应的质量保证要求。质量保证的层次设计有助于处理不同的地点、时间和情况最大限度地保证核电站的质量、设计、施工、运行和管理，确保核电站的稳定和安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5设计过程的控制

良好、准确的设计是后续活动有序、正确开展的前提。为了确保这一点，必须及时提出足够的详细设计输入，以确保设计活动能够正确地进行，使设计决策、实验验证措施和评价变更提供一个统一的标准。

5.1设计输入的责任要求

核电站总体质量保证的单位或法定代表人直接负责设计投入，并根据责任范围对设计投入的类型和变更负责。确定设计输入是否符合法规要求、工程规范和通用文档的进一步标准等。确保特定输入的正确操作，如技术数据、性能要求和多个文件。需要对特定输入进行仔细检查和批准，以确保所使用数据的准确性，并减少接口之间的不准确性。在确定设计输入之后，所有的设计都必须进行管理和记录，以确保正确的设计输入（例如，图纸、数据统一、单元选择、程序和说明），以确保指定的东西被正确使用。协助质量标准的审核，防止质量标准的误解和偏差。

5.2设计分析

设计分析是指按照批准的程序，有计划、有组织地进行设计分析。这种分析将有助于审核员从目的到方法，从假设到输入，参考和验证结果是否合适。设计分析的识别和检索依据是按照科目、考官、日期等进行分类的。如果你使用计算器进行设计分析，你需要确保文件是经过编辑的，输入和输出数据的格式是相同的。确保数据协调。应注意记录的设计分析和保存，便于检查和清楚记录。

5.3技术条件设计

根据核电站的基本工作条件，需要提前设计技术条件。示例包括安装说明、下载使用规范、维护过程和故障排除过程。设计过程中应注意正确的格式、发布时间、发布地点。保存原始和基本文件以及接口之间的技术不一致。评估和审计工作环境、状态和设计状态。对设计过程的控制，确保每一项技术工作的正确运行，就是对设计细节的控制，这一点关系到整个设计的质量保证。我们必须遵循责任要求，遵守规章制度，明确设计所有细节。确保核电站的质量，确保核电站的建设和运行。

5.4设计验证

设计验证是评审验证或设计的过程。检验设计是否满足前三种的要求是一个必要的过程。常见的检查方法如下：随机检查图纸，详细的安全责任，校对文档和评价整个系统的专家专业系统条件下，设计人员能够检查所有设计数据，检查设计的标准化程度，等待物品的技术状态和建筑结构。需要注意的是，直接领导的粗略检查并不算作设计验证。在验证过程中，必须考虑特定环境对设计的影响。最后，指出验证结果、人员、单位和时间。

6结束语

核能作为一种新型能源，具有巨大的潜力。它干净、高效，几乎取之不尽，用之不竭。但面对巨大的利益，不可忽视的核能也带来了巨大的风险。前苏联的切尔诺贝利核电站和日本的福岛核电站都是例子。一旦核电站处于危险之中，其破坏程度是不可接受和不可逆转的。因此，核电站的质量保证是非常重要的。在设计核电厂的质量保证时，要遵守规章制度，明确责任分工，保证责任追究。同时，对于不同的地区、不同的情况和核电站的情况，我们需要对其进行设计，以确定核电站的质量保证能够准确地应用于所有的情况。为了便于检查和审查，我们需要规范设计输入和设计分析，还需要根据核电站的性能特点维护和完善所需的技术条件。可以说，良好的质量保证设计可以提高核电站的安全性和效率。我们必须认真对待这个问题，并把它应用到实践中去。

参考文献：

[1]张洁.广东核电运营质量管理的实践与发展[D].华中科技大学，2005.

[2]徐迪生.核电施工质量管理风险控制研究[D].天津大学，2014.

[3]倪军.H核电TG项目质量管理研究[D].西南交通大学，2008.

[4]张海滨.CNEC核电管道预制质量体系的构建[D].华东理工大学，2015.

[5]朱欲志.HY核电项目施工阶段质量管理信息系统研究[D].兰州交通大学，2016.

[6]易菲.L公司运行质量管理体系持续改进研究[D].大连理工大学，2016.

论文作者:张宇涵

论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bafdf3ee292747318af972fc.html