# 水闸的安全运行与管理探讨论文_陈丽

陈丽

无锡市太湖闸工程管理处 江苏无锡 214000

摘要：本文的研究内容是明确水闸安全运行的意义以及水闸安全运行管理中存在的问题，通过提出相应的措施，进而提高我国水闸安全运行管理水平。通过本文的研究得知，目前我国水闸运行管理中仍存在的问题主要有水闸管理制度不完善、水闸管理人员综合素质不高、水闸安全监控水平不高，希望本文的研究能对水利工作者有所启发。

关键词：水闸；安全管理；运行措施

前言：水闸具有抗洪防潮、排涝、调节水位、农业灌溉、降污染等功能，对综合治理航道生态系统，稳定农业生产水平具有重要意义。因此，如何对水闸日常运行进行安全管理，充分发挥水闸的经济效益成为了目前我国水利工程的重要课题。基于此，本文的研究对提高我国水闸安全运行管理水平具有重要意义。

一、水闸安全运行的意义

加强水闸安全管理工作既能够让政府部门出台的《水闸安全鉴定管理办法》得到有效落实，让其成为实际的水闸管理观念，使水闸安全鉴定工作能够顺利展开，使水闸保养经费以及日常运营经费得到合理运用，进而实现水闸的安全管理规划。同时加强水闸安全运行管理还能够排除水闸病险，进一步强化水闸安全管理，让管理者根据水闸实时运行状况，对病险水闸进行及时修理维护，提高水闸的安全稳定性。强化水闸安全运行水平还能够显著提高引水渠道节水效率，提高水利用率，有效控制渠道的水渗透率，显著提高水闸输水安全性，提高水闸工程的水运输能力，减少水闸渠道淤积，有效减缓农业对水闸供水需求的矛盾，解决农业发展的水需求问题。

二、水闸安全运行管理中存在的问题

（一）水闸管理制度不完善

在目前我国的水闸安全管理制度中，缺乏对具体安全问题的针对性和宏观管理的全面性，如缺乏具体的防洪标准以及水闸日常运行工作重点规划。这些问题导致了我国在水闸安全运行上的安全管理工作不到位，从而产生水闸安全隐患。我国现阶段比较常见的水闸安全管理制度不完善主要体现在以下几个方面：责任落实不健全、制度规划不足、工作流程不科学、安全技术措施不具体、没有建立安全奖惩制度等[1]。水闸在日常运行管理中，往往没有将制定的安全管理制度进行工作的依据，使得安全管理制度没有发挥出实际作用，造成水闸运行安全管理混乱不堪，各种安全隐患层出不穷。

（二）水闸管理人员综合素质不高

水闸管理人员的综合素质也是水闸安全运行管理中存在的问题之一。水闸管理人员的专业知识限制、未能完全掌握水闸安全管理制度的内容，对自身工作职务的认识不到位，这些状况都在一定程度上影响了我国水闸安全运行管理目标的实现。随着我国社会经济发展水平进入新常态，我国水闸安全运行管理水平也应提升到一个全新的档次，同时我国现阶段水闸运行要求较多，既要满足水闸抗洪能力，同时还要保证对农业用水的供应，水闸安全管理人员不能更好地适应这一变化，无法根据水闸常见故障进行维护处理[2]。并且水闸上级管理人员没有将具体适合某工作的人分配到适合的岗位，使得水闸工作人员无法凭借自身掌握的专业知识进行水闸安全运行管理工作，严重阻碍了水闸安全运行管理目标的实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）水闸安全监控水平不高

我国现阶段大多数水闸都加装了自动化安全监控系统，但是由于自动化监控系统的作业量较大，而水闸管理人员有限，无法完成相应指标的监控工作，导致了我国水闸安全监控水平不高。同时，水闸安全管理自动化监测工作体系比较复杂，一般的水闸管理人员很难完成工作业务难度较高的自动化监控管理工作，抓不住水闸安全运行监控工作的重点和难点问题，进而导致我国水闸安全监控水平不高。

（四）强化水闸安全运行管理的措施

三、完善水闸安全管理制度

完善水闸安全管理制度，进而使水闸安全运行管理工作有法可依，有章可循是强化我国水闸安全运行管理的重要措施之一。具体需要制定水闸汛前通知细则，讯后管理细则、闸门开启与关闭工作流程，运用水闸工程控制方案，使水闸安全运行管理工作有效展开[3]。同时还需要对水闸组织以及岗位轮班进行责任制管理，将工作岗位责任落实到具体管理人身上，保证每位水闸管理人员能够明确自身工作职责，进而加强水闸安全运行管理水平，实现有案可查的水闸安全管理制度。最后，针对水闸工程的维修及养护等项目应建立起完善的管理条例，明确制定水闸维护管理项目，在完成维护后，需要由专家组检查后才能继续运行。

（一）提升水闸管理人员综合素质

水闸安全运行管理目标的实现需要水闸运行管理人员具有极高的专业能力和职业素养，因此水闸管理人员在工作中保有极高的问题专业处理水平和高度的工作责任感。为了提升水闸管理人员综合素质，首先应对水闸管理人员进行定期的业务考核，以确保每一位水闸管理人员都有专业的理论知识，丰富的工作经验，并且熟练掌握水闸安全运行管理流程[4]。上级管理领导应做到对人事的合理安排，将具体人才安排到适合的岗位，避免出现人力资源的浪费，从而加强水闸安全运行管理水平。

（二）强化水闸自动化监控体系

为完善水闸自动化监控水平，应派遣专人对自动化监控系统进行保护，其中工作内容包括：建立日常管理档案、保障水闸监控系统正常运行、系统硬件维护工作、系统数据定期备份等。在水闸安全运行管理中，要切实做好水闸安全监控工作，记录好相关水闸运行材料，抓住水闸自动化监控工作的重难点，确保水闸能够安全稳定运行。

结论：本文的研究是满足提高我国水闸安全运行管理水平的需求，由此本文提出以下几点措施：完善水闸安全管理制度、提升水闸管理人员综合素质、强化水闸自动化监控体系。本文的研究由对水闸运行管理问题的探讨展开，对提高我国水闸安全运行管理水平具有重要意义。为进一步提高我国水利工程建设水平，水闸管理人员应做好水闸日常安全运行管理工作，合理运用水资源，解决水利矛盾，充分发挥水闸在社会发展中的作用。

参考文献：

[1]王志成.希尼尔水库放水闸安全检测[J].云南水力发电，2017，33(05)：157-159.

[2]魏晓旭.水闸运行管理及日常维护初探[J].陕西水利，2017，23(S1)：138-139.

[3]康迎宾，李志强，李斌.基于FMECA的水闸安全评价适用性研究[J].人民黄河，2017，39(05)：135-139.

[4]赵胜发，张少勇.浅谈水闸的控制运用与检查观测[J].治淮，2017，11(03)：31-32.

论文作者:陈丽

论文发表刊物:《防护工程》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb5bc101345d1b1ed279176e.html