# 绿色电力发展的探讨论文_贾珍,张照璇

国网山西省电力公司忻州供电公司

【摘 要】电力工业是资源消耗和环境污染的大户，对社会可持续发展有重大影响。作为发展中国家，我国电力工业的发展，在促进国民经济发展的同时，也带来了对资源消耗和污染、破坏环境等问题。本文对我国绿色电力的可持续发展进行了粗浅探讨，在借鉴国外经验的基础上，探求适合我国电力工业发展的新能源之路。

【关键词】绿色电力；能源；可持续发展

1.前言

绿色电力是指随着新能源技术的发展，人们利用可再生资源（如风能、太阳能、生物质能、地热等）生产的电力。与传统火力发电相比，这种发电方式不排放或很少排放二氧化碳和二氧化硫等对环境有害的污染物，对于缓解气候变化有极大贡献；同时且不需消耗化石燃料，节省了有限的资源储备，更有利于环境保护和可持续发展。发展绿色电力是世界各国公认的电力工业发展战略，也是我国走可持续发展到路的战略要求，在我国绿色电力产业发展还比较落后，产业政策不完善的情况下，借鉴美国、欧盟等国家发展的经验，对发展我国绿色电力产业将十分必要。

2.探索我国绿色电力的广阔前景

电力工业可持续发展包括三个相互联系的内容：一是利用清洁能源，尽量减少化石能源的污染和排放；二是利用新能源和可再生能源，以满足可持续发展的需要：三是运用现代化科学技术手段武装电力工业，提高能源利用率，减少污染，实现电力供求协调发展。

2.1常规燃烧方式的技术改造和清洁煤发电

从我国国情出发，在今后较长时期，我国发电能源构成仍以煤炭为主，常规燃煤电厂的脱硫脱氮技术和清洁煤发电技术是解决污染问题的主要手段。烟气脱硫装置（FGD）是解决现有电厂大气污染的切实可行的办法，它可减少排放量90%以上，该项技术在美、日和欧洲国家己被广泛采用：印度、巴基斯坦、泰国、印尼和菲津宾等亚洲国家也在实施或准备实施该项技术：目前我国也在积极进行FGD的试验和推广工作。烟气脱硫技术在国内推广面临的最大困难是一次投资太大，一套装置就需要十几亿元人民币，政府和企业都难以承受，有关部门正就引进国外技术和设备，立足于国内加工制造以降低成本进行论证和谈判。

2.2加快水电工业的发展，适当发展核电

水电集一次能源开发和二次能源转换为一体，是当今世界可再生资源中利用技术最成熟、经济性能最好的一种，同时又具有运行成本低，并可兼获灌溉、航运、防洪等综合经济效益，是节约资源和可持续发展的发电方式。据计算，多开发ITWh水电，可替代 3300 万吨标准煤，可大大缓解煤炭资源紧张状况。

2.3太阳能年辐照总量大于502万千焦／平米、年日照时数在2200小时以上的地区约占我国国土面积的2／3以上，开发利用前景广阔，目前太阳能发电技术包括光伏发电技术（PV）和光热发电技术。光伏发电是利用太阳能电池直接将太阳能转变为电能的技术，是本世纪最有可能达到工业规模应用的发电方式。至2003年底，上海已有4台共计3400kW的风力发电机组和一座10kW的太阳能光伏发电系统投入并网运行，发电量约760万KWh右；2004年底，总装机容量达20MW的崇明、南汇风力发电场也将投入运行，年发电量约5000万KWh。2005年，上海率先启动绿色电力工程，并积极探索实施绿色电力机制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4中国风能资源丰富，位居世界前列，10m高层风能资源总储量约为3226GW，陆上可开发容量约为253GW，近海可开发容量约为600GW。到2003年底，全国已建成风电场40个，安装风力发电机组1042台、总装机容量567MW，约占全国发电总装机容量的0.14％。2015年底将达到10000MW，2020年底将达到20000MW。届时，中国风电装机容量将占全国发电总装机容量的2％。

2.5地热资源的储备条件也较好，其远景储量相当于2000亿吨标准煤以上。我国地热资源现已利用的相当于400万吨标准煤。值得一提的是我国西藏的地热开发利用，羊八井地热电站现装机总容量2．5万kw，年发电量达9700万度电，为拉萨电网供电的50％，是我国目前最大的地热电站。

我国海洋能源资源也十分丰富，其中可开发的潮汐能就有2000万kW以上。

3.中国绿色电力发展建议

我国上海率先启动绿色电力工程，并积极探索实施绿色电力机制，取得了一定的成果。绿色电力平均成本达到火电机组的10倍和2倍，这限制了绿色电力的大规模推广。绿色电力市场机制还不完善，用户自愿认购积极性不高，这方面要考虑用户的可承受能力，对绿色用户的激励也主要体现在增加他们的荣誉感和提升他们的公众形象方面。

推动绿色电力发展。培养绿色电力发展所需的专门人才，逐步开展大城市试点工作，并从中寻找经验，为适应中国电力市场改革，建立适合中国的全国性电力市场，完善绿色电力市场机制，使其和谐发展，需要进一步探索。对我国绿色电力的发展进行市场调查，构建符合中国的绿色电力市场机制。

美国、欧盟绿色电力产业快速发展关键与核心是他们构建了一个完整的、系统的绿色电力产业政策支撑体系，这保证了绿色电力产业的良好发展。这方面我国应加强研究，学习国际经验，建立完备的绿色电力产业政策支持其发展。鼓励电力企业投资绿色能源，给以财政支持，并有配套补偿措施，提高其积极性。构建适合中国国情的绿色电力市场机制。国家加大新能源技术研究力度，使其成本降低，为进一步大规模推广，奠定良好基础。

4.结论及展望

发展绿色电力是世界各国公认的电力工业发展战略，也是我国走可持续发展到路的战略要求，是科学发展观的要求，应结合我国国情，在开发新技术的基础上，进一步提高现有设备总体效率，并研究符合可持续发展的发电新技术，积极发展绿色电力，逐步形成多能互补协调发展、共同存在、充分竞争的电源结构新局面。可以预见，随着技术的发展，国家对绿色电力发展支持度的增加，绿色电力在中国的发展将呈现日新月异的新变化，也必将成为我国电力工业中的一支重要力量。

参考文献：

[1]郑积源 跨世纪科技与社会可持续发展{M}.RENM 出版社，1998

[2]汪秀丽．中国的绿色电力发展[J]．水利电力科技，2004，30（2）：2-20，44

[3]Patterson，Mary Jane，Rowlands，lan H．Beauty in the eye of the beholder：A comparison of ‘green power’ certification programs in Austral．Canada，the United Kingdom and the United States[J].Energy and Environment.2002.13（1）：1-26

[4]Rahman，Saifur．Green Power：What is it and where can we Find it? IEEE Power and Energy Magazine，2003，1（1）：30-37

[5]袁李杰，周明远．绿色电力[J]．国际水利水电，2003（2）：48—5l

[6]梁宜．21世纪绿色电力的发展[J]．水利电力科技，2003，28（2）：11—18

[7]董伟．中国需要加快发展绿色电力[J]．能源研究与信息，2004．20（2）：124

论文作者:贾珍,张照璇

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第11期

论文发表时间:2016/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb5dac30584d310d1d81623a.html