# 水电厂监控信息系统安全防护优化研究论文_庞莉琼

摘要：随着现代网络的发展，国家对电网、变电站、各类电站的网络安全建设加以全面管控，结合国外电站网络安全事件造成的大面积停电事件，国家能源局相继发表相应的管理规定。近几年，水电、风电、光伏等新能源产业发展迅猛，新能源装机呈爆发式增长，但安全防护工作相对滞后，给安全防护带来极大的安全隐患和不确定性。下面文章对水电厂的监控系统的网络安全防护建设以及监督管理进行以下研究分析。

关键词：水电厂；监控系统；信息安全防护

引言

时代的发展从未停下它的步伐，现在社会也因为计算机信息技术的蓬勃发展而变得日新月异，水电厂当中的电气化技术也是更加的自动化和信息化，本文主要着重论述了水电厂电气工程自动化监控系统的具体功能，对于安全防护方面的不足和相应的采取措施。

1 水电厂监控系统概述

水电厂监控系统的主要功能是对整个电厂的遥测量以及遥信量进行采集，对于不同的实时值来讲，通过实时曲线以及表格等多种方式实现显示。对于电气系统来说，当事故，故障或者越限等情况发生时，通过不同的形式实现报警以及提示。假如保护信号发生改变，通过上位机给出故障原因。机组电气系统模拟量以及开关量的数据主要是通过监控系统的数据报表来进行记录。对于每次上传的遥测量以及遥信量，监控系统能够将其通过文件的形式实现保存。对于电厂内部一切断路器的遥控分以及合闸操作，则是通过主接线画面来实现。水电厂监控系统通常都是配备高性能以及高可靠性的控制器，结合高速以太网络组成分布式控制系统，具有配置灵活、操作简单、维护方便的特点，适用于新建水电站的监控、已建水电站的监控技术改造及水电站调度自动化系统。

2 分析国内水电监控安全防护技术

2.1 物理隔离技术

水电站安全运行十分依赖网络化，在电力资源隔离中，很多水电站都采用双系统的处理方式，虽然能够保证整个水电厂的基础设施的安全性，提升整个水电监控的质量。但是在整体运行中，电力系统资源以及网络信息共享的环节中，也可能发生因为一个系统故障导致整个系统的崩塌。双系统的的方式也需要安全调整。因此采用物理技术的双系统隔离安全监控系统，能够保证整个水电厂监控运行中，从对应的网络保证区域内的工作协调以及独立性，以此来保证信息互联以及安全隔离的效果。

2.2 多系统的同步运行技术

在整个水电厂运行中，水情监测属于功能性技术，电力机组属于系统运行基础。火灾预防属于安全技术，三个系统的同步运行为水电厂的信息化监控提出了高技能要求。水电厂监控安全技术运行优化了多系统同步处理技术，通过局域网控制以及应用信息的监督处理，对整个观测检测过程进行全监督和信息预警，最终实现整个水电监控安全防护的信息化和高效化、安全化。

3 电力监控系统安全防护存在的不足

3.1 信息问题

信息调节问题会极大影响着自动化平台的安全性，其是保证系统安全的关键因素。电力系统的信息来源很多，但关键还是来源于厂站端直采与其他系统信息的研究。在实际的信息问题中，会产生信息错误的情况，例如厂站端收集偏差、数据传递子系统等故障。信息收集错误通常会出现在设施运转的早期或是设备的维护早期，信息问题的出现还体现在员工管理中，因此，在以后的管理中要增强管理者的责任意识，由此可以确保信息的精准性与合理性。

3.2 设施技术故障

电网实现自动化运转能够提高电力事业的经营效率，减少人为管理费用。但是，相关的设施系统防护费用在逐渐增多，因此，若要更好防护二次系统的稳定性，就必须保障整个电网的技术先进性。但实际情况是，国家电网运行中，设施的质量还未满足相关标准，进而影响着整个二次系统的安全运转。有些电网的运行设施较为落后，技术不科学，无法为二次系统的安全运转提供稳定的条件，极易受到外界不良因素的干扰，最终造成电力事业的发展水平降低，电力系统调度智能化水平下降。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 应用功能故障

电力系统调度自动化的安全性直接关系到整个二次系统的稳定性，在运行环节除了受到信息问题的影响外，还将受到应用功能故障的影响。该问题主要表现在主站上，在二次系统的具体运行中，其重要原因在于设备硬件故障，但有些是因为新型开发系统尚不成熟引起的软件故障，这些均会导致系统出现漏洞，进而引发其他运行事故。在二次系统运转中若无法找出科学的管理措施来提高硬件及软件的质量，将会造成整个二次系统的安全故障数量增多，最后危害到整个电网调度的效果。

4 自动化监测系统的安全防护浅析

4.1 关于硬件软件方面的防护

一项工程最基础和核心的设施建设就是硬件和软件方面的投入，该电器自动化监控系统的保护方案就是从这两方面入手的，比如说为监督电脑装置安装杀毒程序及防火墙以避免病毒通过网络的媒介进入到监控体系，造成监控体系内部的混乱，通过这样的维护软件的防护方案能够有效的降低黑客和病毒的入侵率，对计算机监测系统的使用环境也是一个极大的保障和维护，另一方面要减少连接在电脑以及服务器之间的其他硬件设施，就是要从硬件方面对该监控系统进行相应的保护程序，做好有关的装置而减少无关的硬件设施。

4.2 对防护方案进行有效管理

我们要建立健全有效的责任制安全防护体系。做到责任可追究，能真正的将安全防护的理念贯彻到单位的每一个人身上。为了能保障这一目的的实现，要将计算机监控系统的安全防护纳入责任制的监控体系，能够打击违法操作的现象以及造成严重后果的责任追责。

4.3 积极更新病毒安全软件

水电站应积极更新病毒安全软件和系统隔离硬件，以应对不断演化的系统病毒的入侵，增加水电站安全防护系统运行的安全系数；及时更新系统软件的配置，优化系统软件的安全措施，以提高系统应对网络入侵风险的能力。

4.4 增加系统软件的可靠性

电厂监控系统网络中的软件既是信息传输的媒介，又负有监控网络安全的功能。软件系统中的漏洞和系统运行的不稳定，都可以为外界的网络入侵提供机会和通道，从而干扰监控信息系统网络的安全运行。因而，水电厂的系统软件必须进行有针对性的安全优化，在优化过程中尽量使用正版软件，拒绝盗版和试点软件，以避免对信息安全监控系统的可靠性造成影响。

4.5 加强监控系统安全防护人员的技术素养

建立安全防护小组是要成立一个组织来进行一个规范性的调理性的管理制度，但是进入到该小组的人员，应该是具有管理能力及相应技术知识做支撑的人员，并且对该人员要进行定期的培训以保证他们技术管理规范的正确性以及对于该监控系统的认识程度和想法的一致性，管理人员要形成对于安全防护可维持可运转的理念宗旨，对管理人员要加强培训和管理，以提高管理能力才能保证安全防护系统的运转性，才能保证水电厂在实际当中的可操作性。

5 结语

随着信息化在工业控制领域的不断深入与融合，电力监控系统安全防护将很快上升成为国家战略实现的重要抓手。主观上整个电力行业发展形态与潜在威胁，水电厂监控系统的安全防护将不断面临新的挑战，从客观角度也会迫使其安全防护必须在传统技术方法的基础上，结合国家行业要求，不断深化与创新以解决新的安全问题。未来的信息安全态势瞬息万变，水电厂还需进一步开展安全防护优化设计与落地工作，从人防、技防两方面入手，切实提高公司网络与信息安全管理能力、控制能力、防御能力，保障水电厂机组乃至整个电网的安全稳定运行。

参考文献：

[1]宗和刚,张朝粤.水电厂网络安全态势感知系统的实现[J].水电站机电技术,2019(09).

[2]崔青汝,李庚达,牛玉广.电力企业智能发电技术规范体系架构[J].中国电力,2018,51(10).

论文作者:庞莉琼

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb853a4ddecd44887d0eb8fa.html