# 绿色照明电路系统中电子技术的应用研究论文_杨利娟

摘要：现如今，随着我国科学技术快速发展，电子技术的生产、研究、制作水平均得到显著的提升，并且开始逐渐融合进多个产业领域之中。将电子技术与绿色照明电路相结合，能有效减少环境遭受污染、破坏的几率，能有效提高照明质量与效果，节约相关资源能源。文章通过了解绿色照明电路的内涵与在绿色照明电路中使用电子技术的意义，分析电子技术应用于绿色照明电路过程中存在的问题及解决方式，探究电子技术在绿色照明电路中的应用。

关键词：绿色照明电路系统;电子技术;应用

引言

新时期，绿色照明已经渐渐的从一个简单的概念慢慢的衍生成了一个实体产物，绿色照明的系统改造已经在很多地区进行了实施，渐渐已经发展成为照明节点、环境保护等多功能融为一体综合性实体产物。虽说国际上的电子技术已经发展到了一定的程度，但是想要把电子技术完整的运用到照明电路中来，仍旧有很多技术问题急需解决。本文就以绿色照明电路为主要的研究对象，就电子技术在绿色照明电路中的应用展开详细的研究。

1绿色照明电路对电气技术应用的重要性

1.1提高照明质量

在绿色照明电路中对电子技术进行应用，可以起到改善屏闪。当前，我国在照明电路中使用的电流的频率通常为50Hz，这会导致电灯在过程中经常会以固定的频率闪烁，人们长期在此环境下工作会对眼睛造成伤害。而随着技术的不断发展，具有保护视力功能的电灯出现了人们生活中，保护视力的电灯主要通过元件构成具有变频工能的组件，消除电灯在工作过程中的闪烁，提高了电灯的照明质量。此外，随着人们生活水平的提高，人们也对自身的生活环境也提出了更高的要求，而在绿色照明电路中对定子技术进行合理的应用，为人们的生活和工作提供了理想的照明环境。

1.2减少了环境污染

传统的照明方式会形成温室气体，不利于环境保护，特别是一些以汞为原料的照明电路，可能对人的身体产生一定的伤害。部分厂家因为意识问题，经常随意的堆放废弃汞材料，这会对人和环境造成严重的危害。同时，传统照明光源的构成材料较差，光源的使用寿命短，对于损坏的光源没有进行合理的处理，会对环境产生较为严重的危害，但将电子技术应用到照明系统中，可以有效的解决这一问题，并且现代应用的LED屏中没有对环境和人具有伤害性的物质，大幅度的降低了对环境的污染。

1.3提高了系统的安全性

电子技术的发展，提高照明系统中电源应用的安全性，从根本上解决了电源安全上存在的问题。特别是在EMS出现后，提高了蓄电池的质量和使用效率，合理的将PWM技术与IGBT技术进行了结合，这一技术的应用可以对自身电压过大、过小、自身过热以及出现的短路问题进行调节，这在一定程度上提高了电源使用的安全性。

2电子技术对绿色照明电路的影响

2.1电子技术可以改变绿色照明的电路运作模式

在传统的照明系统中，常见的照明设施有荧光灯、霓虹灯、金卤灯等，这些电灯都属于气体放电灯的范畴，就其电学的归类情况而言属于负阻性电光源。想要让这些灯正常的运转工作，需要在灯的用电照明回路中国安装相应的限流装置，专业层面上也称为镇流器。这些传统的照明电路由于有众多的镇流器，将直接影响到照明电路系统的散热情况，造成了照明电路运行效率低下的这众多问题。而随着电子技术的不断发展，电子技术渐渐的融入到照明电路当中，让整个照明电路的运作模式变的更加绿色、环保，尤其是电子技术的高频交流电子镇流器的使用，极大的改进了照明电路的运作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2给探索新照明光源产生提供了新的方向

照明系统一直在不断的改进着，基本思路无非有二，亦是改造改进原有的照明电路，另一个方法是探索新的照明光源，两者途径不同，但是基本的作用点都是在促进照明系统绿色、节能、环保上的。电子技术的发展不仅仅影响带了照明电路的改进方向，也给照明系统中新照明光源的探索提供了新的方向。现阶段最受大众认可的一种光源模式是通过光纤来进行的。光纤是一种柔性的导光体，不激进可以传输信息，也可以运用到照明电路当中。将特定的光源电子信号经过反射器发射到光纤中，电子技术可以将其转化成一道平行光，然后经过光过滤器，就可以产生不同颜色的彩色光了。这种操作模式发光的过程总共几乎不会产生发热，更不会浪费电能，也不会伤害到被照物体，符合绿色照明电路的基本要求。

3电子技术在绿色照明电路中的应用

3.1高压钠灯

同其他类型的绿色照明光源相比较而言，高压钠灯本身制造成本较低，因此，在售价方面价格较低，使用的时间较长，但是高压钠灯在使用过程中也表现出较为明显的问题，那便是光照显色度较低，导致部分对光照要求较高的地区无法使用高压钠灯。目前，高压钠灯最常见的使用地点便是仓库等对光照要求较低的地区。除此之外，高压钠灯本身的尺寸较小，因此，在利用高压钠灯进行光学控制的操作较为简单，而其他光源则无法轻易达到此要求，我们可以利用光线投射将其影响的范围延长，以便于最大程度提高高压钠灯的使用效率。

3.2紧凑型荧光灯

紧凑型荧光等的种类较多，其中常见的几种形状有“D”型、“U”型，主要作用是代替白炽灯工作，经常应用于酒店、住宅、走廊、餐厅等场所。现阶段，高能效、高质量的紧凑型荧光灯受到了人们的重视。在照明过程中利用紧凑型荧光灯对白炽灯的工作进行代替，可以节约超过百分之七十的照明费用，紧凑型荧光灯每瓦产生的照明效果可以达到普通白炽灯的2-3倍，而且其寿命可以达到白炽灯的9倍左右。近年来，随着技术的提升荧光粉质量的大了提高，紧凑荧光灯在显色指数上可以达到80左右，完全能够满足客户需求。同时紧凑荧光灯还具有寿命长、灯色好等优点，是一种优秀的光源。

3.3软开关

软开关技术主要是增加并运用电子元件过程中产生的技术，最为常见的便是我们日常生活中见到的电容，能利用辅助换流网络的方式促进谐振的形成，进而完成相关运行工作。使用者在打开、闭合软开关之前，需要适当的控制电流的能量使其回归于零，这样的控制方式能最大程度的避免传统电路中可能存在的电流重叠现象出现，能有效降低变化率。因此，我们能够从中发掘，自软开关出现之后，使用者便能够更好地对电磁干扰进行有效控制，全面提升产品使用过程中的安全性能，保证消费者人身安全，不断缩减产品的体积，最终完成开关损耗噪音的消除。

结语

现阶段人们已经认识到将电子技术应用于绿色照明电路中，对提升照明电路节能效果方面具有积极的作用，并在实践中对具体的应用方式进行不断的创新，目前已经形成了多样化的电子技术应用形式，可以结合照明的实际需要对电子技术的应用方式进行灵活的选择，但在应用中仍存在需要进一步优化的问题，可见此项研究的环保价值、经济价值和社会价值要充分实现，相关研究仍任重道远。

参考文献：

[1]刘召群.电子技术在绿色照明电路中的应用[J].南北桥，2017（6）：78-78.

[2]李中国.电力电子技术在绿色照明电路中的应用[J].山东工业技术，2017（11）：177-177.

[3]李大兴，罗玮.基于先进电力电子技术的新型节能器在城市绿色照明工程中的应用[J].电气应用，2017（2）：20-24.

[4]盖振宇.先进电力电子技术在智能电网中的应用[J].城市建设理论研究：电子版，2018（21）.

论文作者:杨利娟

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb96f0c2c8b7a13dbac0493e.html