# 电厂电气设备维护与检修的技术要点论文_王启玮,李玉生

国能生物发电集团有限公司华东检修 山东省济南市 250000

摘要：从改革开放开始，我国的经济一直没有停止发展前进的脚步，在经济发展的过程中也给城市带来了较大的发展。城市在不断发展的过程中，电力方面的技术系统占据着十分重要的地位。电是我们的生活必需品，人民的生活离不开电力。相关电力系统一直都在不断的发展过程中，电厂里的各种电气设备也在一直进行着更新换代，设备越来越智能，越来越先进。虽然设备的所能够发挥的作用越来越大，但是仍然存在着一些问题会影响到设备的正常运行，这些问题急切需要我们去解决，对设备出现的故障进行维护检修，只有掌握了这些技能，对我国电厂的电气设备才有了正常运行的保障。

关键词：电厂设备；维护检修

电厂中的电气设备有很多，比如发电机、电力线路、电动机等都是发电厂中比较常见的电气设备。电厂里生产电，运输电都离不开电厂里各种电气设备之间的相互配合进行的。所以，如果有电气设备出现问题影响设备的运行，就可能导致电力无法正常的生产与运输，无法对人们进行供电，从而影响到人民群众的日常生活和工作。

1对电厂电气设备进行维护与检修的意义

这是一个科学技术快速发展的时代，许多传统的科学技术以及工作方式所带来的效果与收益已经没有办法满足现在的工作需求了，所以电厂也要进行改革创新，改变传统的技术操作，创造新的技术，运用新的方式。电厂传统的对电气设备进行维护与检修的方法，不仅需要大量的人力，物力，财力，所取得的效果也不能达到令人满意的效果。在进行维护与检修时运用更加科学化的新方式，不仅能够节约维护成本，还提高了工作效率，而且达到的效果也优于传统方式，对电厂整体的工作效率与收益也有着极大的提高。创新维护与检修方法，所带来的效果不仅仅是对成本的节省，保障设备的正常运行，让设备使用寿命变长，最重要的是能够大幅度降低因电气设备故障所造成安全事故的概率。

2对电厂电气设备进行维护检修的具体策略

2.1制定维护检修的计划

按工作流程进行，如果要对电气设备进行维护与检修，要提前进行计划的制定，而且在进行操作时要按照具体计划进行工作。设备的长期运行会导致设备产生许许多多因磨损，消耗造成的问题，如果对设备进行不正确的使用，就会导致设备加快损坏的速率，降低使用寿命。如果只是在设备发生故障后才进行维修就无法达到设备投入使用前预测的使用要求，而如果对设备进行定期的经常性的维护与检修，会给设备带来非常多的好处。定期的维护与检修不仅可以降低因设备故障产生工作影响的可能性，也降低了设备发生事故的几率。给电厂的正常营运提供了保障。

2.2对设备状态进行实时监测

电厂要安排专门的工作人员对电气设备进行监测，保证设备的状态不会影响到对设备进行维护与检修工作。通过工作人员对设备的监测获得的数据，及时发现设备存在的问题，然后根据设备存在的问题进行维护检修计划的制定，从而想出最合适的维护检修方案。使用专业的传感器可以将监测到的设备数据传输到计算机中，对电厂的电气设备进行统一在线管理，尽力保证电气设备可以正常运行。一些设备发生故障前都会出现一些征兆进行提前的预警，一般发生故障的时间都是在出现征兆很长一段时间之后，所以我们如果能够对设备进行实时监测，就可以及时发现问题所在，对设备进行及时的检修，从而保证电气设备不会出现太严重的问题。

2.3对电气设备进行分级维护检修工作

对电厂里的电气设备通过分级维护检修的工作方法不仅可以帮助工作人员提高检修的工作效率，还可以降低因设备故障发生事故的效率。对电气设备进行实际检测工作之前一定要进行分级检测。电厂要对所有电气设备进行分级运行，然后对一些技术的参数以及数据进行评估操作，根据一些设备发生故障的事例以及所造成的影响，对故障发生进行预防措施费制定，防止一些设备的故障影响到整个厂的运行。电气设备进行的分级维护检修主要是根据电气设备所发挥的作用的大小与重要程度进行等级划分。对于等级较高的设备进行优先检修，防止设备发生故障影响设备供电产生供电事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而等级低的设备即使出了问题，对电厂工作产生影响的可能性也是非常低的。对运行设备数据的采集是将监测到的设备数据与正确的运行数据进行比较，然后就有了检修的目标值，从而可以判断出设备目前的状况以及会造成的影响，对设备进行检修。

2.4制定更加完善的管理制度

要想管理好电厂里的电气设备，不仅要制定完善的管理制度，相应的管理体系也是需要十分完整的，只有这样才能让工作人员根据制度对设备进行正确的管理。相关管理层人员要根据管理制度对所有工作人员布置清楚管理设备的任务，将管理工作安排明确到每个部门，每个人，划分管理的范围，保证管理工作可以正常的进行，设备的可以得到保障。比如说，对电厂的运行以及各方面的调度的工作要由运营部门经营管理工作；对电厂设备的维护与检修就是由相关的检修部门负责。完善的管理制度不仅仅对设备的安全有着很大保障，对整个电厂的正常运行都有着很大的帮助。

2.5提高工作人员的综合素质

电厂中对设备进行管理维护与检修的相关工作人员必须要有对故障设备进行应急处理的能力。只有工作人员了具备了一定的解决问题的能力，才能做好设备的维护与检修工作，降低因设备产生故障影响工作的几率以及发生事故的可能性。因此，电厂要重视对于相关技术人才的培养，对在职员工也要不定期进行专业的技能培训。在进行新设备的研究过程中，员工必须也要参与进去，让员工对设备更加了解，在设备发生故障时可以更好的解决发生的问题。工作人员的综合素质越高对于设备的保护就会越好，更加能够保证设备的稳定运行，不因设备故障影响电厂的工作效率，增加设备运行的成本。

3设备进行维护检修的技术

3.1查明故障

在对故障设备进行维修时，第一步要做的就是查明产生的故障以及故障产生的原因，将具体情况调查清楚后再进行维修。如果没有调查清楚具体情况就直接开始进行维修，可能无法将设备修理完善甚至可能导致设备二次故障，影响电厂设备的正常运行，从而影响电厂的工作效率。因此，工作人员在对设备进行维修之前，要先查明设备产生的故障以及造成故障的原因。通过修理之前对设备进行故障查明的步骤，不仅可以将设备修理的更加完善，对工作人员的技术也是一种锻炼培养。

3.2观察产生故障的部位

如果知道了设备产生故障的位置，进行维护检修的工作人员可以通过对产生故障的部位进行观察，检查一下这些部位的基础外观情况。根据观察到的情况进一步确定产生故障的具体部位。比如说，设备接头有没有发生掉落现象；电源线有没有接触不良情况等。

3.3通过测量对产生故障的部位进行确定

通过测量电厂工作人员可以确定设备产生故障的部位，可以用来进行电气设备的检修工作。测量过程中需要用到许多专业的仪器，比如电流表、测电笔、校验灯等，通过这些仪器对故障可能产生的部位进行数据测量，通过检测到的数据判断该部位是否发生了故障情况。

4结语

电厂中电气设备是否能够正常运行对整个电厂的正常供电有着十分重要的影响。如果电厂设备产生了故障，可能会影响到人民群众的日常生活与工作，给人们带来许多的不便之处。所以我们要做好电厂电气设备的维护检修工作，防止因电气设备故障所带来的影响以及因故障而引起的事故。为了保证电气设备可以正常运行，我们要加强对设备的维护检修工作，保证设备的稳定运行。

参考文献

[1]张立新,张小军，史子江.电厂电气设备检修技术要点探析[J].中国新技术新产品，2013，（12）

[2]黄相思.探析电厂电气设备的故障原因及对策[J].中国新技术新产品，2014，（24）

[3]张海霞，张海宇.电厂电气设备的检修与维护探讨[J].电子制作，2014，（04）

论文作者:王启玮,李玉生

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc0dfc3bf5a38b32fdf40d2e.html