# 试述煤矿供电设备中电气保护现状与对策论文_宛皓

摘要：众所周知，各行各业的发展均离不开电力支持，煤矿企业也是如此，甚至在对电力的依赖程度更大，加之煤矿开采风险性高，环境复杂，如何确保供电设备安全运行变得非常重要。本文中对煤矿供电设备中电气保护现状与对策作了简要的阐述，从两个方面提出了煤矿供电设备及电气保护的现状，针对现状从四个方面提出了煤矿供电设备中电气保护的有效方法，旨在为煤矿安全生产、高效开采提供可靠的理论依据。

关键词：煤矿供电；设备电气；电气保护

中图分类号：TD611;TD79文献标识码：A

1导言

任何行业的发展都与电力息息相关，在煤矿企业的发展中依旧如此，煤矿企业的工作环境特殊，工作风险度极高，所以这也就对电力设备和供电系统有着较高的要求，如何合理、科学的使用煤矿供电设备，保护煤矿电气设备和供电系统，使其始终处在平稳的工作状态，降低事故的发生率，最终推动煤矿行业的持续发展。

2煤矿电气设备与供电系统保护的重要性

2.1降低煤矿生产过程火灾的发生

在煤矿生产中，火灾是较为常见的安全事故，一旦煤矿发生火灾，则会给煤矿企业带来巨大损失，严重时会危及工作人员的生命安全。如何避免火灾事故的发生，要从发生火灾的源头考虑，由于电气设备的温度较高，而电力上升速度过快，这些都是导致火灾发生的根本性原因。所以煤矿企业中对电气设备与供电系统的保护非常重要，这是降低火灾发生概率的最直接和最有效的办法，通过加强对供电系统的保护，从源头上消除火灾隐患，推动煤矿企业的稳步健康发展。

2.2有利于维持电流的稳定，延长设备的使用寿命

对煤矿企业中电气设备与供电系统的保护，对稳定电流有很好的作用，同时也是防止电流过大的一种有效保护手段。在煤矿的生产过程中，电气设备的功率往往较大，而在电气工作中实际电流一旦超过额定标准，则对电气设备和供电系统有着严重的毁损，则发生安全事故的概率也相对较高。而对电气设备和供电系统进行有效的保护，将工作的电流控制在额定电流的范围内，使电流始终处在平稳的状态，同时对电气设备和供电系统进行保护，防止电气设备的短路而引起的一系列故障，确保煤矿企业的安全生产，从而延长设备的使用寿命。

3煤矿供电设备电气保护要求

3.1可靠性

煤矿供电设备的可靠性是供电设备安全运行的根本基础。在煤矿生产过程中，想要切实有效地确保安全生产、高效生产，就应该注重电气设备的可靠性与稳定性，避免设备安全事故的出现。要结合供电要求标准，开展有针对性的煤矿供电设备保护工作，避免出现煤矿供电设备安全问题，保障煤矿生产的稳定性和安全性。

3.2安全性

安全是保障煤矿供电设备高效运转的基础，并且因为煤矿开采工作一般都是在地下开展的，环境相对比较特殊。地下还存在瓦斯、尘粒等，都容易与电发生爆炸反应，所以在开展电气设备安全管理当中，更需要谨慎，避免造成爆炸或者触电等危险，要严格把控其安全性。

4煤矿供电设备及电气保护现状分析

4.1煤矿供电设备现状

煤矿中供电设备中存在的问题有:第一，电源设计不符合规定，在有的煤矿企业中，由于过分注重生产而扩大规模，较为忽视电源的设计，这种存在着极大的安全隐患，而有的煤矿企业中，虽然在扩大生产规模的同时，也注重电源的设计，但是往往设计比较潦草，在安装时不能按照既定图纸来安装，有的甚至偷工减料，这也是产生安全事故的一个根本原因;第二，供电距离远，有的煤矿企业中，为了追求最大经济效益，提高产量，对作业线进行拉长，固供电的距离要远大于既定的供电距离，距离的加长，导致了电压的稳定性差，供电效果大打折扣，这样一来对电气设备的损耗较大，同时存在着很大的安全隐患;第三，供电设备负担中，煤矿企业在生产中为了提高经济效益，会投入一定的生产设备，但是对于供电设备却往往忽略，这在无形中加重了供电设备的负担，所以当作业时间一长，供电设备的磨损和老化加重，而相应的性能下降，不能为煤矿企业提供所需的符合标准的电能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2供电设备电气保护现状

现阶段，虽然煤矿企业也采取了对供电设备的保护措施，但是效果没有达到预期，其中存在着诸多的问题，如:没有完善的电气保护系统，对电气的保护技术较为落后，对电气安全保护与预期不符等等，具体有:第一，注重有形物体，忽视无形物体，对无形的气体没有做出相应的防护措施;第二，选用电气保护装置与实际不符，在复杂的作业环境下，电气保护装置的质量令人堪忧;第三，电气保护形式单一化，煤矿企业对电气设备安装后的检修不够重视，往往在电气保护装置出现问题时，才会发现，所以电气保护功能会有失效的可能。

5煤矿供电设备中电气保护的有效方法

5.1煤矿供电设备的漏电保护

近些年供电行业对于供电设备的漏电保护采取了一些措施，对于煤矿行业中的供电设备同样使用了漏电保护的装置，避免电流遇到外来增压给电气设备所带来的危害，由于在煤矿中供电系统的复杂性和多样性，所以对于供电设备的漏电保护也有多种，如:对短路的保护，对载荷突然增加的保护，段漏电的保护等等。常用继电保护器的工作原理为保证供电系统中电路的正常运行，一旦电路出现故障，则会自动断开，用以保护供电设备和电路，避免引起较大的安全事故，其自动化程度也相对明显，安全性也得到了相应的保障。随着科学技术的不断发展，煤矿行业中也引入了较大的设备，所以在现阶段一般的继电保护器已经不能保障煤矿供电系统的安全。

5.2变电站自动化系统中新型保护装置的方法

随着科学技术的不断发展，电气化技术、自动化技术、远程遥控技术、监测技术等已经被普遍应用到各行各业中，同时这种智能化、自动化的观念也在人们心中深深扎根。相关研究显示，在国外的一些大型企业中已经成功研制出变电站自动化系统中新型的保护装置，我们应该不断学习国外的先进科学技术，结合自身的实际情况，研究一套符合自身发展的保护装置方法，以不断的推动煤矿行业的持续发展。

5.3高压供电设备的电气保护方法

煤矿中地面和井下的变电所都使用了继电保护器的装置，这种继电器的主要原理是对电磁场的感应，它被安装在继电仪器内。随着科学技术的不断发展，微处理机保护器的普遍应用，高压开关设备上的继电保护器功能已经不能满足当下的要求，所以必须要对其进行创新和升级。现阶段，微处理保护器在煤矿的高压供电设备中投入使用，其特点是构造简单、性能完善，微处理保护器可以有效的保障煤矿供电设备的安全，其可靠性符合了煤矿企业对安全生产的要求，为提高煤矿产量奠定坚实基础。

5.4矿用新型综合保护装置保护方法

由于煤矿作业的工作环境较为复杂，在煤矿中安装开关设备也受到了很多的限制，而煤矿对于开关设备的要求较高，同时还要做好防爆的措施，固变电站中应用综合的自动化系统势在必行。煤矿中新型综合保护装置的安装所受的局限性小，首先此装置的体积较小，接口都是与一般标准吻合，其次装置的保护模块功能非常强大，灵活性好，维护检修方便，再次装置的可靠性良好等。操作仪器便捷，实现了操作工作者之间的沟通无障碍，内置开放性的软件系统、硬件系统、嵌入式系统等，其性能相当高。

结束语

综上所述，在煤矿开采的整个生产过程中，供电安全是非常重要的因素，所以这更需要在实际生产中，保护供电设备的安全，利用先进的科学技术，结合煤矿企业的实际情况，设计合理科学的供电网络，以最大程度的保障煤矿的生产安全，提高煤矿的采煤量，并提高其经济效益，最终推动煤矿行业的健康可持续发展。

参考文献

[1]郑铎,赵亚龙,路伊南.煤矿供电设备电气保护技术[J].现代工业经济和信息化,2019,9(10):91-92.

[2]孙飞.煤矿供电设备的安全防护与电气保护技术措施探析[J/OL].通信电源技术:1-2[2020-04-08].https://doi.org/10.19399/j.cnki.tpt.2019.09.103.

[3]孙飞.煤矿供电设备的安全防护与电气保护技术措施探析[J].通信电源技术,2019,36(09):244-245.

[4]陈浩.分析煤矿供电系统和电气设备的保护[J].当代化工研究,2019(11):95-96.

论文作者:宛皓

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc16fb5c6cf7a918577bf34b.html