# 电力系统自动化设备的电磁兼容技术狄崇论文_狄崇，李惠章

国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司

实践研究表明，电磁兼容技术的合理运用，可以促使电力系统自动化设备中的电磁干扰问题得到有效解决。目前，西方发达国家的电磁兼容技术已经十分完善，且得到了广泛应用。而我国由于起步较晚，电磁兼容技术还不够成熟，存在着诸多的漏洞和问题。针对这种情况，就需要深入研究电磁兼容技术，大力推广和应用于电力系统自动化设备中。

1 电力系统自动化设备中电磁兼容技术的应用价值

电子设备的发展，催生了电磁兼容技术。研究发现，电磁干扰问题很容易出现于电子设备运行过程中，进而对设备的准确、稳定运行产生影响，需要积极运用电磁兼容技术。电力系统自动化运行过程中，很容易有干扰问题出现于设备之间电路中，自动化设备的准确运行受到影响，威胁到电网运行的安全性和稳定性。而通过应用电磁兼容技术，则可以促使自动化设备受到的电磁干扰的得到减少，自动化设备运行准确度得到提升。目前，电力系统发展迅速，出现了十分复杂的自动化设备，电路具有较高的工作频率，进而带来了严重的电磁干扰问题，电磁兼容技术具有越来越大的运用价值。

2 电力系统自动化设备中电磁兼容技术应用存在的问题

2.1 自动化设备干扰问题严重

众所周知，一次、二次系统设备共同组成了电力系统，二次系统设备的重要组成为自动化设备。在电磁干扰作用下，自动化设备的正常运行无法实现。特别是我国电力系统规模不断扩大，运用到越来越多的自动化设备，更是加剧了干扰问题。相较于西方发达国家，我国在电磁兼容技术研究方面起步较晚，电磁兼容技术还不够成熟。

2.2 电磁兼容技术应用的特殊性

模拟电路、数字电路等是电力系统自动化设备的重要组成，电路运行过程中，会影响到其他的设备，其他设备也会对电路运行造成影响。而这些干扰问题中，最为重要的干扰源为脉冲干扰。脉冲干扰不仅会对电力系统设备的运行造成影响，还会影响到电磁兼容技术的应用效果。

3 电力系统自动化设备中电磁兼容技术的应用对策

3.1 对互相干扰的线路进行隔离

通过对干扰线路进行隔离，可以促使自动化设备运行中线路之间的电磁感应干扰问题得到有效减少，自动化设备运行的安全性得到提升。需要注意的是，隔离干扰技术紧密联系着隔离元件，隔离元件能够有效平衡电路和保护线路。因此，就需要同步更新元件设计技术与设备，促使隔离干扰效果达到最大化。具体来讲，隔离指的是隔开线路周围磁场，而隔开线路与干扰线路则最为有效。在实践过程中，避免平行排列干扰线路与其他线路。部分线路具有较大的脉冲，那么在对隔离干扰线路设计过程中，就需要对隔离元件合理选择，保证具有较小的损耗和功率，促使元件本身干扰程度得到降低。

3.2 对屏蔽技术合理选择

目前来讲，电场屏蔽、磁场屏蔽、电磁场屏蔽等屏蔽技术得到了广泛应用，对于电力系统自动化设备电磁干扰问题的屏蔽具有较大帮助。自动化设备频率的不同，会产生差异化的电磁干扰，那么在屏蔽技术选择时，就需要将设备的实际情况充分纳入考虑范围。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如部分设备运行过程中会产生低频磁场，具有较小的吸收损耗和发射损耗，那么在磁场屏蔽技术选择中，需要充分考虑这一特点，保证适应于频率、损耗等特征要求。如果屏蔽技术选择不够合理，具有过高的屏蔽规格，会严重浪费资源，甚至还会对自动化设备的正常运行造成影响。

3.3 大力提升接地技术

接地技术对电子设备的正常运行也具有较大意义，可以促使自动化设备的电磁干扰得到减少，安全运行得到保证。因此，就需要采取措施，对接地技术水平大力提升，对设备的接地电压严格控制，保证与相关标准要求所适应。如果在高压环境下运行自动化设备，不仅需要限制电压，还需要改进和完善电网保护装置，以便更加有效的保护电网。

4 电力系统自动化设备中电磁兼容技术的应用

4.1 接地技术

在具体实施中，需要从两个方面考虑：首先，将电源内阻分析技术运用过来，以便对电源的最大功率有效分析。其次，地线设计技术，其能够有效隔开大功率与小功率。

4.2 布线技术

布线技术的运用，主要目的在于对连线之间的影响情况进行降低，充分限制所分布参数。需要注意的是，分布参数的影响会直接受到系统布线的作用，因此在电磁兼容技术研究中，就需要深入研究布线技术。

4.3 电源技术

在电源技术应用中，也需要从两个方面出发。首先，合理设计电源特性。科学技术的革新与成熟，显著增高了微机系统频率，缩小了电路几何尺寸，导致开始广泛运用多层板电路。通过多层板电路的运用，可以促使系统中不同连线之间的分布参数影响得到有效降低。其次，合理选择系统电源性质。要通过电源内阻分析工作，科学分析电源最大瞬时功率。

4.4 表面贴片

表面贴片技术综合了集成电路和印制电路板。研究发现，目前集成电路往往以出厂芯片的方式直接出厂，没有进行包装。而制作电路时，通过焊接技术的运用，在印制电路板表面上直接粘贴芯片，这样不仅可以缩小电路面积，还可以促使电磁兼容性能得到增强。

4.5 软件技术

电力系统相关程序的正常运行很容易受到外界因素的干扰，进而有错误、中断等问题出现。针对这种情况，就需要通过软件技术的运用，促使软件的抗干扰能力得到增强。第一，将收留井法给运用过来。利用本种方法对程序进行处理，可以促使程序跑飞等问题避免出现。第二，对主程序运行过程严密监控，及时发现和解决出现的各种错误。第三，如果出现了较多的信息，可以将容错技术法运用过来，促使软件的抗干扰能力得到增强。

5 结语

综上所述，电力系统目前日趋成熟，在较大程度上改变了人们的生活，促进了社会经济的发展。但因为有电磁干扰问题出现于电力系统自动化设备中，浪费了大量的电力资源，影响到设备的运行安全。针对这种情况，就需要将电磁兼容技术科学应用过来，促使电力系统自动化设备中的电磁干扰问题得到解决，推动我国电力系统的发展。

参考文献：

[1]姜冠男.电力系统自动化设备的电磁兼容技术[J].环球市场，2017,3（10）：123-125.

[2]陈霞.电力系统自动化设备应用电磁兼容技术初探[J].煤，2017,3（13）：89-91.

[3]张志华.关于电力系统自动化设备的电磁兼容技术研究[J].南方农机，2017,9（19）：55-56.

论文作者:狄崇，李惠章

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc3074524db84478651084d4.html