# 电力设备常见故障与对策探析贾靖论文_贾靖

摘要：从业内的有关统计数据来看，电力设备常见故障主要是外部故障，在总体故障中占比超过90%，而内部故障5%都不到。虽然占比相差颇大，但是从真正造成的危害而言，内部故障却是电力故障产生危害的最主要原因，它所造成的破坏力往往要比外部故障大上几百倍。因此，针对电力设备中的常见故障，无论是多发的外部故障还是有巨大危害的内部故障，都要加以警惕和防范。

关键词：电力设备；故障分析；对策

随着我国社会的不断发展，我国人民在生活水平不断提升的同时，在日常生活以及工作的过程中对于电力的需求也在不断的提升。在这样的情况下，我国电力供应是否保持安全稳定，不但会影响到我国人民的日常生活，同时也会对我国的经济发展产生非常大的影响。电力设备是电力输送网络的重要组成部分，其工作状态、运行可靠性将直接影响电力输送网络的正常运转，完善电力设备的管理检修工作，保证供电工作的顺利推进。

1电力设备常见故障

1.1电力设备外部故障

电力设备外部故障主要来自检测维修人员和复杂多变的外部环境，从而发展为电力设备故障诊断体系的问题。其主要表现为以下几个方面。一是故障诊断体系与复杂多变的工作环境状态无法配合。现有的电力诊断体系虽然有着其独到的优势，例如各级之间都具有完整的应对防范准备，也有大量优秀人才防止故障的发生。但总体来讲，电力诊断各级之间无法形成有效配合，并且应对准备措施太过老化，没有结合时代采用新的技术仍然是当下存在的主要问题。这就导致了故障诊断体系在应对突发故障时，不能及时地得到上级的帮助，而且诊断技术手段又很难适应新时期电力设备的故障，从而造成了故障诊断体系无法与工作的状态环境相结合，最终有可能导致电力设备故障的产生。二是电力设备故障诊断管理上不够稳定。电力设备的外部故障，还有可能会受到管理人员的影响。目前存在部分管理人员综合素养不足，没有很好的责任心，工作中的纰漏情况甚至会诱导电力设备故障的产生。

1.2电力设备内部故障

电力设备的内部故障，归根结底共可分为以下三个主要方面。一是电力设备内部最主要的故障之一就是接触不良。导电回路中的接触点产生接触不良，就会引起发热的现象，不利于电力设备的工作。例如发电机封闭母线、套筒过热、变压器绕组，就连断路器和互感器也有可能因为接触不良引起过热，很容易就发生了故障。二是绝缘介质受到了损害，绝缘介质受损的故障主要体现在介质老化和受潮两个方面。当绝缘介质受到了较大的损害时，发热功率会增大，这样的情况又会在一定程度上加大能量的消耗，让绝缘介质变得更脆，最后还会出现开裂。带来的直接危害，就是会出现发生发热和爆炸的隐患。三是缺油情况的产生，电力设备内部油少的情况主要表现在热效应和热场分布。热效应是指由于电力设备缺油而间接的导致绝缘度下降，导致放热现象产生的故障，大大加大了电力设备的安全隐患。而热场分布差异的状况，就是指一些位置的上下介质有着区别，热熔系数判别有着较大差异的时候，就会引起电力设备的故障。

2电力设备常见故障的对策

2.1提高工作人员技术水平，落实培训和安全教育

定期开展人员培训，培训内容包括检修技术和安全教育。有计划地组织工作人员学习电路原理和电力检修工作要点，普及安全知识和消防常识，强调现场作业的程序，通过演练示范的方式帮助工作人员学习正确的操作流程。通过开展小型比赛，让工作人员积极主动地提高动手能力，在比赛过程中指出操作不当的行为。奖励操作流畅、技术水平高的工作人员，鼓励工作人员向优秀代表学习正确手法，提升自身技术水平。当企业了解到新的电力检测技术时，要及时向工作人员开展新技术培训，促进检测技术的更新换代，不断排除旧技术的缺陷。企业也可以鼓励工作人员积极进行再教育，继续深造，提高知识文化水平和技术水平。开展安全警示教育，考察工作人员对《电力安全工作规程》的掌握情况，引导工作人员熟记操作要点。在操作过程中要牢记安全意识，做好电力检修的安全防护工作，规范操作。企业应当及时疏导工作人员的心理压力，工作上严格要求，生活中要关心爱护，保证工作人员的心理健康。定期开展消防演练，以丰富工作人员的消防知识并提高实践水平。可以设立安全日，播放安全警示宣传片，组织优秀代表上台介绍工作经验和安全意识，开展安全文化知识竞赛，多途径进行安全教育工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2建立完善的安全防护制度

建立完善的安全防护制度，保证电力检修有序进行。提高安全防护制度的执行力，严格要求工作人员按制度规范开展工作，引导工作人员牢记制度，安排监督人员对工作人员的日常工作进行考核，对于违规行为给予严厉的批评教育并责令改正，对于屡教不改者采取扣减工资的惩罚。企业领导也要学习安全防护制度，这样在教育工作人员时才能做到有的放矢，让工作人员清楚地认识到自身错误。领导要起到榜样作用，以身作则，带头遵守制度规定，若有违反情况应加重处罚。培养工作人员的集体意识，在企业内树立令行禁止的意识，确保安全防范制度的有效执行。

2.3建设神经网络诊断方法

针对电力设备诊断体系不健全的问题，可以通过神经网络诊断方法有效解决。神经网络诊断方法是一种非常先进并且受到普遍使用的诊断方法。它可以对一些不确定的故障问题进行合理的分析解决，它主要的优势就是可以在人工干预较少的前提下，通过自主的学习和联想进行全方位的信息处理，是当今适合互联网新时代的诊断技术。

2.4利用专家进行故障诊断，加强对管理人员的教育

在对电力设备故障的诊断和维修中，可以引入成本不高并且具有丰富的专家人员组成一个专家诊断小组。对于具体的维修技术人员进行故障上的合理维修指导，同时也可以代替部分管理人员的权力。除此之外，还要对管理人员进行素养上的培训教育，加强工作中的责任使命感，更好引导对于故障问题的应对工作。

2.5做好防范工作，加强对绝缘参数指标的重视

一般来说，电力设备的指标分为油色普数据和绝缘参数两个方面，可以通过对二者的防范进行有效的防患于未然。油色谱分析的代表诊断试验就是高压电气试验，可以通过对电力设备运用增加气压的方式，测试电力设备在高压之下的电流和电阻参数。值得注意的是，高压电气试验有着破坏性，因此测试的前提是停电作业并且次数不宜进行太多。并且注重对绝缘油的监测，作为特殊的绝缘介质，它的质量直接关乎到设备的运行安全，通过对绝缘老化试验取得的数据，可以判断出设备的不足地方和潜在中的隐患，因此加强对绝缘指标的重视，对于电力设备的防范和故障的解决，有着很深刻的意义。

2.6做好油品检测工作

在油品的检测工作上，绝缘油的品质只至关重要。作为一种特殊的绝缘介质，它的品质达不到要求，设备的运行状态就会受到影响。而在对油品的检测时，应事先做好对检测日期、人员、质量等做好详细记录，以确保检测的安全性。并且检测的样本不能从一个地方抽取，要从各个位置抽取，才能体现数据的全面性。同高压电气试验一样，油品的检测工作也需要停电，保证检测的过程不会受外部到影响。而且检测的周期也不宜太长，以免影响到供电质量。

3结语

根据电力设备的故障特殊具体分析，不难看出电力设备的大多故障都有着很好的解决办法，在解决上应秉持着对故障进行预防化、专业化、高效化的解决方针。对电力设备进行有效的科学化处理，从而保证电网的稳定运行。

参考文献

[1]王海.配电线路常见故障分析与运维措施[J].中外企业家,2018(02):25-26.

[2]蔡丽珍.水电站电气设备常见故障与处理措施[J].经贸实践,2015(10):69-70.

[3]夏存强.电厂设备常见故障的分析和处理[J].民营科技,2014(11):136-137.

[4]刘景久.电力设备安装运行维护的分析[J].设备管理与维修,2018(16):74-76.

[5]张宇飞.电气电力设备的检修现状及策略分析[J].时代农机,2017,44(11):44.

论文作者:贾靖

论文发表刊物:《中国电业》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd0187557df4453fdd879436.html