# 智能变电站运维与防误预警培训系统研究论文_崔智敏

(内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局 内蒙古包头市 014100)

摘要：现阶段，我国的智能变电站建设有了很大进展。智能变电站能够完成比传统变电站范围更宽、层次更深、结构更为复杂的信息采集和信息处理，是智能电网的关键环节。在智能变电站三层两网的构架上构建的“智能变电站运维与防误预警培训系统”给现场运维人员技术技能培训和管理工作质量的提升提供了必要的工具和手段，有效地解决了目前智能变电站存在的运维与防误预警方面的突出问题，为智能变电站运维人员能够快速胜任岗位能力提供了一个学习培训及实际应用的平台。

关键词：智能变电站；运维与防误；系统构建；培训研究；胜任岗位

引言

整个电网之中最关键的部分之一就是变电站。要想完善智能电网的建设，智能变电站的建设是重中之重。智能变电站可以通过利用一些先进的电气元件设备来实时的控制和调节电网，第一时间做出分析以及明智的决策。所以我们需要根据智能变电站目前存在的问题，结合智能变电站的运维特点，对变电站的管理维护和检修提出一些意见以及具体的解决方案，最终保证智能变电站可以高效率的正常运行。

1智能变电站的概念

目前的智能变电站的概念是指将先进的集成环保设备通过信息数字化、通信网络化以及信息共享化作为基本要求，实现自动完成信息收集、测量以及控制、保护和计量检测等功能并具备电网实时自动控制、智能调节以及在线分析和互动等先进功能的变电站。其是将所有的变电站信息的输入与输出的过长转化为信息化并以此为前提进行通信系统建设。

2目前智能变电站运行维护当中所存在的常见问题

2.1运维模式无法满足实践管理

随着整个电力行业的发展，在实践的管理过程当中，智能变电站在运维方面的问题逐渐显现出来。智能变电站是整个电力行业变革的关键因素，但是由于技术的不成熟，管理的不完善，目前智能变电站在很多方面都存在一定的问题，为了保证智能变电站安全度过过渡时期，更加稳定的发展，我们需要坦然面对这些问题，并根据这些问题提出相应的解决方案。

2.2智能变电站在运维安全中信息保密差

从理论上来说，在智能变电站的信号传输过程中，一般都会采用对等传输方式进行系统运作，也就是说在设备信号进行传输时，系统的网络会根据实际情况对数据进行科学有效的分析，并对其中的一些问题进行完善，从而使得智能变电站系统平稳的运行。但是在实际的应用过程中却不是如此:在数据信号进行传输时，智能变电站由于系统的波动就会出现安全性下降等一些问题，如若在这个时候智能变电站遭受恶意攻击，就极有可能会使得智能变电站的信息泄露，甚至会造成整个系统瘫痪。所以，对于智能变电站来说，保护信息安全是一项很重要的任务。

2.3智能变电站的快速保护问题

智能变电站通常应用的电子互感器在进行信息的输送的过程较为复杂，其是一个涉及到十分繁杂内容的过程，在进行信息传输时不但要通过交换机，并且还需要进行单元合并，也就是信息数据的输送过程当中不但需要交换机的帮助，还要进行单元合并的协调才能够实现数据的实时传输，这就无形中造成大量的数据传送时间，对整体系统的运行效率存在着很大的影响。另外在终端进行数据的汇总时要在跳闸口进行，其会对系统的保护工作造成干扰，这也会造成信息传输的速度变慢的情况。

3提高智能变电站运行维护对策的建议

3.1建立完善的智能变电站检修标准体系

对于智能变电站的运行来说，建立一套完善的检修标准体系至关重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆它可以将概念上的数据理论完美的与智能变电站的实际情况相结合，并且可以在智能变电站工作的过程中，不断的对其进行改善，从而使得智能变电站可以更好地进行工作。在现今社会，随着科学技术发展的日新月异，系统升级更新换代的速度非常之快，在智能变电站的检修上也同样如此。在智能变电站的检修过程中，传统落后的检修方式已经不再适用于当今社会的发展，为了使得智能变电站能够与时俱进，就必须要建立起一套完善的智能变电站检修标准，只有这样，才能更好的保证智能变电站的良性运营和安全发展。

3.2健全组织机构

首先需要对变电站的运维成绩和最终的运维效果进行评价，建立一个完整的评价机制，明确权力以及分工。权力的授予需要慎重考虑，规范化运行维护流程，定期检查，利用远程系统，完善管理体系。明确操作的具体流程进行规范性操作，最大可能的避免操作失误。定期对设备进行检修，保证工作稳定、有效地进行，提前做好出现紧急问题的应对措施。顺应互联网时代的发展趋势，结合当下最先进互联网科技，不断创新技术，实现运维管理的信息化，推动智能变电站现代化进程。

3.3加强对智能变电站的设备管理

首先是需要对这些设备建立好详细的信息档案，并将相关的设备资料进行汇总整理。其二是要注意对设备的操作管理。其中需要注意的是控制好操作票，并按照规定且规范的科学管理倒闸操作票，同时做好操作人员的考勤以及对操作过程以及操作流程和操作规范的严格监督工作。最后是要做好远程巡视管理。通过这些工作的支持做好巡视并做到有针对性的巡视工作，并对其中所存在的问题进行改进。

4系统的构建

4.1系统架构

智能变电站可视化运维与防误预警系统是通过接入智能变电站的网络实现对智能变电站数据采集的，通过智能变电站可视化运维与防误预警系统屏内交换机，可接站端工作站，通过智能变电站可视化运维与防误预警系统就地管理单元，可外接可视化运维主站。系统实现了与智能变电站运行和管理数据的同步，为智能变电站的安全运行和精益化管理工作提供可靠依据和科学手段。

4.2防误操作库

防误操作库是整个电力运输系统防误操作信息化的关键。在整个防误操作中，该信息库的构建尤为重要，其信息库中数据的采集、分析、调用，可帮助相关运维人员在操作时判定其是否合理，当运维人员在操作错误时，相应的防误信息库便立即判定，停止失误的操作，可有效地确保整体防误操作的安全性。在防误操作信息库中，大致可分成两种，一种是错误操作信息库，其信息库主要内容为运维人员的错误操作、指令的汇总，在该信息库应用下，可最大程度实现其信息的调取、处理，并将其作为智能判定错误操作的云平台的后台信息库，相关操作人员在进行相关操作时，可依据已知信息对未知的操作进行有迹可循的合理判断，有效地确保了整个防误操作的安全性、有效性。4.3继电保护设备在线监视实现对二次设备运行状态的可视化在线监视，能够展示保护装置所有的动作事件、告警事件信息、状态变位信息、连接片状态、定值区号、运行工况、装置面板指示灯等各种信息；展示交换机端口通信状态、端口流量等信息。结语综上所述，智能变电站是我国电网系统中现代化建设与科学技术的合理应用的重要体现。其也是当今新型电力系统中的重要与主要的组成部分，其已经成为我国电力行业变电站未来发展的新方向与主要趋势，为了跟上时代的脚步并适应发展的速度，电力企业必须要在智能变电站的运行与维护工作中完全的掌握先进的关键技术，并在运行与维护过程中提取和总结实际经验，切实的提升运行维护的专业技术水平，以推动智能变电站的健康可持续发展，保证其能够安全稳定的顺利运行。

参考文献：

［1］钟慧玲，陈凡．智能变电站变电运维安全与设备维护分析［J］．科技创新导报，2018，15(36):61+63．

［2］李雄武．浅析智能变电站运行维护中的问题及优化对策［J］．通讯世界，2017(23):141-142．

[3]李旻，石玉琦.智能变电站继电保护运维防误技术分析[J].通讯世界，2018(06)：133-134.

论文作者:崔智敏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd48db52ce7f2b3975788846.html