# 循环活性污泥工艺在污水处理厂中的应用论文_张竹

张竹

五常市排水建设管理处

摘要：在城市规划和建设的过程中，污水处理一直都是非常重要使得一个组成部分，它对整个城市的发展都有着十分重要的作用，如果我们在城市发展的过程中不能对污水进行十分有效的处理，就会给人们的生活造成十分不利的影响，同时还可能会使得社会的正常运行都会受到十分不利的影响。在污水处理的过程中，一般采用的是循环性污水处理系统，该技术在应用的过程中在操作方面和成本方面都发挥着十分明显的优势。所以也得到了人们的欢迎。本文主要分析了循环活性污泥工艺在污水处理厂中的应用，以供参考和借鉴。

关键词：循环活性污泥工艺；污水处理；优点；问题

循环活性污泥主要是序批式活性污泥处理的方式发展而来，它是一种相对较为新颖的污水处理技术，同时当前我国的污水处理需求也在不断的提升，传统的污水处理工艺已经无法很好的满足污水处理的实际需要，所以在这样的情况下，我们需要对传统的工艺进行改进和创新，只有这样，才能更好的保证污水处理的效果。

1、循环活性污泥工艺的优点

1.1占地面积小

占地面积不是很大是循环活性污泥工程应用过程中非常重要的一个优势。在进行污水处理的过程中，所有的环节都能在一个水池当中完成，我们通常将这个池子称作是反应池，这种方法在处理的过程中不需要进行二次处理，同时在这一过程中也能够十分有效的提升污水处理的质量和水平，这样一来就大大的降低了污水处理过程中的成本投入，同时也在很大程度上减少了污水设备所占的空间。

1.2生化反应推动力大

循环性污泥工艺是以生化反应为前提逐渐发展起来的，在污水处理的过程中一定要借助污水处理设备对其加以调整，在污水处理的过程中需要借助一些设备的同时也需要投放一些化学试剂，这样也就给污水进行有效的稀释处理，这从而也就使得污水处理的效果和污水处理的质量都得到了十分有效的提升。在对循环活性污泥工艺管理的过程中，对技术人员的各项操作也做出了非常严格的标准和要求，此外，在混合液浓度的控制上也应该充分的满足相关的要求，这样一来也就使得污水处理工艺得到了较大的推动。

1.3沉淀效果较好

和传统的污水处理工艺相比，循环活性污泥的处理效果要更佳的负荷当前对污水处理的要求，产生这种现象的一个非常重要的原因就是循环活性污泥工艺主要利用的是表面负荷的方法，所以在效果方面也占据着较为明显的优势，但是这种污水处理方法在应用的过程中比较容易受到进水的干扰，为了避免这样的现象，我们必须要在污水处理的过程中采取有效的措施对进水量予以严格的控制。到了冬季的时候，因为温度相对较低，所以污水沉降的性能也会受到非常大的影响，因此在这一季节开展污水处理的过程中必须要使用一些冬季比较适合的方法，这样才能更好的保证污水处理的质量和效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4运行灵活，抗冲击能力强

在污水处理的过程中，其灵活性比其他的工艺都高，同时它也是循环活性污泥工艺应用过程中非常重要的一个优势，这种工艺在使用的过程中可以在多个领域都发挥出自身的优势，同时，该工艺在应用的过程中可以根据实际的要求对污水处理的周期进行适当的调整，从而使得污水处理的整个过程都能够满足其制定的标准和要求。在污水处理当中一般采用的是除磷工艺，这样一来就可以避免人们正常的生活用水会受到十分不利的影响，而且该工艺可以对水中的溶解氧予以养的的控制，这样也就可以十分有效的保证水体的洁净程度。

1.5剩余污泥量相对较少，稳定性强

该工艺在运行的过程中能够展现出非常好的稳定性，同时在污水处理的过程中可以对水质进行有效的改善，这样也就能够有效的减少水中污泥的含量，水质也得到了非常显著的改善。

2、循环活性污泥设计中应注意的问题

2.1水晕平衡

循环活性污泥反应池作用的充分发挥与选择的设计流量关系很大。若设计流量合适，进水岛峰时水位会超过上限，进水量小时反应池的容积不能充分利用。

2.2控制方式的选择

循环活性污泥工艺的广泛应用，归功于自动化技术的飞速发展及其在污水处理工程中的应用。循环活性污泥工艺的特点是制作工序工制：可根据进水及出水水质的变化来调整丁作状态，以保证出水水质效果。整套控制系统可采用现场可编程控（PLC）与微机集中控制相结合。

2.3曝气方式的选择

循环活性污泥工艺可选择多种曝气方式，但曝气头应尽量选用不堵塞的曝气形式，如水下曝气机、螺旋曝气器、穿孔管、伞式曝起机器等。当采用微孔曝气时，应选用高强度的橡胶曝气盘，并且当曝气时，微孔开启，当停止曝气时，微孔闭合，以致不易造成微孔堵塞。

3、工程实例

3.1污泥浓缩池

循环活性污泥池产生的剩余污泥进入污泥浓缩缩池进行浓缩沉淀，经重力浓缩后，浓缩产生的上清液收集后，靠重力排入厂区内污水管道并送回污水提升泵站集水井内。污泥浓缩池所在区域位于污泥脱水机房一侧，便于污泥泵输送。污泥浓缩池土建一次建成，共一座分为两组，设备分期安装，每组平面尺寸为7.6mX6.4m，进泥含水率为99.2％，其浓缩后含水率为96.8％。

3.2污泥脱水机房

污泥脱水机房土建按2万m3／d规模一次设计建成，它由污泥带式脱水机，絮凝剂投加设备和螺旋输送机，空气压缩机等组成。污泥脱水机房设计采用二台带式脱水机，一用一备；通过螺杆式污泥泵将污泥浓缩池的污泥抽送到带式脱水机内，经多道压榨脱水后的污泥通过无轴螺旋输送机被直接送至停放在装料车间的污泥专用运输车斗内，外运焚烧发电。

4、循环活性污泥工艺应用的意义

城市的给排污系统与城市居民的日常生活生产息息相关，其是否能够正常运作直接影响到人们的生活生产。并且在城市的规划建设过程中，进行排污系统建设时，选择适宜的系统至关重要。但是由于城市排污系统工程是一项投资巨大且综合性因素复杂的工程，因此如何在一定的投资成本内，发挥出城市排污系统的最大功效，这就必须要在选择排污消停的过程中，结合城市实际情况科学合理的系统选择，从而才能够在保证城市排污系统正常稳定运行的同时，还不会对人类健康产生影响。从排污系统选择的重要性出发，对选择适宜的排污系统是保证人类健康进行详细阐述，希望能够起到抛砖引玉的效果，使同行相互探讨共同提高，进而为我国今后在排污系统选择时起到一定的参考作用。5、结语

循环活性污泥工艺在污水处理方面发挥着十分重要的作用，它在应用的过程中可以很好的和净水的条件有机结合在一起，在污水处理的时候，该工艺具备良好的性能，同时它在范围方面也不会受到很多因素的限制，在处理的过程中也不会影响到人们正常的用水，所以这项工艺和技术也有着比较好的发展前景。

参考文献：

[1]詹技灵，代文臣，李冰，姚远飞.CWSBR~工艺用于污水处理厂一级A升级改造[J].中国给水排水.2009（06）

[2]甘树应，王争，杨青，吴依平，代学民.传统活性污泥法污水处理厂脱氮除磷改造技术研究[J].给水排水.2008（S1）

论文作者:张竹

论文发表刊物:《基层建设》2015年25期供稿

论文发表时间:2016/3/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd5aa0885eeb3aefb9a3c12f.html