# 2015-2017年昆明市游泳池水水质检测结果分析论文_文静波 翟珏明 邱云森

摘要 目的：了解昆明市2015-2017年人工游泳池卫生状况，为优化游泳池场所卫生管理提供科学依据。方法：按照GB/T18204-2000《公共场所卫生标准检验方法》对昆明市内1443件泳池水进行检测和分析。主要对大肠菌群、细菌总数、PH值、尿素、浑浊度、游离性余氯等项目进行测定、分析和评价。结果：昆明市游泳池水水质总合格率2015年为54.2%，2016年为56.5%，2017年为52.8%。其中游离性余氯为主要不合格项目，合格率仅为为57.7%，而浑浊度合格率最高，为100%。结论：昆明市泳池水总体水质较差且总合格率不高，提示为促进昆明市游泳池水水质向更高的标准发展，解决游泳池水中存在的卫生问题，应加强游泳池余氯投放的监管。

关键词：游泳池水；水质监测；合格率

随着经济的发展，人们的物质生活与精神生活不断丰富，游泳受到更多人们的认可和喜爱，越来越多的人加入其中，因此游泳池水质的好坏对广大游泳爱好者的健康有着直接的影响，为了使我们能够享受更好的运动生活，保障人们的身体健康，我们对2015-2017年昆明市游泳池水进行了检测，并对检测结果进行分析总结。

1. 材料与方法

1.1材料 近3年昆明市游泳池水1443份水样。

1.2方法

1.21采样方法 按照GB/T18204.6-2013《公共场所卫生监测技术规范》采集水样。

1.22检验方法 依据GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》测定水的PH值、浑浊度；依据GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》测定游离性余氯。2015年开始依据GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第二部分：化学污染物》进行对尿素的测量。依据GB/T 18204.9-2000《游泳池水微生物检验方法细菌总数测定》测定细菌总数；依据GB/T 18204.10-2000《游泳池微生物检验方法大肠菌群测定》进行大肠菌群测定。

1.23 评价方法 依据GB 9667-1996《游泳场所卫生标准》进行结果判定评价，其中有一项不合格即为样品不合格。

1.24 统计方法 数据采用SPSS 22 统计学软件进行数据统计，合格率采用卡方检验进行统计学分析，以P＜0.05为有统计学意义。

2 结果：

2.1总体合格率： 由表1可以看出， 2015-2017年共采集水样1443件，其中合格832件，合格率57.7%。这三年的游泳池水的合格率总体不高，不同年份之间的合格率差异没有统计学意义。

2.2游泳池水水质指标不同的检测情况 昆明市2015-2017年检测的游泳池水样1443件，其中浑浊度、PH值和大肠菌群合格率较高，分别为100%、99.4%和99.4%，尿素为96.9%，细菌总数为96.2%。其中以游离性余氯最低，为62.3%，其次是细菌总数合格率较低，细菌总数近三年合格率为最高为97.1%，最低为94.6%，而浑浊度合格率最高，为100%。另外，可以看出尿素的合格率在逐年下降，详见表2。

由上表还可以看出，昆明市2015年--2017年游泳池水水质总体合格率及各指标合格率均无统计学差异，说明这三年游泳池水水质情况变化不大。

3讨论

从本次检测结果可以看出2015年--2017年昆明市游泳池水水质情况变化不大，合格率总体不高，主要不合格项目为理化项目中的游离性余氯和尿素，微生物项目主要为细菌总数。提示昆明市卫生监督管理部门应加强对游泳场所的监管，提高水质质量，保证游泳池水水质安全，并且应重点加强游离性余氯合格率的提高。

游离性余氯是保证游泳池水水质安全重要的指标，其浓度过低，则起不到消毒作用，造成细菌等微生物的超标，危害游泳者的健康，然而游离性余氯浓度过高，则对人体的皮肤、眼睛和呼吸系统等器官产生刺激作用，长期在这样的水中游泳，也会对人体造成不良影响。游离性余氯不合格主要是因为单位消毒制度不落实，管理者为了节能降耗不投药或投药量不足；其次就是日常管理不到位，净化设施运行不完善，达不到水净化的目的，使损耗过大[1]。影响游离性余氯含量的因素：加氯方式、加氯量与接触时间、PH值、水温、水的浑浊度、水中微生物与数量、游泳者的数量[2]。因此，控制游离性余氯必须先要卫生执法部门保证监管到位[3]，要求游泳池管理者除定期检测并投放药物外还应在游泳池附近张贴消毒时间和投放量公示，在含氯消毒剂作用时间结束或投放时应提醒人们注意入池影响。

综上所述，昆明市游泳池水水质较差，近3年改善很小，存在较大缺陷，可能是卫生执法部门监管不当，未监管到位，公共游泳馆管理水平参差不齐。在今后的生活中卫生监管部门应该加强管理，严格培训游泳池管理人员，同时应树立法律意识。提高游泳馆的自检能力，采取有效措施，保证泳池水的水质严格控制在国家标准范围内，保证广大游泳爱好者的身体健康。

参考文献

[1] 张荣，李树雄，雷霖。2009-2011年清远市清远区游泳池水水质的卫生状况[J].职业与健康，2012,28（11）1381-1382.

[2] 林莉，谢雯静，赵良元，等。微电流点解对尿素降解的机理及影响因素研究[J]长江科学院报。2015,32（6）:49-52,58.

[3] 吴积清，李连春。武汉市游泳池水质检测检测结果与卫生状况分析[J]湖北预防医学杂志，2001,12（6）18-19.

论文作者:文静波 翟珏明 邱云森

论文发表刊物:《大众医学》2018年9月

论文发表时间:2018/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd651101210c022cb43c09ab.html