# 电力调度误操作和事故处理措施分析论文_徐梓森

（江苏省电力公司淮安供电公司，江苏淮安223002）

摘要：电力调度工作之中，一定要有防范风险的意识，清除存在的风险隐患，想要实现这个目的，就要在实际工作中采取必要的防范措施，发现问题及时解决，否则出现的安全问题就会造成严重的危害。随着电力企业朝着市场化转型，行业内竞争更为激烈，如何采取有效措施将电力风险控制降到最低，是电力单位急需解决的重要课题。本文探讨了误操作的原因及预防方案，并在此基础上，提出了具体的技术指标要求与事故处理措施。

关键词：电力调度；误操作；事故；措施

前言

电力调度的主要任务是指挥电网运行的倒闸操作，电网故障和事故处理，尽可能地保证电网的正常供电。电力系统的调度是一个要求严谨、细致、周密的操作过程，涉及的人员多，涉及的范围广泛。经常会有操作失误而导致的事故会损坏设备，危及操作人员的人生安全，及带来电网大面积停电和电网波动。作为调度人员就要加强学习相关规章制度、技能，从已发事故中总结经验，用一颗高度责任心做好电网的安全调度。同时还要从学习中提升自身的安全意识与思想觉悟意思，要以“预防为主、处理为辅”作为安全理念，通过各种有效措施防范发生各种不安全因素，保障电网稳定、安全、优质及经济的运行。

1电力调度常见的误操作事故及其原因分析

电力调度是整个输配电系统中一个十分重要的组成部分，其在保证整个输配电系统安全性和稳定性上发挥着十分关键的作用。调度员是电网的运行、操作、事故处理中的中枢指挥。依据监视的情况进行分析处理其可能发生的操作失误电力调度常见的误操作一般有以下几种类型：一是下达的命令有误。由于调度员粗心大意等原因，造成了在工作票、操作票的填写过程中出现误差，填错了停电范围、把相对应的编号写错等，都会造成调度员按照工作票而执行相关操作时的误操作后果。二是调度人员调整有误。因为调度员调整得不够及时以及调整时存在一些问题，都有可能造成设备过载、负荷受损以及电压不稳等问题，这些问题的存在极有可能使事故被扩大或者成为事故发生的直接原因。三是调度人员判断有误。当电网发生异常或者是事故时，负责值班的调度人员一定要做好两方面的工作，一方面是要在收到现场情况汇报的基础上，判断出电网故障属于什么类型。另一方面是要根据本电网目前的运行方式情况，立即采取科学的处理办法进行处理。四是由于调度员自身的业务素质和技术水平所限，有的调度员在进行判断和处理时，对事故的类型判断不出，或是无法立即做出判断，或者在处理过程中分不清主次等，都无法及时将隐患消灭在萌芽状态，也无法将事故控制在最小范围内。甚至还有可能因为操作不当导致事故被扩大。

2防止电力调度误操作的主要策略

当前电力调动运行工作面对一些问题，要加强工作团队的建设，注重管理工作的能够发挥的重要作用，让工作人员具备较强的专业技能，使相关的管理制度不但得到完善，增强电网运行的安全性、稳定性。电力调度部门应该以公平的态度面对竞争，树立服务意识，最好安全工作，弥补制度存在的缺陷，切实做好电力调度运行工作。

2.1进行适当有效的人员培训

在电力的调度过程中，如果调度源出现了误差，下达错误指令，出现错误的判断，这都会造成十分严重的后果，给社会造成损失。因此，调度人员在工作中要严格规范自己的操作执行行为，防止误操作，同时增强工作责任感和安全意识。对工作人员的风险有效预控，提高员工的职业素质，建立高效优良的工作团队，要避免因为安全意识和规范意识缺乏而导致的不能实施有效管理的现象。要对员工进行专业的技能培养，这可以有效减少我们的事故发生率。同时，建立相应的个人承担责任制，这样可以大大提供工作的效率。

2.2建立完善的规章制度

建立一整套完整的监督考核机制，进一步提高我们工作人员的责任意识，达到提高我们工作效率的目标。加强对现场施工作业的有效检查和监督，在发现问题的第一时刻能立刻处理，消除所存在的安全隐患问题，明确个人的职责，实现从人为控制到制度控制的转变，杜绝那种一味的运用技术装备现场进行管理的现象。完善值班等一系列的规章制度，消除习惯性违规的现象。在技术实施方面，坚持执行调度命令的预发机制，严格审核调度命令和操作，严格考核，避免出现下达错误指令的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3电力网络调度运行实质

把电网在当下状态下的电网运行现状进行综合化的整合，把信息分析后，给以准确判断，采取精确的处理措施。智能调度是利用信息技术手段模仿调度员的工作过程。要实现智能调度，首先得实现电网实时运行的智能监控。智能监控就是实时的对电网的运行状态进行跟踪，从而对事故的发生、发展进行有效的控制。尽快使电力网络恢复正常运行。以上功能设计、实现均要遵循以下原则。

（1）使作业调度人员得到的信息更准确、更可靠。（2）快速的遴选出最需要，对调度员最有用的监控信息。（3）集合计算机辅助管理软件清晰调度员对电网的薄弱环节的实时运行信息，对全局及局部的稳定水平进行综合性评估。（4）通过灵敏度分析，指导调度员进行机组出力、负荷等运行方式的调整。（5）在有故障报告时，对电网的故障信息进行多方核查，给出事故调查报告。（6）对电网事故进行辅助分析和判断。智能监控与事故处理辅助决策系统信息加工流程：SCADA/EMS系统（保护及信息管理系统）→模数验证→数据滤波→电网智能监视/智能事故决策（及其他处理模块）→在线决策参考方案→值班运行人员。系统模块：信息源“信息初加工”整合再加工“信息综合”决策。

3电力调度安全事故的常用策略

3.1事故预防

对于恶劣天气的现场调度应根据实际情况做好相应的危险点分析和预测，在特殊运行方式和负荷过重的度夏期间，由于可能发生事故产生不良影响较大，尽量做到一个风险对应一个预案，做好应急和解决方案，事故发生时则可以迅速反应，正确处理，防止事故范围扩大，保证供电可靠性。

3.2明确事故现场信息

调度员在进行事故处理过程中应明确地区的现场信息，对于当地的环境与天气情况都要及时了解和分析，与运行人员保持沟通，实时掌握设备故障情况和处理进度，明确事故性质，负责人暂停正常的停送电调度，优先进行事故处理。

3.3事故处理

根据远程监控和运行单位反映的事故现象中，深入分析事故现象、设备状态以及负荷损失，事故后根据电压电流与频率等数据判断事故程度，根据实际情况，参照调度规程和现场运行规程的步骤和方法进行操作与处理，在操作和处理的过程中要用专业术语，保证事故的处理顺利进行，及时的向上级部门汇报事故情况。

3.4避免事故扩大

调度员在事故发生以后应及时处理，并做好善后工作，首先隔离故障点后，优先恢复正常的设备运行，送出重要负荷，保证电网稳定。隔离后的故障设备转为检修状态，安排配合抢修工作。

4利用电力技术进行电力调度运行工作的控制和分析

4.1利用变电站综合自动化技术

变电站综合自动化技术主要是以计算机技术为基础的，以信息共享为目标，以数据通信为工作手段。当前在电力系统中应用最为广泛的是分布式综合自动化的系统。其优点就是传统的面向功能的设计被新型的面向间隔设计所代替，其安全控制性能表现在两个方面：（1）建立实时数据库：主要以VB和Msexcel为内部核心，实现计算机操作票的数据生成和存储的功能。这样就解决了因手工票带来的各种问题以及人为操作上的失误所产生的一些电力威胁；（2）数据的共享：就是将数据采集装置安装在离开关设备比较近的地方，或者安装在开关设备上，在运用专用的通信网络进行相连，进而实现数据上的共享。这样就解决了二次系统和控制信号屏在设置上带来的问题。很好的提高电力的管理水平，进而实现了对电力系统的安全实时控制。

4.2建立完善的先进能量管理系统或者AEMS系统

AEMS系统是建立在WAMS的基础上的。WAMS主要包含了以下几个方面同步定时系统、通信系统和中央处理机等等方面，该系统可以很好的测出各母线电压和发电机内电势的正序分量等方面同步时的空间矢量族。这样就可以很好的实现对动态的攻击，监测发电机的动态或者其他震荡方面的状态，同时对电力调度运行管理工作进行实时的监控。其中主要以下几点应用体现在系统工作中：（1）适应电力市场机制的要求；（2）实现对事故连锁反映发展的预防性自动控制；（3）进行全电网范围的调度运行管理运行分析。

5结语

做好电网电力调度事故处理以及安全操作，直接影响着整个电网的正常运行。电力系统加强风险管理、运用电力技术以及对电力调度工作人员进行安全意识和操作的强化，这样就使电力调度运行管理工作可以更好的运行，同时还要做好相应的管理措施，积极的分析问题，强化工作人员的责任感，这样就使国家电网系统更好的、有效地运行。

参考文献：

[1]蒋娟．电力调度与电网安全运行[J]．电子世界，2011（14）

[2]杜中华．电力调度的安全操作和事故处理[J]．农村电气化，2010（08）

[3]张学恒．谈加强电力调度运行管理[J]．科技创新与应用，2012（23）

论文作者:徐梓森

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年9月下

论文发表时间:2016/9/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd8feacd4ff4492e47968bd2.html