# 变电检修中常见问题及对策论文_申凌杰

国网黎城县供电公司 山西 黎城 047600

摘要：众所周知，检修电力系统是非常繁琐且关键的工作，它涉及的内容较广，其中检修变电设备工作是极具代表性的。变电设备的检修效果和检修质量是保障电力系统正常运转的基础。因此，检修人员必须要采用科学的检修手段，最大程度降低变电设备出现问题的概率。我国人民在生活水平不断提升的同时，在日常生活以及工作的过程中对于电力的需求也在不断的提升。在这样的情况下，我国电力供应是否保持安全稳定，不但会影响到我国人民的日常生活，同时也会对我国的经济发展产生非常大的影响。本文对我国电力设备检修以及运行维护的现状进行了分析，并对电力设备检修以及运行维护过程中需要注意的技术要点进行了分析。

关键词：变电检修；问题；对策

1目前我国电力设备检修的发展现状分析

在社会发展的过程中，电力供应是非常重要的一环。在这样的情况下，电力设备的检修质量是否合格将会直接影响到我国电力供应的稳定性。在电力行业的发展过程中，我国的电力设备检修工作共经历了被动检修、计划检修和状态检修三个阶段。在进入到电力设备状态检修的阶段之后，智能型与时代性的特点开始体现在电力设备维修的过程中。在进行电力设备检修时，工作人员需要应用到计算机技术、互联网技术以及信息技术等一系列的新型科技技术，通过这些技术的应用，工作人员可以对电力设备的运行情况进行实时的监控，保证电力设备检修可以顺利的进行的基础上，大幅度提升电力设备运行的稳定性，降低其存在安全隐患的可能。

2 变电设备的检修要点

2.1 设备故障诊断

变电设备的故障诊断是检修中的重要工作内容，这是进行后续检修的基础，只有做好故障诊断工作，才能为检修人员提供参考，更好地完成检修工作，避免发生一些隐患。为此，进行设备故障的诊断是极为关键的，这就要求有关检修人员能够提高对于设备故障诊断工作的认识以及重视程度，并且能够结合自身经验以及相关技术等进行有效的诊断。通常而言，可以采用状态检修技术进行诊断，从而找出故障原因，进行有针对性的维修，排除其中的故障，保证变电设备的稳定运行。

2.2 对变电设备跳闸事故进行检修

在 变电设备的运行过程中，很有可能会发生一些变电故障。而变电设备跳闸事故发生的概率就较大，针对该类故障问题也需要进行检修。在实际运行阶段，如果出现跳闸事故，就需要有关人员能够及时地切断线路电源，同时还需要对于 变电设备的损坏情况进行细致地检查与分析。通常而言，需要检修人员能够先进行源头上的检查，然后再进行连接装置、变电设备等方面的检查，在检查的过程中，尤其应该重视跳闸开关的检查，严格按照见检修要求进行检查与维修，尽量避免这类故障问题的产生。

2.3 差动保护动作的检修

当变电设备出现差动保护时，要对主变三侧差动区和主变压器进行仔细检查，由于差动保护情况会对主变内部短路、变电设备线圈匝间等问题进行准确地反映，一旦 变电设备出现差动保护时，要求维修人员对套管、瓦斯继电器、油位和油色等进行详细检查。

3 变电设备检修与维护管理的具体措施

3.1 电力电容的检修及运维技术

在电力系统运行的过程中，所使用的电力设备不可避免的会出现老化或者故障等情况。在这样的情况下，电容器作为电力系统之中十分重要的装置之一，其运行时间较长的时候发生故障的几率也会相应的上升。因此工作人员在日常的检修以及运维工作中，应该重点对电容器的运行情况以及其安全状态进行观察，通过这样的方式来去报电容器的性能指标满足电力系统运行的需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

通常情况下，在开展电容器的检修以及运维工作时，工作人员应该由电容器的外观开始，确定其是否存在漏电或者开裂的情况，并根据检查的结果来判断是否需要对其进行更换。在此基础上，工作人员还需要对熔断器进行定期的检查，作为电容器的保护装置，一但熔断器的运行温度出现异常，将会直接影响到电容器的安全性。最后，对电容器的工作电流进行检查同样是必不可少的，工作人员应该保证其电容器的工作电流在额定电流之下，防治由于电流过大而引起的电容器烧毁等危险。

3.2直流系统检修及运维技术

在我国的电力系统之中，直流系统是非常重要的一个部分，而充电柜和蓄电池柜作为最重要的两个部分，其检修对于保证直流系统的正常运行有着非常重要的意义。在电力供应的过程中，如果出现交流电突然中断的情况，蓄电池将会在极短的时间中释放自身的电流以及电压，从而保证电子装置可以得到电能的供应。因此，直流系统中的充电装置以及蓄电池都具备较为复杂的结构，其运行过程中一旦出现问题，将会对电子装置造成很大危害。通常情况下，半导体材料是构成充电装置的主要材料，在使用半导体材料的过程中，不可避免的会出现发热的情况，一旦热量过大就可能会烧毁电力装置。除此之外，如果长时间使用蓄电池，同样会造成蓄电池的性能以及容量逐渐降低。工作人员应该充分意识到这些问题，并且在日常工作的过程中，电器对直流系统之中的蓄电池以及充电装置进行定期的检修和维护。在进行维护时，工作人员可以通过将蓄电池以及充电柜放置在通风、阴凉的环境之下，以此来更好的提升设备的状态，检修的频率可以控制在半年左右，从而更好的提升直流系统的安全以及稳定。

3.3优化状态检修体系中的重点环节

状态检修工作的开展目的在于针对有缺陷的电网输变电设备能够以最短的时间、最高的工作效率完成检修工作，输变电设备状态评价作为状态检修体系中的重点环节，输变电设备状态评价准则的可实施性以及合理性将直接影响着状态检修工作的开展质量。为此，相关工作人员应当不定期的调整状态量初始值以及扣分值，确保个别设备的际运行状态能够与评价结果保持一致的状态。

3.4提高检修人员的综合素养

实际上，检修与维护人员的素质能力对于变电设备检修与维护管理工作的质量具有很大的影响，只有不断地提高他们的素质能力，才能真正满足变电设备检修与维护管理工作的要求。为此，提高检修与维护人员的素质能力就显得极为关键，有关部门应该积极的开展相关人员的教育以及培训工作。首先，要加强知识理论方面的教育，使他们的专业知识水平有所提高，其次，还要加强素质教育，提高检修与维护工作人员对于自身工作的重视程度。最后，还要注意加强操作技能方面的培训，真正提高检修与维护工作的水平，保证变电设备的运行质量。

结束语

在我国社会不断发展的过程中，电力的作用是不可或缺的，能否提供稳定安全的供电，不但会影响到我国人民的日常生活，同样会对我国的经济发展产生非常大的影响。只有不断提升对于电力设备维修以及运维工作的重视程度，充分结合电力设备的运行情况来制定出科学合理的检修运维计划，才可以更好的保障各种电力设备处于非常稳定的运行状态，为我国电力系统的安全提供更好的保障。

参考文献

[1]高鹏.变电检修技术及其注意要点分析[J].智能城市,2017,3(12):174.

[2]吴旭东.变电一次检修运行中的问题及解决对策[J].通讯世界,2017(24):168-169.

[3]杨海燕.变电检修中常见的安全问题及改进对策[J].通讯世界,2017(24):192-193.

[4]薛明霞.电力系统变电运维安全管理与设备维护[J].设备管理与维修,2017(19):29-30.

[5]余军.浅议变电运行检修中对状态检修技术的应用[J].中国新技术新产品,2017(24):79-80.

论文作者:申凌杰

论文发表刊物:《防护工程》2019年11期

论文发表时间:2019/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bdd4395eba7e790ba6654d24.html