# 浅谈电厂化学运行中的问题及解决策略论文_张伟,王耀杰

(内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司 内蒙古赤峰市 024000)

摘要：电厂的运行过程是将某种原始能转化为电能的动力厂的一个过程，这种能量转换的介质是水。在转换的过程中，化学水的处理至关重要，是影响电厂是否能够安全地进行电力发动和运输的重要因素之一。市场经济条件下，我国电力事业飞速发展，目前的火电机组发展的趋势是越来要求高参数、大容量，同时对电厂化学环境的要求也越来越高，其中最关键的因素是水汽质量。下面从各个方面剖析我国大多数电厂水汽质量恶化问题和原因、现状，并提出了一些相应的解决策略。

关键词：电厂化学问题；化学腐蚀；

电力，是我国国民经济发展的重要行业之一，是国民经济发展前进的基础，严重影响着国民的生产生活。电力行业的安全运行和稳定发展已成为影响整个社会可持续发展的重要因素。在电力行业的不断深化改革的大趋势大背景下，机组逐渐朝着大容量和高参数的方向发展，这就相应地引起电厂化学水处理系统在设备运行维护、控制检测、工艺和管理方面一系列的巨大变化。 在每一个电厂运行的过程中，必须做好化学水的处理。

1 水汽质量问题以及水汽质量恶化的原因

1.1 关于电厂水汽质量问题

不同类别、不同历史的机组，水汽质量情况各不不同，水汽质量问题的特点也不一样。通常情况下，水汽质量问题包括如下方面：第一：水汽的浓缩倍率升高、缺水、水质的恶化等情况会直接腐蚀电力设备，甚至造成电力设备的突然停运，对电力部门的正常运行和其辖区的生产生活都会产生严重的影响。第二：凝气管内的循环水如果含盐量、含氧量、氯离子含量超标，就会产生脱锌和点蚀，甚至使得凝气管发生腐蚀泄露、结垢等不可修复的严重后果。

1.2关于电厂水汽质量恶化的原因

电厂水汽质量恶化的重要原因包括如下方面：市场经济条件下，大量火电机组的投入使用、机组容量的持续扩大；凝气管中的冷凝水中腐蚀性物质成分超标使得凝气管泄露，引起凝结水、锅炉的补给水和炉水的钠含量、电导率和二氧化硅含量超标，使得锅炉内的PH值等指标严重不合格，引起锅炉内壁结垢，壁管超温蠕胀和闭塞性腐蚀，进而造成汽轮机叶片结盐垢和汽门卡住等不良影响。

2 关于电厂化学水处理的现状

2.1 化学水处理的管理现状

目前我国电厂的化学水处理控制呈分散状态，多个独立的控制设备分散在不同的控制室内，这种布置格局，不仅造成工作人员工作效率的低下、工作难度的增加，还在一定程度上造成了人力资源的浪费，进一步增加了控制操作的难度。控制室的独立配备导致了水处理工序的繁重冗杂，而电厂化学水处理的整个过程要求必须高效有序，这就严重影响了整个过程的经济运转。另外，目前的水处理方法大多沿用传统模式，已经无法满足现行的机组运行对水质的高要求。所以，运用现代水处理方式，提高水汽质量，已势在必行。而膜处理技术就是现代水处理技术的重要表现。

2.2化学水处理系统的现状

我国运用的水处理系统多种多样且都结构复杂，因为化学水的不同，需运用的系统就有所不同，例如净水预处理需要的系统、锅炉补给水需要的系统、废水处理需要的系统等等就各不相同，且每一种水处理系统都至关重要。为了方便使用和控制，设计者大多将多样化的水处理系统进行集中设计，形成一个独立且庞大的系统。这种集中式的控制手段的优势是：正对一些突发情况，系统能够更快速的做出反应，并能更快速的采取应对措施。集中控制的劣势是：由于设备太多，我国大多数电厂都沿用的传统的分散式管理，这样不仅增加工作量、拖慢电厂的生产进度，对突发状况的应变能力不够也使得设备的故障不能及时消除，造成严重的后果；值得一提的是，我国电厂大多沿用传统的的水处理工艺，未能及时更新水处理手段，这就造成了水处理效率低下和设备的浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 关于电厂化学水处理的难点及策略

3.1水处理的类别

3.1.1 锅炉补给水的处理

锅炉给水处理是为了通过供给合格的水、结合锅炉内水调节监督等手段，防止热力设备的结垢、腐蚀和汽水共腾，以保证锅炉的安全稳定经济环保地正常运行。锅炉补给水的预处理一般采用混凝和过滤两种处理方式，而预脱盐处理则采用反渗透技术。补给水的预处理一般都采用机械加速搅拌来澄清，现如今又加入了变频技术，使得设备可以针对不同恶化程度的水汽进行调整搅拌速度，一定程度上减轻了整个操作过程对于人工的依赖程度。针对目前的水质，运用传统的离子交换的预脱盐处理技术已经不能满足要求，反渗透技术由于具有很强的除硅和除有机物的能力，已经成为水处理行业发展的亮点。

3.1.2 锅炉炉水的处理

锅炉炉水的处理是相对其他几项而言，是操作简单投入较少的一项环节，它主要目的是为了消除炉水中大量的钙镁离子，防止锅炉腐蚀结垢而造成堵塞，影响锅炉运作。锅炉炉水的水处理主要是磷酸盐处理。传统的锅炉由于参数较低，炉内经常有大量的导致炉内结垢的钙镁离子出现，磷酸盐则是去除水垢的有效物质，但是同时磷酸盐又使得炉水的PH值升高，腐蚀问题愈发严重，因此就不得不采用磷酸盐处理。磷酸盐处理的目的是使得磷酸盐含量在保证与结垢物质完全反应的前提下浓度最低。同时还要对锅炉进行定期排污和连续排污，及时排除锅炉内的杂质、沉淀。值得一提的是，实际的操作，也有处理不干净不彻底的情况，行之有效的办法是加强处理监督检测，在必要的情况下会进行二次炉水处理。

3.1.3 循环水的处理

我国火电厂大多采用闭式循环冷却的运行模式，水处理工作的重点也在冷却水的循环利用以及水质稳定技术开发方面。目前，我国循环水浓缩率与国际循环水浓缩率还有一定的差距，还有一定的攻坚路程要走。

3.1.4 废水的处理

废水集中汇集、分布处理的废水处理模式是目前我国大中型火电厂运用的主要废水处理模式。包括如下方面：氧化环节、PH值调整、混凝澄清等主要工艺。近年来，随着两相流固液分离技术的发展，废水一次加药混凝后在一个整体设施内完成絮凝、沉淀、浮渣刮除和排除污泥等过程，可以将废水中的泥沙、悬浮固体、动植物进行分离，大大提高了水质，增强了回收力度。

3.2 关于电厂水处理的技术策略

我国大部分火电厂，已经摒弃了传统的水处理工艺，引进了更加先进更加适用的水处理工艺。传统的水处理工艺以机械过滤各种杂物和污渍为主，除盐则采用离子交换技术采用阳床、阴床、混合窗的办法。先进的水处理工艺主要的变频技术的应用，从而更大的节省了人力，提高了设备工作的效率；先进除盐则采用了先进的膜分离和电除盐技术，其中反渗透方法是膜分离技术中高效先进方法的体现。相比较而言，先进的水处理技术更能适应市场的需求，更能适应高参数机组对水处理系统的要求以及可持续的生态环境要求，能够提高水资源的利用率，使得排放物更加绿色环保来满足电厂的循环生产。

结束语

化学水处理对于电厂每一个运作环节都可以说是无处不在至关重要，因此要把握好每道处理工序的技术工艺和操作准确。但除了技术工艺以外，还需考虑注意做好机器设备升级、设备合理布置、科学化管理等方面，并且注意加强原有设施的利用率和使用效率，降低能耗节约成本，更应注重整个处理过程中的环保性，走可持续路线。

参考文献:

[1]陈进生. 大型火电厂化学水处理技术进展与应用探讨[J]. 机电信息， 2004， 13： 37-40.

[2]赵品华. 电厂化学水处理系统的特点与发展思考[J]. 技术管理，2011（09）

[3]曲忠勇. 电厂化学水处理技术应用分析[J]. 科技创新与应用， 2014（02）

论文作者:张伟,王耀杰

论文发表刊物:《电力设备》2018年第35期

论文发表时间:2019/5/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bdeb4552fcaf069e965c8621.html