# 智能变电站运行维护的有效方法探讨论文_田彦鑫

（新乡供电公司 河南省新乡市 453000）

摘要：在社会经济飞速发展中，我国电力系统发展日趋加快，而变电站作为电力系统的重要组成部分，如今也开始大力建设智能变电站。为了促使智能变电站能够安全稳定的运行，就需要做好其日常运行维护工作，结合经常出现的问题和故障，采取针对性的方法和措施。本文简要分析了智能变电站运行维护有效方法，希望能够提供一些有价值的参考意见。

关键词：智能变电站；运行维护；有效方法；网络交换机

智能电网的概念是在近年来逐渐发展兴起的，并带动了智能变电站的建设。在当前智能变电站工作的初期建设时期，其运行维护工作中还存在问题，若是不对其进行处理，将会对智能变电站的正常工作产生负面影响。为推动智能变电站工作更加稳定安全，应从日常的工作维护入手，加强对各项管理项目的控制检测，及时采取相关措施解决变电站工作中出现的问题。

1智能变电站中的主要问题

1.1智能装置运行环境的故障问题

研究表明，变电站的智能环境中存在大量的微机系统与交换机，因此常常会出现智能装置的随意堆放问题。这种状态下的智能装置会散发大量热量，进而造成风机与交换机之间不能满足工作要求，并可能在高温状态下运行合并单元与智能终端，所以经常会发生设备温度过高的问题。要合理防止各种装置系统温度过高，并保证定期检查智能设备的工作环境，确保设备的工作空间达到散热的规定要求。

1.2交互器电子式电源管理缺陷

电子式互感器作为智能变电站中的重要维护对象，若是缺少了光电互感器的直流供电，就会使设备在实际的工作开展中无法准确描绘出继电保护设备与测控装置，进而无法提供良好的用电设备保护。所以当其他故障或是断电状况出现在同一电路中，电源就会自动对电路采取保护闭锁设施。因此在节点状态下的直流，不能直接进行电源的回路检查。且在特殊条件下，应当先把互感器的电子式电源关掉，再采用相应的保护措施。

1.3全光纤式电流互感器运行维护缺陷

当前的智能变电站行业中普遍应用电流全光纤式互感器，并将非模拟量输出模式用数字量输出来代替，能够有效保证其安全性、准确度以及较强的环保性。但这样一来就会使设备缺乏必要的工作运行时间，因此在电子设备的电磁兼容性与电流互感器的全光纤式稳定程度上存在一些问题，应当引起足够重视。

2智能变电站运行维护的措施要点

2.1建立良好的日常维护运行工作

变电站的安全工作开展中智能变电站的日常维护十分重要，也就是说，要使工作正常开展，首先要保证有效的作业维护制度，并能够安排合理的设备巡视编制，使设备的管理工作不断强化。在各类日常操作中，严格规范具体的工作流程要求，能够及时找出其中存在的各项安全隐患；其次，对各项监控设备进行更新，进而实现对智能变电站各项设备的及时监控工作，从而科学分析集控室中的变电站传送运营状况，对其进行全面的科学分析；最后，应当定期检测其中的各项工作环节，并使用高频检测技术与红外线设备测温技术，以免工作中出现过多故障，使变电站的设备运行工作更加有序。

2.2建立标准体系

智能变电站在工作维护运行中会受到标准制度的制约，当前我国的智能变电站发展时间较短且缺少一定的工作经验，在近年来的变化发展中也构建了较为完善的标准制度。在标准体系的建立过程中，应当准确把握其中的工作细节以及操作运行要点，并针对各种发生的现

象采取相关的应对措施。在电子互感器的维护工作中应保证其良好的外观质量、严密的连接方式；保证互感器的仪表刻度准确；互感器中的外边缘较为整洁，没有出现放电迹象以及裂缝，由此建立更为完善的标准变电站系统，保证智能变电站能够如期开展正常工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3增强智能变电站的管理建设

智能变电站的管理工作中，应遵循安全可靠的工作原则，才能促使工作人员提高工作效率，并增强站中的设备工作水平。智能变电站中的技术研究部门也应增强工作中的资金投入，进而对电子互感器进行深入研究，促使设备稳定性、实用性的不断提升。另外，还要加强

技术人员检测工作的现场水平，使检测信息得到更为有效的利用，实现消息的有效共享，不断提升在线监测工作的应用强化能力。

2.4完善网络交换机管理维护工作

通常智能变电站中都会应用到光纤连接，因此也会增加交换链接的数目，但交换机在智能变电站中的端口数量过多，很可能会发生连接工作的失误，所以光纤连接工作要对各个端口的连接情况都有明确认识，以免后期在运行维护中有所不便，干扰设备的正常使用工作。应当更加合理管理端口定位光纤，并尽量将其在施工设计图纸中进行详细描述。同时完善环境的管理工作，以免光纤设备中的结构有杂物干扰，致使设备发生损坏，保护智能变电站工作的日常开展。

2.5营造良好的设备工作环境

智能变电站中的工作还会受到外部工作运行环境影响，所以要对其有足够重视。前文中已经说过，智能变电站中的微机系统、交换系统较多，因此需要在科学的布局规划中进行设置。在检查智能变电站中的工作环境时，应保证其装置具备正常的散热功能，并检查散热装

置在正常的工作范围内；保证良好的环境通风条件，避免环境温度较高引发变电站中的设备故障。另外，应当促使变电站的管理更加规范化，并制定严格的作业标准流程以及管理标准，由管理人员在工作中对其严格执行，落实在实际的作业卡与工作流程中，并定期保养设备中的重要厂区，推动设备在清洁的环境条件下工作运行。

2.6提高工作人员的专业技能

在21世纪智能变电站建设数量逐步增多的同时，电力企业中的人才建设也有了更多的要求标准，不论是一线生产工作人员或是基层技术人员都需要具备较强的专业素质。因此在实践过程中应强化工作人员的安全责任意识，以免由于工作失误造成较为严重的事故后果，积极开展安全教育活动，促使每位工作人员都能掌握相关的安全生产流程，并熟练应用于工作进程中。要抓紧提升工作人员的专业能力，使其的工作水平能够适应当前工作发展的要求，并积极探索智能化的培训技术，掌握计算机的良好操作系统。另外，当前我国的智能变电站工作还属于发展的初始阶段，在工作中缺少丰富的工作经验，这就要求各智能变电站之间积极进行工作交流，从合作中总结经验，提升自身水平，同时在设备工作中发生的各类故障状况也要及时收集，同其他职能部门进行变电站工作信息的共享，共同推动国家智能变电站工作的整体发展。

2.7 加强智能变电站的巡视工作

在日常工作中，除了应用传统变电站的巡视方法、注意事项和运行操作外，还要加强对智能装置的运行和专业巡视，侧重于网络的运行状况、室外智能装置运行环境等巡视内容。设备有异常时，要加强远程巡视或进行特殊巡视。

3、结语

综上所述，在科学技术的逐渐进步过程中，智能变电站的建设是智能电网的必然要求和结果。当前的智能变电站发展时间较短，已经从初期的试验推广阶段进入到投入使用阶段，但由于缺少一定的经验指导，很容易在工作中出现一定问题。通过对智能变电站运行维护的工作总结，从设备管理、制度建设、人员管理等各方面提升智能变电站的工作维护水平，保证日常的工作安全。工作人员也应不断总结在智能变电站工作运行中的经验，不断提高专业水平，将我国智能变电站的运行维护管理水平提高到一个新的层次。

参考文献：

[1] 宋占涛，范洲洁.浅谈智能变电站运行维护管理[J].中国高新技术企业，2016，（4） .

[2] 张炜.浅析智能变电站与常规变电站运行维护的几点关键区别[J].中国高新技术企业，2013，（15） .

[3] 王涛，黄娜，姜胜.智能变电站运行维护问题研究[J].电工技术，2016，（2）.

作者简介：

田彦鑫（1970年12月）、男、籍贯（河南省原阳县）工程师、学位无、研究方向：变电运检。

论文作者:田彦鑫

论文发表刊物:《电力设备》2017年第29期

论文发表时间:2018/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bdeda3f2adc40775dbe1bae1.html