# 电能量采集数据分析系统建设及应用李继树论文_李继树

摘要：对电能量实行采集的系统属于一种数据应用平台，其是自动化应用系统相互连接所构成的。作为无法取代的可再生资源，它也是国内或是现代社会最不能缺少的能源。实践中，电力的功能和价值不言而喻。但是，它牵扯到电能计量。如今，电能计量也可作为企业比较可靠的经济技术指标。该项指标有较强的可信度，同时对准确度也有严格的要求。

关键词：电能量采集数据；系统建设；应用

关键词：电能量；营销管理；数据采集；应用

1引言

随着电力企业电网的发展,用技术手段统计电量负荷从而保证整个企业电网安全运行是必然发展趋势,电网电量的监测首先能准确计量各级电量值,并配合配变监测及时完成电网各时段电量平衡及网络段的电量损失情况,从而及时发现电网中计量错误信息以便及时处理;电能量采集与管理系统从计量采集到电量的最终结算、分析贯穿整个电力企业的管理工作中,为电网运行的管理、分析提供可靠的基础条件;该系统可以有机的与其他网络系统结合,将我们的业务管理工作数据化、自动化,可以达到事半功倍的效果。

2系统设计思想与原则

2.1设计思想

2.1.1因为此系统与管理系统和其他一个自动化系统整合成一个综合的系统，在功能方面大不相同，所以系统保持开放性十分重要，应用平台也应该这样子。此系统的端口要保持与国内外标一致。比如网络协议、操作系统和数据库采集标准等，对用户公开部分数据，用户依照自身的的岗位特征和权限，在与其他系统进行连接时得到了很大的便利。

2.1.2应用系统平台化

建立电能量采集和多级线损统计分析系统，要有一个很大的的电能量以及关于综合线损数据的应用平台，在发展企业时，硬件设施的配套升级和软件开发方面都应该保留发展空间。

2.2设计原则

2.2.1可靠性和稳定性

软件的可靠性是软件得到真正应用的必要条件，此系统从设备结构、性能、技术措施、系统管理及技术维修等方面开始，确保系统在操作过程中的可靠性以及稳定性，降低了系统的故障率，使其安全的运行。

2.2.2实用性

在系统完成后，首先要采集各厂区电能量，利用自动化系统获取数据后，对数据进行统计、计算、储存、制表、打印等操作；利用MIS系统对数据集报表进行检查、确认、复查、下载等行为。因此为负载管理、电能量的管理、线损计算、线损考核及线损管理提供有效的、真实的数据；系统运行界面良好、十分便捷，拥有较强的实用性和操作性。

3用电信息采集系统深化应用

3.1线损控制方面的应用实践分析

注重采集系统长期运行中线损综合管理，不断降低线损率，有利于加强电力生产成本控制，减少电力企业不必要的经济损失，并使系统的运行运行风险能够得到有效控制。若采用传统的人工抄表方式，将会产生错抄、漏抄等问题，间接地加大了线路损耗率，影响着电力企业生产效益。为了避免这类现象出现，应这种电力用户用电信息采集系统构建及应用范围扩大，实现系统支持下的自动抄表及实时监控，促使电力数据分析中存在的各类问题能够得到及时处理，提高电力信息采集效率，全面提升现代电力企业综合管理水平，为线路损耗率有效控制提供保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 在计量装置故障处理中的应用

在电力企业的传统的对计量装置故障的处理中，大部分情况是在发现计量装置的故障已经出现较长时间后才能被发现，这就造成对计量装置出现故障原因的诊断带来了难度，最终导致电力系统工作出现难题。在使用用电信息采集系统后，当计量装置发生故障时，可以通过用电信息采集系统中电流的缺失、电压的缺失警告做出准确判断和分析。同时，还能够根据这些分析了解在计量装置出现故障、发出警告的时间内故障的实际情况。这样电力企业就能够在短时间内对故障的时间进行准确判断，这也为电力企业计量装置的快速维修提供了依据。例如:用电信息采集系统在电费计量计算中的应用。目前，我国的电网中大部分采用电力信息采集系统没到 15 分钟的时候就会对用户的瞬间功率情况进行检查，此时，三相电压、电流，用户的实际用电量等数据都会以数据的形式清晰地显示出来，而这些数据将为准确计量用户的电费提供了有效的、科学的完整的数据依据。

3.3在反窃电分析方面的应用

电力企业的电力线路在使用过程中会由于人为因素、自然环境变化因素、机器设备等因素的影响而产生线损，通过用电信息采集系统的应用，能够准确地对线损情况进行分析与研究，并从实际情况出发进行检查与监督，在监管过程中能够更好地实现对窃电用户的监管。对于每一个用电客户的用电可以使用计算表，并根据使用台区的情况进行对应关系的分析和考察，通过对信息与数据的搜集管理与对比，保证用电检查工作的准确性。对于出现的由于私人随意链接线路而出现的窃电现象必须及时进行审查和处罚，为避免这类问题的出现提供了保证。

3.4减少用户电费纠纷的应用实践分析

为了避免电费纠纷事件发生，应建立功能强大的电力用户用电信息采集系统，实现对不同时间段内各事件的实时记录，并对各种电力数据进行实时采集与储存，增强电力计量结果可靠性，促使用户电费纠纷问题得以有效处理。

4对加强电能量采集系统功能的设想

4.1“厂站采集系统”对每天的采集数据进行自动分析，将计量电能表的失压断流异常、主变压器损耗过高、母线不平衡、联络线损耗高等情况自动统计生成文件或发到指定邮箱。更进一步，通过设置场景阈值，对主变压器损耗过高、母线不平衡、联络线损耗高等异常的原因进行分析，为解决异常提供方向，使更多欠缺经验的人员具备处理异常的能力。

4.2“用户电能量采集系统”对每天的采集数据进行自动分析，将计量电能表的失压断流异常、台区损耗过高等情况自动生成文件或发到指定邮箱。更进一步，具备居民用电控制功能，高损台区自动分析功能，从纷杂的数据中寻找到台区高损异常点或指明方向，从而快速方便地解决计量异常问题。

4.3系统应具备历史统计功能，能从众多历史数据中总结出各类异常发生的原因，找到其中的规律，从而提前预警异常问题，避免异常的发生。

4.4系统应具备联动功能，两个系统数据相通，从而在异常恢复后，自动核算出应追补的电能量，减轻工作量，减少人为因素，保证追补电能量的准确性。

结语

用电信息采集系统为供电企业实现营销现代化提供重要的数据支持，是坚强智能电网的重要组成部分。综上分析，电能量采集数据分析系统对于用电信息采集系统中电能计量异常数据分析发挥着重要的作用。随着经济的发展，供电企业也需要更好的发展，把握时代机遇，不断强化自身能力，强化对电能计量数据出现异常的检测能力，准确地找出其原因，针对性解决。

参考文献：

[1]刘嘉熙.基于电能量信息采集系统主站侧的计量异常监控[J].城市建设，2012，（16）.

[2]董昊，信通.利用电能量采集系统辅助关口计量管理工作[J].电子制作，2013，（23）.

论文作者:李继树

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be3bf12d65c32f3c238d37f6.html