# 浅谈机电安装工程电气施工工艺与控制管理恒森论文_恒森

摘要：随着人们生活质量和生活水平的不断提高，对高品质生活的追求意愿不断增强，对建筑工程的建设施工提出了更高要求，尤其是机电工程中设备的安装。因此，施工技术人员需要具有充足的专业素养和技术能力以及创新精神，通过采取合适的施工工艺和控制措施，来保证机电安装工程的施工质量，为人们提供安全的居住环境。

关键词：机电安装工程；电气施工工艺；控制管理措施

引言

目前，我国电气工程发展迅速，推动了我国经济的建设发展。机电安装工程在建筑工程建设施工中占有重要地位，尤其是电路铺设工作、电气安装工程、空调通风工作等等，这些工程环节直接影响着人们的生活质量和工作质量，甚至危及到建筑工程结构的安全性和稳定性。因此，在机电工程安装施工过程中，施工技术人员需要采取合适的电气施工工艺和控制管理措施，保证安装施工的质量水平，为人们提供便利的用电安全环境。

一、机电安装工程中电气施工工艺

（一）设备安装工艺

在机电安装工程的施工中，施工技术人员需要掌握机械设备安装技术，针对不同的机械设备，需要在安装施工之前进行开箱检查处理，保证其种类和数量的正确，并做好机械设备安装施工的定位，在此基础上进行基础放线处理，并不断调整设备精度。在设备固定好之后，需要对设备进行全面检验，并测试其运行的性能，保证设备的正常运行。而且，在建筑工程施工结束之后，需要严格按照相关要求进行拆卸和清洗。

（二）母线安装工艺

在实际安装施工中，要将母线运送到施工现场中具有干燥性且避光的地方进行保管，并做好相应的防潮处理。针对密集型的母线安装施工，需要做好绝缘性的检查，保证母线在安装施工之前，其所需安装区域需要完成施工作业，从而能够保证母线的完整性，避免因其他环节施工而遭受损坏。而且，在安装施工之后，需要与开关设备进行连接，并做好密封处理。

图1 机电工程安装施工

二、机电安装工程的控制管理措施

（一）对电气施工工艺进行可持续性探究

由于整个实验周期较长，所以在机电安装工程的施工过程具有明显的针对性，每个工程都具有自身独有的特点，这就会增加经济成本投入，无法进行重复的使用。而且，在没有掌握机电安装工程的电气施工图纸之前，无法对项目工程进行施工分析，导致机电安装工程的施工工期会出现延伸现象，从而增加了安装施工过程中的经济成本投入。同时，在完成某个电气工程的安装施工之后，需要及时对安装施工过程进行汇总分析，总结其中的成功经验进行下次安装施工。此外，施工人员需要对机电安装工程的电气施工情况进行持续的回访，针对用户使用过程中遇到的问题及时进行总结，并依据实际情况来调整电气工艺的实际参数，促进电气工程施工工艺的发展进步。

（二）严格把控工程中机电设备的质量性

在机电工程的安装施工中，施工人员需要做好施工前期的准备工作，严格控制好电气设备的质量，并选择成新好的供货企业进行合作。同时，施工单位需要对购买的设备材料进行严格的抽检，从源头上进行设备质量的保障，有效的避免设备出现质量问题和安全隐患。因此，在实际的安装施工中，可以建立起完善的施工质量监管体系，根据实际情况来建立起有关电气设备的档案资料库，详细的记录下设备的供应企业和使用年限等。如果电气设备质量出现问题，能够及时联系到供货商进行设备检修。这就要求在电气施工前期，管理人员需要对设备质量进行全面检查，及时发现电气施工设备存在质量问题并有效进行解决，从而避免其影响机电工程安装施工的质量。

（三）机电工程安装预留洞的控制和管理

根据相关机电工程安装施工进行分析，机电工程的安装施工是土建工程建设施工范围内的重要组成环节，再加上电气工程施工中的管线多处于穿梁板和穿墙的位置。所以，针对结构进行施工时，需要提前留出预留洞。但同时，在设置预留洞的时候，要对预留洞的高度、位置、尺寸、数量，保证其结构数据的精准性。而且，在实际的电气工程安装施工中，由于相关施工人员无法对预留洞的参数数据进行全面掌握，会导致管线的安装施工中出现桥架扭曲的施工现象，或者因为施工过程中所预留洞的参数数据缺少精确性，导致预留洞的标高参数和设置位置是无法进行精准化的控制，而这些不良现象都会导致电气工程材料出现严重浪费。这对于施工单位而言，其施工经济成本投入明显增加，使企业出现经济损失。

（四）提高电气施工人员的专业技术水平

电气工程的施工技术人员和施工管理人员的专业素养和技术水平都直接影响了电气工程的实际施工质量。所以，要注重提高电气施工人员和施工管理人员的专业素养和技术水平，这就要求施工单位要组织施工人员和管理人员进行专业化的教育培训，强化这部分工作人员的安全意识和质量意识，并结合相应的工程实践来锻炼施工技术人员和施工管理人员对专业知识和技术能力的掌握情况，促使其明确自身的工作职责。但同时，施工技术人员和管理工作人员都需要在接受相应教育培训之后进行严格考核，其中通过测试考核的施工人员和管理人员才能够走上工作岗位，否则需要对其进行继续教育培训，直到工作人员符合工作岗位提出的相关要求。

结语

综上所述，在机电工程的安装施工中，不仅需要做好安装施工工作，还需要对机电系统进行全面测试，在完成基础工程施工的基础上，搭建起外围电路系统，提高机电工程的整体质量和服务水平。

参考文献：

[1]陈浩.浅谈机电安装工程电气施工工艺与控制管理[J].市场周刊·理论版,2018(44):0051-0051.

[2]马文博.机电安装工程电气施工工艺与控制管理探讨[J].硅谷,2014(001):90-90+81.

[3]洪天星,邱启明.机电安装工程电气施工工艺与控制管理[J].湖南城市学院学报（自然科学版）,2016(6):038-038.

论文作者:恒森

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be4c975c8eb97cb9f18e7d82.html