# 配电线路防雷整治措施探讨论文_王超

摘 要：近年来，我国加强了对电力配电线路的建设力度，全国各地基本实现了电力配电线路的全覆盖，一些偏远山区的孩子也能正常用电，给人们的工作、生活提供了极大的便利。但是在电力配电线路的运行中雷电因素，往往会给配电线路的正常运转造成负面的影响。小的雷电作用可能会给配电线路的外部绝缘装置造成破坏，大的雷电作用可能会造成配电线路的整体瘫痪，影响线路的正常供电。本文从雷电作用的危害入手，对电力配电线路运行中的防雷管理措施进行了相应的分析和论述，希望能够给相关的工作人员以参考启示，推动我国电力配电线路防雷管理工作的进一步发展。

关键词：配电线路；防雷措施；雷击

10kV配电线路经常受到雷害事故的影响，引起10kV配电线路接地或故障跳闸，造成线路停电，雷害对配电网的安全运行造成极大危害，降低配电网的供电可靠性，严重影响用电客户的办公、生产、商业、生活用电。通常情况下，线路雷害事故除受直击雷影响外，主要是由感应雷过电压引发，10kV配电线路绝缘水平直接影响配电线路的防雷水平，现有的10kV配电线路系统的中性点运行方式多数采用的中性点不接地系统，是无法有效解决线路雷击建弧率问题，相应防雷措施不完善，造成10kV配电线路存有较为严峻的防雷形势。结合10kV配电线路运行与雷害发生情况，研究10kV配电线路的防雷保护措施具有重要的工程和实际意义

窗体顶端

1、影响10kV配电线路正常运行的因素

1.1外力因素

10kV配电线路结构和通道比较复杂，在铺设时需要横跨各种建筑物、各类线路设施以及各种道路，由于配电线路运行时间较长，可能会出现线路老化的现像，这就会降低绝缘程度以及负荷能力，诱发各种线路故障问题。近年来，现代化城市进程不断加快，在拆除老旧建筑物或者新建建筑时，工作人员在施工过程中破坏了原有线路，在进行机械施工时，不小心碰触到配电线路，造成线路的毁坏[1]。通常线路都架设在城市公路旁边，经常会发生车辆撞击到电线杆的情况，这同样坏引发配电线路发生故障。

1.2自然因素

10kV配电线路广泛分布于城市郊外和农村地区，也会设置在一些比较空旷的地方，所以，很容易受到自然因素的影响。在暴雨、雷电、大风的天气，线路的某一个位置因为受潮、腐蚀、风吹等原因使电线的绝缘下降，导致线与线、线与地有部分电流通过，发生漏电事故，极易引发火灾。受大风影响，地面的的漂浮物挂在线路上也会造成短路，对线路造成损害，影响正常的供电，

1.3管理因素

管理不当也会影响10kV配电线路的正常运行。由于配电线路管理人员重视不够，缺乏专业性的培训，使得管理人员缺乏先进的理论知识和专业素养；岗位责任不明晰，考核标准不完善，使得10kV配电线路的运行缺乏有效管理。线路维护工作人员缺乏责任意识和安全意识，没有端正对待工作的态度，很容易引发线路设备故障。因此，有关部门要加强管理，提高10kV配电线路的管理水平，提高检修效率。

2、配电线路的运行维护

2.1加强日常工作

在日常工作中，一定要制定可行的安全防护巡视维护管理计划，并严格规范配电线路的运维管理工作，对配电线路进行细致的检查，看是否存在有破损、老化、悬吊、断线以及腐蚀等问题，做好巡视工作（包括定期巡视、特殊情况巡视、故障性巡视、检修性巡视等等），通过巡检、操作和运行分析发现缺陷，提出消缺要求，采取对应解决措施，为工作顺利进行创造条件，做好验收工作。此外，对于雷区、重冰区、不良地质区等特殊区段和大跨越的线路，配电线路管理部门要核实实际情况，了解地形地貌特征和自然气候特征。针对巡查工作中采集到的问题，一定要及时反馈，并马上解决，防止问题扩大化，严重化。

2.2健全管理制度

电力系统管理部门应该从实际情况来考虑，再结合配送电线路的一些特点，制定完善的管理方案，定期组织管理人员学习培训，增加管理人员的行业修养，让他们端正工作作风，每一个环节都不忽视。此外，对电力工作人员进行专业培训，设置相关考试，进行筛选人员，有利于工作正常开展，做到安全第一，时刻监管。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3加强维护力度

要组建维护工作人员，定期检查线路以及杆塔，保证杆塔牢固，做好杆塔地基稳定性检查，确保拉线正常受力。同时，发动人民群众，每个站点，就近安排维护人员，使得全民参与维护工作，调动人们的维护积极性。

3、10kV配电线路防雷措施

3.110kV配电线路雷击事故发生的原因

10kV配电线路的日常运行故障中，也常由于雷击的原因发生线路短路、接地故障及过流跳闸的情况，给配电线路的正常运转带来了许多问题和安全事故，因此落实防雷措施是十分必要的。10kV配电线路发生雷击事故的原因主要来自3个方面：首先是配电线路的绝缘水平不达标。在雷雨天气下线路的电压值增加，引发雷电聚集，导致电线被击穿，绝缘性能进一步受损，影响线路的正常运转。其次是线路中的避雷措施少，防雷措施陈旧，尤其是农村地区的防雷设施根本不达标，防雷效用比较低。第三是线路防雷设施没有进行统一安排，对于雷雨多发地区的防雷措施重视程度不足，为该地区的防雷工作留下安全隐患。

3.210kV配电线路的具体防雷措施

配电线路电杆的高度是线路防雷水平高低的基础因素，过高的电杆产生雷击的概率更高。因此要在架设线路时尽量选择高度较小的电杆，提高线路防雷的基础性能。在合理的电杆高度下，线路中还应采取以下防雷措施。

3.2.1架设避雷线

架设避雷线可以有效防止雷对导线造成直击，对雷电进行有效地分流，防止过大的雷击电流，降低杆塔电压，保护电线的绝缘层。对于避雷线架设，要选择合理的地理位置，要架设在比较宽敞的场所，否则不但不能起到防雷效果还会出现防雷反效果。冲击系数的设置是避雷线发挥防雷作用的关键，其工作原理是设置值为α的冲击系数，代表避雷线与被保护导线两者之间的关系，其中被保护导线已做绝缘处理，那么当雷击产生的感应电压远小于避雷线，避雷线就可以有效地分担感应电压，保护绝缘导线。避雷线的防雷效果非常强，唯一的缺点就是成本比较高，需要供电部门进行合理规划使用。

3.2.2安装避雷器

避雷器的选择要考量避雷器的耐雷性，并进行相应的耐雷测试，确保其足以应对首次雷击及后续雷击对配电线路带来的感应电压的增加。目前10kV配电线路的避雷器是氧化锌避雷器。这种避雷器的放电效果较好，可以有效地截断工频续流，对配电线路的感应电压起到限制作用。但避雷器的防雷控制范围比较小，安装过程需要根据线路的情况进行不同组数的安装，来增强配电线路的防雷效果。同时要时刻注意避雷器运行过程中是否发生老化，并及时进行更换。

3.2.3架空线路安装过电压保护器

在10kV配电线路中，架空线路发生雷击的概率较高，所以要尤其注意这类线路的防雷措施。提高该线路的防雷效果，首先要改善架空线路的结构，使用绝缘套，确保线路的内部稳定性。其次要在线路的绝缘子上安装过电压保护装置，通过与绝缘子串联间隙的引流环、氧化锌非线性电阻限流元件的合理配合，在雷电过电压作用下通流动作，释放雷电过电压能量，有效限制雷电过电压。

结束语

总而言之，对于10kV以下配电线路而言，由于其自身的特点，在运行过程中，很容易受到各种自然因素和人为因素的影响，产生各种故障。我们应不断总结实践经验，坚持从实际出发，坚持与时俱进，积极应用先进防雷措施，优化防雷措施管理，与此同时，积极寻求更为优越电网技术和设备，促进10kV以下配电网朝着自动化、智能化方向和检修手段朝着高效化、科学化、标准化方向发展，最大限度降低配电线路故障发生率，保证电网的安全稳定运行。

参考文献：

[1]马海涛.关于10kV配电线路的维护及防雷措施探析[J].科技创新与应用，2013（15）：157.

[2]陈佳.10kV配电线路维护及防雷措施研究[J].技术与市场，2011，18（02）：2-3.

[3]徐航航.配电网线路防雷系统的保护研究[J].价值工程，2011（01）.

论文作者:王超

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/beb86e869bea133e91375af1.html