# 配电线路中的配电设备运行与维护分析论文_ 刘婷婷

摘要：人们生活水平迅速发展的同时电力行业的发展也有了改进。平稳运行的电力系统是保障人们日常生产生活的关键因素，所以电力企业作为电力系统的主要构成，必须确保配电线路能够平稳运行。但是在现实情况中，配电线路可能会因为各种因素的影响而出现故障，比如人为损伤、雨雪冰雹等自然灾害、设备的老化现象等。所以对于配电线路的运维管理分析非常重要。

关键词：配电线路；配电设备运行；维护分析

引言

经济迅猛发展和科技不断提升及各行各业的快速发展。在生产生活中，人们对电力的需求越来越大。因此，确保输送电力的质量和增加其数量十分重要。近年来，虽然我国电力系统得到了一些完善，配电线路的功能也有了增强，但电网的运行情况一直在被关注。本文就此浅析电力配电线路怎样来做好故障排除以及运行维护。

1配电线路中的配电设备运行维护作用

配电线路作为供电系统的末端，是直接将低压电送至用户的纽带，其供电稳定性非常重要。在配电线路运行的过程中，主要是将电能通过线路和设备转化成可以使用的电能，当前我们常用的电压是220V和380V，因此配电线路和设备的正常运行就显得至关重要，那么就要加强配电设备的运行维护和管理，保证其正常运行，配电线路中的配电设备运行维护主要有以下作用:(1)通过日常的巡视和检修工作确保配电设备的正常运行，及时发现设备异常，避免设备出现故障影响供电稳定性。(2)在进行配电设备运行维护管理时，还要注意对配电设备的工作环境进行检查，确保其在正常工作环境和正常状态下工作，这样可以避免设备过度发热，影响设备使用寿命，正常的工作状态相对而言出现故障的几率也低，提升配电线路供电的稳定性。(3)配电设备运行维护管理可以提升供电过程的安全性，可以避免配电线路和设备绝缘失效而造成电力安全事故的情况，这也是配电线路维护管理的重要作用。

2电力配电线路运行中常见的故障

2.1接地故障

接地方式主要有工作和保护两种，接地线路本身是保障配电线路运行安全的设置。其中工作接地保护对象是配电线路，主要分为中性、防雷以及塔架接地三种情况。其中塔架接地是为了避免其在配电线路运行时产生导电回路。保护接地是针对于配电线路安装和维护人员，以防止在触碰线路时产生电击。往往实际情况是保护接地线路会与树木等接触，产生了单相接地的情况。此时配电线路内产生的电流过大，如果不及时维修后果不堪设想。

2.2短路故障

短路是包括配电线路在内所有电力系统可能会出现的情况。短路的危害主要是瞬时过电流对设备产生的冲击，并且可能会引发连锁反应。因此也是目前公认对配电线路伤害最大的故障之一。它形成的原因在于电位导体产生了短接的现象，或同一线路中绝缘层破损，而产生了电路间的短接情况。对于短路故障的发生主要是在春季季节性气候，导致供电设备老化异常。所以我们需要在特殊性的细节信息后，重点开展线路防老化专项巡视检查。

3配电线路中的配电设备运行与维护

3.1完善配电设备的管理

配电线路出现故障的原因之一就是配电设备的老旧化。所以我国电力企业要重视配电设备的管理。首先，负责检修的工作人员要定期对配电设备进行检测，提高检测力度，一旦在检测中发现配电设备存在某种问题应立即对其进行处理或者更换。其次，重点关注老旧设备的运行状况，这是因为老旧的配电设备是引起配电线路发生故障的元凶之一。所以工作人员在检测的过程中，对其中马上到达使用年限的配电设备进行更换。最后对配电设备及时更新换代。先进的配电设备不仅能够提高配电设备的工作效率，还能确保配电线路平稳有效的运行，有效减少故障的发生概率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2超负荷故障处理措施

第一，分析负荷调研工作。根据目前的负荷实际情况，充分地对其未来的稳定发展进行预测与分析，设计出更加经济合理的负荷量。第二，对配电线路设备的采购。对每件产品都需要进行技术性能与产品性能的测试，一旦检测出不合格的产品，就要杜绝使用。为了避免配电线路故障造成的危害，需要提高专业人员的技术水平，使其能够在日常的工作中，对线路的特征性质进行详细的了解，并在实践管理工作中熟练地操作。尤其是在潮湿、过热等环境下，需要加强对电缆的保护，及时地对电缆线路负荷电流进行监测，避免出现超负荷的工作。第三，还需要对电缆沟中敷设的电缆在线测温，并且需要在直埋的区域一定的范围外，设置醒目的禁止警示标识，能够及时地提醒此区域的危险情况。对于具体规定范围的设置，需要综合考虑导线的具体规格与型号。每个导线都有自己独特限定的荷载值，即安全载流，能确保导线在安全的情况下正常运行。由于导线的种类不同，所以产生的安全载流系数也存在差异性。

3.3有效防范自然环境的影响

配电线路的运行与自然环境的影响息息相关，所以要加强此方面的重视程度。首先要夯实电线杆的地基，最好使用混凝土进行稳固掩埋，防止因暴雨的冲刷而导致地基疏松，其次使用高质量的电线杆，确保电线杆不会因大风天气出现折断、断裂的情况。最后配电线路的防雷措施，有效提升配电线路的防雷能力。现阶段我国防雷措施主要有两种，第一种是铺地线，第二种是设置避雷线。设置防雷措施要根据当地的实际情况选择恰当的避雷措施，尽可能的提升配电线路的防雷能力，一旦发生故障将损失降至最低。

3.4电容器维护的分析

由于电容器可以提高功率因数，补偿电力损失，在配电线路运行中非常重要，其维护管理也是配电线路中较为热门的话题。对电容器的维护管理工作主要是从电容器的外观检查开始，首先，检查电容器设备自身的连接情况，看设备的安装是否合理，还要检查设备和线路的连接是否可靠，是否存在接触不良的情况;其次就是电容器电压值的检查，在设备运行中，要检查其电压值是否在正常工作范围内，若有偏差，要进行调整，确保电压安全、可靠;对于电流的检查同电压相同，要检查电流值是否在标准范围内，避免电流过高造成线路和设备受损;最后就是检查电容保护装置，电容保护装置是保护电容器正常运行的保护设备，它可以及时止损，避免故障造成的影响扩大，在电容器的维护管理中要加强其检查，保证电容器设备的正常稳定运行。

3.5加强线路巡视和检查的力度

对于加强线路巡视和检查力度工作，主要在各供电所送电区以及变电工区进行。在对线路进行巡检的过程中，我们需要对变电区域一、二次设备的运行情况进行详细的检测。对一二次设备进行检测的主要方式是通过线路供油设备是否有渗透的情况和干涉互感器是否有裂纹情况出现。为了线路形势和警察力度的进一步加强，来保护供电设施的合理运行，就需要供配电运行单位制定切实可行的管理方案，安排人员在固定线路进行合理巡视，并且针对一些特殊地段和特寻情况进行问题的及时解除。

结语

在配电线路的正常运行中，会受到一定因素的影响，从而发生故障问题，不仅会导致电量的大量消耗，而且还会使设备的使用性能降低。因此，需要结合实际情况综合分析，加强对配电线路的日常管理，由专业的技术人员在日常的管理工作中及时发现存在的故障问题，采取科学的解决措施，以确保线路的安全运行。

参考文献

［1］唐文超．做好配电线路运行维护管理的探讨［J］．科技风，2018．

［2］陈彬，等．配电运行中设备的检修及其维护策略［J］．电力设备管理，2018．

［3］李艳辉．电力系统配电运行中设备维护与检修［J］．装饰装修天地，2018．

［4］涂洪艳．电力输配电线路的运行维护与故障排除技术［J］．通讯世界，2015(14):164-165．

［5］李尚书．电力输配电线路的运行维护与故障排除技术［J］．商品与质量，2015(40):26．

论文作者: 刘婷婷

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bed9fcd8d88f1a40b4164106.html